АДМИНИСТРАЦИЯ   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Костромской колледж отраслевых технологий, строительства и

лесной промышленности»

УТВЕРЖДЕНА

приказ №12 от 29.08.2018

директора ОГБПОУ

«Костромской колледж отраслевых

технологий, строительства и лесной

промышленности»

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

(по отраслям) базовой подготовки

Кострома, 2018 г

| ОДОБРЕНО Протоколом заседания ЦМК От 29.08.2018 № 1 Председатель ЦМК ______________ Морозова И.М. подпись председателя ЦМК __________ 2018 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УиНМР ОГБПОУ «ККОТСиЛП» _________________ Т.В.Воронина ___ ________________2018 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (базовая подготовка) (по отраслям) по укрупненной группе специальностей   08.00.00  Техника и технологии строительства.

Организация-разработчик: ОГБПОУ «ККОТСиЛП»

Разработчик:  Симонов Андрей Владимирович, преподаватель специальных дисциплин, квалификационная категория первая

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Область применения программы Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля Количество часов на освоение программы профессионального модуля | 5 5 5 6 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 3.1. Тематический план профессионального модуля 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 3.3. Структура и содержание рабочей практики профессионального модуля 3.4. Структура и содержание рабочей программы производственной практики | 8 8 9 17 31 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 4.2. Информационное обеспечение обучения 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса | 33 33 33 34 34 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 35 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке

электрических сетей

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (базовая подготовка) (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей.

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников промышленного и гражданского строительства на базе среднего (полного) образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

– организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей;

– участия в проектировании электрических сетей;

уметь:

– составлять отдельные разделы проекта производства работ;

– анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий;

– анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж электрических сетей;

– выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности;

– выполнять приемо-сдаточные испытания;

– оформлять протоколы по завершению испытаний;

– выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий;

– выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

– выполнять проектную документацию с помощью персонального компьютера

знать:

– требования приемки строительной части под монтаж линий;

– государственные, отраслевые и нормативные правовые акты по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей;

– номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий;

– технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с нормативными требованиями;

– методы наладки устройств воздушных и кабельных линий;

– основные методы расчета и условия выбора электрических сетей

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 417 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 273 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 91 часов;

производственной практики –  144 часа.

Вид контроля МДК 03.01 – дифференцированный зачет/экзамен

Вид контроля МДК 03.02 – дифференцированный зачет/ дифференцированный зачет

Вид контроля производственной практики – дифференцированный зачет

Вид контроля профессионального модуля – квалификационный экзамен по модулю

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

#### Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Организовывать и осуществлять монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности |
| ПК 3.2 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий |
| ПК 3.3 | Участвовать в проектировании электрических сетей |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК3.3 | Раздел 1. Проектирование внешнего электроснабжения промышленных и гражданских зданий | 144 | 96 | 38 | - | 48 |  |  |  |
| ПК3.1 | Раздел 2. Организация и производство работ по монтажу электрических сетей | 93 | 62 | 30 |  | 31 |  |  |  |
| ПК3.2 | Раздел 3. Организация и выполнение работ по наладке электрических сетей | 36 | 24 | 10 |  | 12 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 144 | 30 |  | 144 |
|  | Всего: | 417 | 182 | 78 |  | 91 |  |  | 144 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю.

Раздел 1. Проектирование внешнего электроснабжения промышленных и гражданских зданий.

МДК 03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий.

Тема 1.1. Основные понятия о системах внешнего электроснабжения.

1. Определение и назначение основных элементов систем внешнего электроснабжения. Основные элементы систем внешнего электроснабжения: электростанция, независимый источник питания, воздушная линия электропередач, кабельная линия электропередач, электрическая сеть, трансформаторная подстанция, потребитель электрической энергии. Условные обозначения элементов систем внешнего электроснабжения в схемах электроснабжения. Понятие «шкала номинальных напряжений». Шкала номинальных напряжений в сетях внешнего электроснабжения и области применения напряжений.

2. Схемы соединения обмоток трансформаторов. Режимы и особенности работы нейтралей трансформаторов. Принцип выбора режима работы нейтрали электроустановки.

3. Графики и картограммы электрических нагрузок. Назначение графиков и картограмм электрических нагрузок. Основные величины графиков и картограмм электрических нагрузок.

4. Понятие о надежности электроснабжения и качестве электрической энергии в системах внешнего электроснабжения. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения согласно ПУЭ. Основные принципы электроснабжения. Понятие качества электрической энергии. Показатели качества электроэнергии (основные и вспомогательные) согласно ГОСТ 13109-97. «Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения». Нормально допустимые и предельно допустимые значения показателей качества электроэнергии.

5. Распределение электроэнергии в сетях напряжением выше 1 кВ. Общие требования при проектировании схем внешнего электроснабжения. Структурные схемы распределения электроэнергии по промышленным предприятиям и в городских электрических сетях. Классификация сетей напряжением выше 1 кВ. Конструкции линий электропередачи и основные элементы: кабели, провода, опоры, изоляторы. Применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и самонесущих изолированных проводов. Токопроводы высокого напряжения. Влияние условий окружающей среды на выбор способа прокладки электрических сетей. Расчет и выбор сечения проводников. Правила выполнения генеральных планов объектов. Использование компьютерных графических редакторов для построения генеральных планов.

6. Наружное освещение. Источники света, установка осветительных приборов и опор. Питание установок наружного освещения. Выполнение и защита сетей наружного освещения. Расчет наружного освещения. Управление освещением.

7. Потери мощности и электроэнергии в основных элементах системы внешнего электроснабжения. Потери мощности и электроэнергии в линиях электропередачи. Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах. Причины потерь и способы их снижения. Требования ПУЭ к минимальному сечению проводов воздушных линий электропередачи по условиям короны. Расчет потерь мощности и электроэнергии в линиях и трансформаторах. Понятие времени использования максимума нагрузки (Тм) и времени максимальных потерь мощности ((м).

8. Короткие замыкания в электроустановках напряжением выше 1 кВ. Короткие замыкания в электроустановках. Виды коротких замыканий. Физическая сущность процесса короткого замыкания. Причины, последствия и способы устранения коротких замыканий в сетях напряжением выше 1 кВ. Методика расчетов токов короткого замыкания. Электродинамическое и термическое действия токов КЗ и последствия этих воздействий на электрооборудование. Способы ограничения токов короткого замыкания.

Практические занятия.

Практическое занятие №1. Выполнение генерального плана объекта с использованием компьютерных графических редакторов.

Практическое занятие №2. Расчет токов короткого замыкания в электрических сетях напряжением выше 1 кВ.

Практическое занятие №3. Расчет наружного освещения.

Самостоятельная работа обучающихся.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.

1. Составление графика и картограммы электрических нагрузок промышленного предприятия.

2. Решение задач по расчету:

- показателей качества электрической энергии системы внешнего электроснабжения;

- сечения проводов ВЛ внешнего электроснабжения;

- наружного освещения;

- потерь мощности и электроэнергии в элементах системы внешнего электроснабжения;

токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1 кВ.

Тема 1.2. Системы внешнего электроснабжения промышленных предприятий.

1. Устройство и конструктивное выполнение сетей выше 1 кВ. Виды электрических сетей промышленных предприятий. Конструктивное выполнение электрических сетей. Виды схем электроснабжения. Их достоинства и недостатки. Трансформаторные подстанции и распределительные устройства в сетях выше 1 кВ. Выбор способа прокладки электрических сетей согласно ПУЭ.

2. Основные требования к главным схемам электроустановок. Схемы электрических соединений высоковольтных сетей на стороне 6-10, 35 кВ и выше.

3. Общие сведения. Схемы тупиковых, ответвительных, проходных и мощных узловых подстанций. Схемы электроснабжения собственных нужд подстанций. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции.

4. Конструкция и основное электрооборудование закрытых распределительных устройств подстанций. Размещение РУ на территориях подстанций. Требования к конструкциям ЗРУ. Конструкции ЗРУ 6-10 кВ с одной системой шин. Конструкции ЗРУ 35-220 кВ.

5.  Комплектные распределительные устройства высокого напряжения. Конструкции КРУ внутренней и наружной установки. Комплектные трансформаторные подстанции.

6.  Конструкция и основное электрооборудование открытых распределительных устройств подстанций. Требования к конструкциям ОРУ. Конструкции ОРУ.

7. Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей в сетях напряжением выше 1 кВ по условиям короткого замыкания. Необходимость проверки токоведущих частей и аппаратов на действие токов короткого замыкания. Алгоритм проверки выбора токоведущих частей и аппаратов по токам короткого замыкания. Ограничение токов короткого замыкания. Токоограничивающие реакторы, принцип их действия и включение в сеть 6-10 кВ.

8. Расчет электрической нагрузки предприятия. Назначение расчетов электрических нагрузок. Виды мощностей учитываемых в расчете электрических нагрузок. Влияние потерь мощности в трансформаторах и электрических сетях на электрические нагрузки предприятия. Понятие коэффициента одновременности максимумов силовой нагрузки, правила его определения. Использование коэффициента одновременности максимумов силовой нагрузки при расчете электрических нагрузок предприятия.

Практические занятия.

Практическое занятие №4. Выполнение схем трансформаторных подстанций с использованием компьютерных графических редакторов.

Практическое занятие №5. Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей в сетях напряжением выше 1 кВ по условиям короткого замыкания.

Практическое занятие №6. Расчет электрической нагрузки предприятия.

Самостоятельная работа обучающихся.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.

Решение задач по расчету:

- электрических нагрузок предприятий;

###### –   по выбору электрических аппаратов и токоведущих частей в сетях напряжением выше 1 кВ.

###### Тема 1.3.  Проектирование городских электрических сетей.

1. Устройство и конструктивное выполнение городских электрических сетей. Виды и конструктивное выполнение электрических сетей. Выбор способа прокладки электрических сетей согласно ПУЭ. Схемы электроснабжения, их достоинства и недостатки.

2. Расчетные электрические нагрузки жилых и общественных зданий. Назначение расчетов электрических нагрузок. Методы расчета электрических нагрузок. Понятия и определение расчетной электрической нагрузки жилого дома (общественного здания) и расчетной электрической нагрузки микрорайона.

3. Расчет городских электрических сетей. Выбор электрооборудования распределительных устройств и трансформаторных подстанций. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор сечения проводников городских электрических сетей.

Практические занятия.

Практическое занятие №7. Выполнение схем городских электрических сетей с использованием компьютерных графических редакторов.

Практическое занятие №8. Расчет электрических нагрузок микрорайона. Выбор числа и мощности трансформаторов подстанций.

Самостоятельная работа обучающихся.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.

Составление схем и расчет основных характеристик городских электрических сетей.

Тема 1.4. Релейная защита и автоматизация систем внешнего электроснабжения.

1. Основные понятия и виды релейных защит. Назначение релейной защиты и основные требования, предъявляемые к ней. Устройство и принцип действия различных видов реле (реле тока, напряжения, времени, указательных, промежуточных, сопротивления, направления мощности). Виды релейных защит: максимальная токовая, токовая отсечка, дифференциальная токовая защита, газовая защита, защита от замыканий на землю и принцип их действия. Оперативный ток в схемах релейной защиты (постоянный, переменный). Схемы соединения вторичных обмоток трансформатора тока (звезда, неполная звезда). Расчет тока срабатывания максимальной токовой защиты и токовой отсечки

2. Защита отдельных элементов систем электроснабжения. Релейная защита силовых трансформаторов. Релейная защита воздушных и кабельных линий Релейная защита высоковольтных двигателей. Основные схемы и принцип действия защит.

3. Схемы управления, учета и сигнализации. Дистанционное управление и сигнализация на подстанциях. Назначение, устройство и основные аппараты управления, блокировки безопасности. Виды учета электроэнергии.

4. Автоматизация систем электроснабжения. Виды, назначение и основные требования к устройствам автоматики в системах электроснабжения. Принципиальные схемы: автоматического ввода резерва (АВР), автоматического повторного включения (АПВ), автоматической разгрузки по частоте (АЧР) и автоматической разгрузки по току (АРТ). Диспетчеризация и автоматизация в системах электроснабжения.

Лабораторные работы.

Лабораторная работа №9. Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока.

Лабораторная работа №10. Испытание реле тока, напряжения, времени, направления мощности и сопротивления.

Лабораторная работа №11. Испытание релейной защиты высоковольтного двигателя.

Лабораторная работа №12. Испытание релейной защиты понижающего трансформатора.

Самостоятельная работа обучающихся.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.

1. Составление схем релейной защиты элементов системы электроснабжения и расчет основных характеристик защит.

2. Изучение схем управления, учета и сигнализации.

3. Изучение схем автоматизации систем внешнего электроснабжения.

Раздел 2. Организация и производство работ по монтажу электрических сетей.

МДК.03.02. Монтаж и наладка электрических сетей.

Тема 2.1. Монтаж кабельных и воздушных линий электропередач.

1. Монтаж кабельных линий электропередач. Состав проектной документации на прокладку кабельных линий. Классификация кабельных линий по способу прокладки. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях: в каналах, в туннелях, в блоках, по эстакадам и в галереях.

2. Прокладка кабельной линии в траншее. Особенности технологии монтажа кабеля из сшитого полиэтилена. Технические требования, предъявляемые к прокладке кабелей в зимнее время. Механизация электромонтажных работ.

3. Типы муфт и их маркировка. Монтаж кабельных муфт внутренней и наружной установок отечественных и зарубежных фирм производителей. Технология разделки концов кабелей и применяемые инструменты. Соединение и оконцевание жил кабелей. Правила техники безопасности при монтаже кабельных линий.

4. Монтаж воздушных линий электропередач до 1000В. Состав проектной документации на монтаж воздушных линий электропередач (ЛЭП). Элементы воздушных ЛЭП: опоры, изоляторы, провода.

### 5. Порядок монтажа воздушных ЛЭП напряжением до 1000В. Особенности монтажа линий изолированными проводами (ВЛИ). Правила техники безопасности при монтаже воздушных линий электропередачи.

6. Монтаж воздушных линий электропередач выше 1000В. Состав проектной документации на монтаж воздушных линий электропередач (ЛЭП). Элементы воздушных  ЛЭП.

7. Порядок монтажа воздушных  ЛЭП напряжением выше 1000В. Разметка трасс. Сборка и установка опор. Раскатка проводов, монтаж изоляторов, натяжка и крепление проводов, маркировка опор, установка плакатов по технике безопасности и знаков безопасности.

8. Преимущества воздушных линий изолированными проводами (ВЛИ). Технология монтажа ВЛ самонесущим изолированным проводом (СИП). Правила техники безопасности при монтаже воздушных линий электропередачи

Лабораторные работы.

Лабораторная работа №13. Определение мест повреждения кабельных линий.

Лабораторная работа №14. Монтаж воздушной линии самонесущим изолированным проводом.

Лабораторная работа №15. Разделка концов кабеля.

Практические занятия.

Практическое занятие №16. Составление технологической карты монтажа кабельной линии до 10 кВ.

Практическое занятие №17. Составление технологической карты монтажа кабельной муфты.

Практическое занятие №18. Составление технологической карты монтажа воздушной линии до 1 кВ.

Практическое занятие №19. Составление технологической карты монтажа воздушной линии  до 1 кВ.

Практическое занятие №20. Составление рабочей документации на монтаж различных видов ВЛ.

Самостоятельная работа обучающихся.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ и подготовка к их защите.

Тема 2.2. Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

1. Монтаж оборудования трансформаторных подстанций. Приемка помещений под монтаж от строительных организаций. Способы доставки электрооборудования в монтажную зону. Монтаж силовых трансформаторов, комплектных распределительных устройств напряжением 6-10 кВ, распределительных щитов 0,4 кВ.

2. Монтаж ошиновки подстанции. Обработка и заготовка шин по эскизам. Монтаж наружного и внутреннего контуров заземления. Правила техники безопасности при монтаже оборудования.

3. Проектная документация на монтаж оборудования распределительных устройств. Предмонтажная проверка и хранение электрооборудования распределительных пунктов. Приемка строительной части помещений РП под монтаж. Способы доставки электрооборудования в монтажную зону.

4. Монтаж высоковольтного электрооборудования закрытых распределительных устройств. Ошиновка закрытых распределительных устройств.

5. Монтаж заземления и заземляющих устройств. Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ) внутренней и наружной установки. Методы безопасного ведения электромонтажных работ.

6. Монтаж оборудования открытых  распределительных устройств подстанций. Приемка строительной части под монтаж оборудования открытых распределительных устройств (ОРУ). Особенности монтажа ОРУ. Монтаж ошиновки. Правила техники безопасности при производстве работ.

Лабораторные работы.

Лабораторная работа №21. Монтаж КРУ 6-10 кВ.

Лабораторная работа №22. Монтаж коммутационной аппаратуры ОРУ.

Практические занятия.

Практическое занятие №23. Составление технологической карты монтажа комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН).

Практическое занятие №24. Составление технологической карты монтажа закрытого распределительного устройства (ЗРУ).

Практическое занятие №25. Составление эскизов на заготовку  шин.

Самостоятельная работа обучающихся.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ и подготовка к их защите.

Тема 2.3. Сдача – приемка электромонтажных работ.

1. Подготовка приемо-сдаточной документации. Испытания электроустановок в процессе монтажа. Приемосдаточные испытания электрооборудования после монтажа. Формы приемосдаточной документации на отдельные виды электромонтажных работ. Оформление приемосдаточных документов.

2. Сдача выполненных работ. Состав комиссии, участвующей в сдаче-приемке электромонтажных работ. Проверка качества электромонтажных работ, соответствия требованиям правил устройств электроустановок, строительным нормам и правилам. Документы, предъявляемые комиссии.

Практические занятия.

Практическое занятие №26. Изучение  и составление приемосдаточной документации на силовые трансформаторы.

Практическое занятие №27. Изучение и составление приемосдаточной документации на воздушные и кабельные линии.

Самостоятельная работа обучающихся.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ и подготовка к их защите.

Раздел 3. Организация и выполнение работ по наладке электрических сетей.

МДК 03.02. Монтаж и наладка электрических сетей.

Тема 3.1. Испытание и наладка выключателей напряжением свыше 1000 В.

1. Виды выключателей. Измерение  сопротивления изоляции. Испытание электрической прочности изоляции, вводов. Измерение собственного времени включения и отключения выключателей.

2. Измерение скорости движения подвижных контактов; проверка действия механизма свободного расцепления; Напряжение срабатывания приводов выключателей; испытание многократными включениями и отключениями.

3. Испытания и наладка комплектных распределительных устройств.

Лабораторные работы.

Лабораторная работа №28. Снятие вольт-амперной характеристики ограничителя напряжения.

Лабораторная работа №29. Определение индуктивного сопротивления сдвоенного реактора.

Лабораторная работа №30. Наладка оборудования КРУ.

Лабораторная работа №31. Наладка коммутационной аппаратуры.

Самостоятельная работа обучающихся.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ и подготовка к их защите.

Тема 3.2. Испытания силовых кабельных линий.

1. Проверка целости жил и фазировка кабелей. Измерение сопротивления изоляции.

2. Испытание кабелей повышенным напряжением промышленной частоты. Определение активного сопротивления жил. Измерение сопротивления заземления.

Практические занятия.

Практическое занятие №32. Оформление протоколов по результатам испытаний кабельных линий.

Самостоятельная работа обучающихся.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работы  и подготовка к её защите.

Тема 3.3. Проверка и настройка защиты прямого действия линий напряжением

6-10 кВ.

1. Общие сведения. Проверка вторичных цепей трансформаторов тока. Проверка коэффициента возврата реле.

2. Проверка правильности взаимодействия схем защиты и сигнализации. Проверка защиты в полной схеме первичным током на рабочей установке.

Самостоятельная работа обучающихся.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

Производственная практика.

Тема 1. Инструктаж по охране труда и технике безопасности в организации. Ознакомление с электрооборудованием. Изучение нормативных документов по монтажу и наладке электрических сетей.

Тема 2. Монтаж воздушных линий электропередач.

1. Проверка электрооборудования воздушной линии перед монтажом. Подготовка котлованов под опоры воздушной линии. Установка траверс, кронштейнов и изоляторов.

2. Установка опор в котлованы.

3. Раскатка и соединение проводов.

4. Подъем проводов на опоры.

5. Натяжка проводов. Крепление проводов на опорах.

Тема 3. Монтаж кабельных линий электропередач.

1. Проверка электрооборудования кабельной линии перед монтажом.

2. Подготовка места под укладку кабельной линии. Раскатка и укладка кабелей.

3. Разделка кабелей. Соединение и оконцевание кабелей.

4. Монтаж кабельных муфт и концевых заделок.

Тема 4. Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

1. Проверка электрооборудования трансформаторной подстанции и распределительного пункта перед монтажом.

2. Подготовка места под монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции и распределительного пункта.

3. Монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции и распределительного пункта.

4. Монтаж наружного и внутреннего контуров заземления.

Тема 5. Испытание и наладка выключателей напряжением свыше 1000 В.

1. Проверка сопротивления изоляции выключателя. Испытание вводов.

2. Проверка внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств.

3. Испытание изоляции выключателя повышенным напряжением промышленной частоты.

4. Измерение сопротивления выключателя постоянному току.

5. Проверка механической части выключателя. Измерение характеристик выключателей.

Тема 6. Испытание силовых кабельных линий. Проверка и настройка защиты прямого действия линий напряжением  6-10 кВ.

1. Проверка целостности жил и фазировка кабелей. Измерение сопротивления изоляции кабельной линии. Измерение активного сопротивления жил.

2. Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением.

3. Измерение сопротивления заземления. Проверка вторичных цепей трансформаторов тока.

4. Проверка правильности взаимодействия схем защиты и сигнализации. Проверка защиты в полной схеме первичным током на рабочей установке.

Квалификационный экзамен по модулю.

# 3.3. Структура и содержание рабочей программы профессионального модуля

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Проектирование внешнего электроснабжения промышленных и гражданских зданий |  | 144 |  |
| МДК 03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий |  | 144 |  |
| Тема 1.1. Основные понятия о системах внешнего электроснабжения | Содержание | 56 | 2 |
|  | 1 | Определения основных элементов системы внешнего электроснабжения Определение и назначение систем внешнего электроснабжения. Основные элементы систем внешнего электроснабжения: электростанция, независимый источник питания, воздушная линия электропередач, кабельная линия электропередач, электрическая сеть, трансформаторная подстанция, потребитель электрической энергии. Условные обозначения элементов систем внешнего электроснабжения в схемах электроснабжения. Понятие «шкала номинальных напряжений». Шкала номинальных напряжений в сетях внешнего электроснабжения и области применения напряжений. | 2 |  |
|  | 2 | Режимы работы нейтрали в установках напряжением выше 1 кВ Схемы соединения обмоток трансформаторов. Режимы и особенности работы нейтралей трансформаторов. Принцип выбора режима работы нейтрали электроустановки. | 4 | 2 |
|  | 3 | Графики и картограммы электрических нагрузок Назначение графиков и картограмм электрических нагрузок. Основные величины графиков и картограмм электрических нагрузок. | 4 | 3 |
|  | 4 | Понятие о надежности электроснабжения и качестве электрической энергии в системах внешнего электроснабжения Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения согласно ПУЭ. Основные принципы электроснабжения. Понятие качества электрической энергии. Показатели качества электроэнергии (основные и вспомогательные) согласно ГОСТ 13109-97. «Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения». Нормально допустимые и предельно допустимые значения показателей качества электроэнергии. | 4 | 3 |
|  | 5 | Распределение электроэнергии в сетях напряжением выше 1 кВ. Общие требования при проектировании схем внешнего электроснабжения Структурные схемы распределения электроэнергии по промышленным предприятиям и в городских электрических сетях. Классификация сетей напряжением выше 1 кВ. Конструкции линий электропередачи и основные элементы: кабели, провода, опоры, изоляторы. Применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и самонесущих изолированных проводов. Токопроводы высокого напряжения. Влияние условий окружающей среды на выбор способа прокладки электрических сетей. Расчет и выбор сечения проводников. Правила выполнения генеральных планов объектов. Использование компьютерных графических редакторов для построения генеральных планов. | 4 | 3 |

|  | 6 | Наружное освещение Источники света, установка осветительных приборов и опор. Питание установок наружного освещения. Выполнение и защита сетей наружного освещения. Расчет наружного освещения. Управление освещением | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | Потери мощности и электроэнергии в основных элементах системы внешнего электроснабжения Потери мощности и электроэнергии в линиях электропередачи. Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах. Причины потерь и способы их снижения. Требования ПУЭ к минимальному сечению проводов воздушных линий электропередачи по условиям короны. Расчет потерь мощности и электроэнергии в линиях и трансформаторах. Понятие времени использования максимума нагрузки (Тм) и времени максимальных потерь мощности ((м). | 4 | 3 |
|  | 8 | Короткие замыкания в электроустановках напряжением выше 1 кВ Короткие замыкания в электроустановках. Виды коротких замыканий. Физическая сущность процесса короткого замыкания. Причины, последствия и способы устранения коротких замыканий в сетях напряжением выше 1 кВ. Методика расчетов токов короткого замыкания. Электродинамическое и термическое действия токов КЗ и последствия этих воздействий на электрооборудование. Способы ограничения токов короткого замыкания. | 4 | 3 |
|  | Практические работы | 6 | 3 |
|  | 1 | Выполнение генерального плана объекта с использованием компьютерных графических редакторов | 2 |  |
|  | 2 | Расчет токов короткого замыкания в электрических сетях напряжением выше 1 кВ | 2 |  |
|  | 3 | Расчет наружного освещения | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 20 |  |
|  | Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной технической литературы. | 8 | 2 |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. | 4 |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы | 4 | 3 |
|  | Составление графика и картограммы электрических нагрузок промышленного предприятия. |  |  |
|  | Решение задач по расчету: показателей качества электрической энергии системы внешнего электроснабжения; сечения проводов ВЛ внешнего электроснабжения; наружного освещения; потерь мощности и электроэнергии в элементах системы внешнего электроснабжения; токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1 кВ; | 4 | 3 |
| Тема 1.2. Системы внешнего электроснабжения промышленных предприятий | Содержание | 36 | 3 |
|  | 1. | Устройство и конструктивное выполнение сетей выше 1 кВ Виды электрических сетей промышленных предприятий. Конструктивное выполнение электрических сетей. Виды схем электроснабжения. Их достоинства и недостатки. Трансформаторные подстанции и распределительные устройства в сетях выше 1 кВ. Выбор способа прокладки электрических сетей согласно ПУЭ. | 4 |  |
|  |  | Общие сведения о схемах электроустановок Основные требования к главным схемам электроустановок. Схемы электрических соединений высоковольтных сетей на стороне 6-10, 35 кВ и выше. |  |  |
|  |  | Главные схемы подстанций Общие сведения. Схемы тупиковых, ответвительных, проходных и мощных узловых подстанций. Схемы электроснабжения собственных нужд подстанций. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции. |  |  |
|  | 2. | Конструкция и основное электрооборудование закрытых распределительных устройств подстанций Размещение РУ на территориях подстанций. Требования к конструкциям ЗРУ. Конструкции ЗРУ 6-10 кВ с одной системой шин. Конструкции ЗРУ 35-220 кВ. | 4 | 3 |
|  |  | Комплектные распределительные устройства высокого напряжения Конструкции КРУ внутренней и наружной установки. Комплектные трансформаторные подстанции. |  |  |
|  |  | Конструкция и основное электрооборудование открытых распределительных устройств подстанций Требования к конструкциям ОРУ. Конструкции ОРУ. |  |  |
|  | 3. | Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей в сетях напряжением выше 1 кВ по условиям короткого замыкания Необходимость проверки токоведущих частей и аппаратов на действие токов короткого замыкания. Алгоритм проверки выбора токоведущих частей и аппаратов по токам короткого замыкания. Ограничение токов короткого замыкания. Токоограничивающие реакторы, принцип их действия и включение в сеть 6-10 кВ. | 4 | 3 |
|  | 4. | Расчет электрической нагрузки предприятия Назначение расчетов электрических нагрузок. Виды мощностей учитываемых в расчете электрических нагрузок. Влияние потерь мощности в трансформаторах и электрических сетях на электрические нагрузки предприятия. Понятие коэффициента одновременности максимумов силовой нагрузки, правила его определения. Использование коэффициента одновременности максимумов силовой нагрузки при расчете электрических нагрузок предприятия. | 4 | 3 |
|  | Практические работы | 6 | 3 |
|  | 1 | Выполнение схем трансформаторных подстанций с использованием компьютерных графических редакторов | 2 |  |
|  | 2 | Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей в сетях напряжением выше 1 кВ по условиям короткого замыкания | 2 |  |
|  | 3 | Расчет электрической нагрузки предприятия | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 14 | 2 |
|  | Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной технической литературы. | 6 |  |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. | 4 |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы | 4 | 3 |
|  | Решение задач по расчету: электрических нагрузок предприятий; - по выбору электрических аппаратов и токоведущих частей в сетях напряжением выше 1 кВ. |  |  |
| Тема 1.3 Проектирование городских электрических сетей | Содержание | 20 | 3 |
|  | 1 | Устройство и конструктивное выполнение городских электрических сетей Виды и конструктивное выполнение электрических сетей. Выбор способа прокладки электрических сетей согласно ПУЭ. Схемы электроснабжения, их достоинства и недостатки. | 4 |  |
|  | 2 | Расчетные электрические нагрузки жилых и общественных зданий Назначение расчетов электрических нагрузок. Методы расчета электрических нагрузок. Понятия и определение расчетной электрической нагрузки жилого дома (общественного здания) и расчетной электрической нагрузки микрорайона. | 2 | 3 |
|  |  | Расчет городских электрических сетей Выбор электрооборудования распределительных устройств и трансформаторных подстанций. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор сечения проводников городских электрических сетей. |  | 3 |
|  | Практические работы | 8 | 3 |
|  | 1 | Выполнение схем городских электрических сетей с использованием компьютерных графических редакторов | 2 |  |
|  | 2 | Расчет электрических нагрузок микрорайона. Выбор числа и мощности трансформаторов подстанций | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 6 | 2 |
|  | Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной технической литературы. | 2 |  |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. | 2 |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы | 2 | 3 |
|  | Составление схем и расчет основных характеристик городских электрических сетей. |  |  |
| Тема 1.4 Релейная защита и автоматизация систем внешнего электроснабжения | Содержание | 32 | 3 |
|  | 1 | Основные понятия и виды релейных защит Назначение релейной защиты и основные требования, предъявляемые к ней. Устройство и принцип действия различных видов реле (реле тока, напряжения, времени, указательных, промежуточных, сопротивления, направления мощности). Виды релейных защит: максимальная токовая, токовая отсечка, дифференциальная токовая защита, газовая защита, защита от замыканий на землю и принцип их действия. Оперативный ток в схемах релейной защиты (постоянный, переменный). Схемы соединения вторичных обмоток трансформатора тока (звезда, неполная звезда). Расчет тока срабатывания максимальной токовой защиты и токовой отсечки. | 2 |  |
|  | 2 | Защита отдельных элементов систем электроснабжения Релейная защита силовых трансформаторов. Релейная защита воздушных и кабельных линий Релейная защита высоковольтных двигателей. Основные схемы и принцип действия защит. | 2 | 3 |
|  |  | Схемы управления, учета и сигнализации Дистанционное управление и сигнализация на подстанциях. Назначение, устройство и основные аппараты управления, блокировки безопасности. Виды учета электроэнергии. |  |  |
|  | 3 | Автоматизация систем электроснабжения Виды, назначение и основные требования к устройствам автоматики в системах электроснабжения. Принципиальные схемы: автоматического ввода резерва (АВР), автоматического повторного включения (АПВ), автоматической разгрузки по частоте (АЧР) и автоматической разгрузки по току (АРТ). Диспетчеризация и автоматизация в системах электроснабжения. | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 18 | 3 |
|  | 1 | Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока | 4 |  |
|  | 2 | Испытание реле тока, напряжения, времени, направления мощности и сопротивления | 6 |  |
|  | 3 | Испытание релейной защиты высоковольтного двигателя | 4 |  |
|  | 4 | Испытание релейной защиты понижающего трансформатора | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 8 | 2 |
|  | Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной технической литературы. | 2 |  |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. | 2 |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы | 2 | 3 |
|  | Составление схем релейной защиты элементов системы электроснабжения и расчет основных характеристик защит. |  |  |
|  | Изучение схем управления, учета и сигнализации | 1 |  |
|  | Изучение схем автоматизации систем внешнего электроснабжения. | 1 |  |
| Всего при изучении 1 раздела ПМ.03 | 144 |  |
| Занятия в группах (лекции…) | 58 |  |
| Лабораторные работы и практические занятия | 38 |  |
| Самостоятельная работа обучающихся | 48 |  |
| Раздел 2 Организация и производство работ по монтажу электрических сетей |  | 93 |  |
| МДК.03.02. Монтаж и наладка электрических сетей |  | 93 |  |
| Тема 2.1 Монтаж кабельных и воздушных линий электропередач | Содержание | 48 | 2 |
|  | 1. | Монтаж кабельных линий электропередач Состав проектной документации на прокладку кабельных линий. Классификация кабельных линий по способу прокладки. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях: в каналах, в туннелях, в блоках, по эстакадам и в галереях. | 2 |  |
|  | 2. | Прокладка кабельной линии в траншее. Особенности технологии монтажа кабеля из сшитого полиэтилена. Технические требования, предъявляемые к прокладке кабелей в зимнее время. Механизация электромонтажных работ. | 2 |  |
|  | 3. | Типы муфт и их маркировка. Монтаж кабельных муфт внутренней и наружной установок отечественных и зарубежных фирм производителей. Технология разделки концов кабелей и применяемые инструменты. Соединение и оконцевание жил кабелей. Правила техники безопасности при монтаже кабельных линий. | 2 |  |
|  | 4. | Монтаж воздушных линий электропередач до 1000В Состав проектной документации на монтаж воздушных линий электропередач (ЛЭП). Элементы воздушных ЛЭП: опоры, изоляторы, провода. | 2 | 2 |
|  | 5. | Порядок монтажа воздушных ЛЭП напряжением до 1000В. Особенности монтажа линий изолированными проводами (ВЛИ). Правила техники безопасности при монтаже воздушных линий электропередачи. | 2 |  |
|  | 6. | Монтаж воздушных линий электропередач выше 1000В Состав проектной документации на монтаж воздушных линий электропередач (ЛЭП). Элементы воздушных ЛЭП. | 2 |  |
|  | 7. | Порядок монтажа воздушных ЛЭП напряжением выше 1000В. Разметка трасс. Сборка и установка опор. Раскатка проводов, монтаж изоляторов, натяжка и крепление проводов, маркировка опор, установка плакатов по технике безопасности и знаков безопасности. | 2 | 2 |
|  | 8. | Преимущества воздушных линий изолированными проводами (ВЛИ). Технология монтажа ВЛ самонесущим изолированным проводом (СИП). Правила техники безопасности при монтаже воздушных линий электропередачи | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 6 | 3 |
|  | 1. | Определение мест повреждения кабельных линий | 2 |  |
|  | 2. | Монтаж воздушной линии самонесущим изолированным проводом | 2 |  |
|  | 3. | Разделка концов кабеля | 2 |  |
|  | Практические работы | 10 | 3 |
|  | 1. | Составление технологической карты монтажа кабельной линии до 10 кВ | 2 |  |
|  | 2. | Составление технологической карты монтажа кабельной муфты | 2 |  |
|  | 3. | Составление технологической карты монтажа воздушной линии до 1 кВ | 2 |  |
|  | 4. | Составление технологической карты монтажа воздушной линии до 1 кВ | 2 |  |
|  | 5. | Составление рабочей документации на монтаж различных видов ВЛ. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 16 | 2 |
|  | Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной технической литературы. | 8 |  |
|  | Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ и подготовка к их защите. | 8 |  |
| Тема 2.2. Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Содержание | 27 | 3 |
|  | 1. | Монтаж оборудования трансформаторных подстанций Приемка помещений под монтаж от строительных организаций. Способы доставки электрооборудования в монтажную зону. Монтаж силовых трансформаторов, комплектных распределительных устройств напряжением 6-10 кВ, распределительных щитов 0,4 кВ. | 2 |  |
|  | 2. | Монтаж ошиновки подстанции. Обработка и заготовка шин по эскизам. Монтаж наружного и внутреннего контуров заземления. Правила техники безопасности при монтаже оборудования. | 2 |  |
|  | 3. | Монтаж оборудования закрытых распределительных устройств подстанций Проектная документация на монтаж оборудования распределительных устройств. Предмонтажная проверка и хранение электрооборудования распределительных пунктов. Приемка строительной части помещений РП под монтаж. Способы доставки электрооборудования в монтажную зону. | 2 | 3 |
|  | 4. | Монтаж высоковольтного электрооборудования закрытых распределительных устройств. Ошиновка закрытых распределительных устройств. | 2 |  |
|  | 5. | Монтаж заземления и заземляющих устройств. Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ) внутренней и наружной установки. Методы безопасного ведения электромонтажных работ. | 2 |  |
|  | 6. | Монтаж оборудования открытых распределительных устройств подстанций Приемка строительной части под монтаж оборудования открытых распределительных устройств (ОРУ). Особенности монтажа ОРУ. Монтаж ошиновки. Правила техники безопасности при производстве работ. | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 4 | 3 |
|  | 1. | Монтаж КРУ 6-10 кВ. | 2 |  |
|  | 2. | Монтаж коммутационной аппаратуры ОРУ | 2 | 3 |
|  | Практические работы | 6 |  |
|  | 1 | Составление технологической карты монтажа комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН). | 2 |  |
|  | 2 | Составление технологической карты монтажа закрытого распределительного устройства (ЗРУ). | 2 |  |
|  | 3 | Составление эскизов на заготовку шин. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 11 | 2 |
|  | Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной технической литературы. | 6 |  |
|  | Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ и подготовка к их защите. | 5 |  |
| Тема 2.3. Сдача – приемка электромонтажных работ | Содержание | 12 | 2 |
|  | 1. | Подготовка приемо-сдаточной документации Испытания электроустановок в процессе монтажа. Приемосдаточные испытания электрооборудования после монтажа. Формы приемосдаточной документации на отдельные виды электромонтажных работ. Оформление приемосдаточных документов. | 2 |  |
|  | 2. | Сдача выполненных работ Состав комиссии, участвующей в сдаче-приемке электромонтажных работ. Проверка качества электромонтажных работ, соответствия требованиям правил устройств электроустановок, строительным нормам и правилам. Документы, предъявляемые комиссии. | 2 | 2 |
|  | Практические работы | 4 | 3 |
|  | 1. | Изучение и составление приемосдаточной документации на силовые трансформаторы | 2 |  |
|  | 2. | Изучение и составление приемосдаточной документации на воздушные и кабельные линии | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 4 | 2 |
|  | Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной технической литературы. | 2 |  |
|  | Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ и подготовка к их защите. | 2 |  |
| Всего при изучении 2 раздела ПМ.03 | 93 |  |
| Занятия в группах (лекции…) | 32 |  |
| Лабораторные работы и практические занятия | 30 |  |
| Самостоятельная работа обучающихся | 31 |  |
| Раздел 3. Организация и выполнение работ по наладке электрических сетей |  | 36 |  |
| МДК 03.02. Монтаж и наладка электрических сетей |  | 36 |  |
| Тема 3.1 Испытание и наладка выключателей напряжением свыше 1000 В. | Содержание | 21 |  |
|  | 1. | Виды выключателей. Измерение сопротивления изоляции. Испытание электрической прочности изоляции, вводов. Измерение собственного времени включения и отключения выключателей. | 2 | 3 |
|  | 2. | Измерение скорости движения подвижных контактов; проверка действия механизма свободного расцепления; Напряжение срабатывания приводов выключателей; испытание многократными включениями и отключениями. | 2 |  |
|  | 3. | Испытания и наладка комплектных распределительных устройств. | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 8 | 3 |
|  | 1. | Снятие вольт-амперной характеристики ограничителя напряжения | 2 |  |
|  | 2. | Определение индуктивного сопротивления сдвоенного реактора | 2 |  |
|  | 3. | Наладка оборудования КРУ | 2 |  |
|  | 4. | Наладка коммутационной аппаратуры | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 7 | 2 |
|  | Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной технической литературы. | 3 |  |
|  | Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ и подготовка к их защите. | 4 |  |
| Тема 3.2.Испытания силовых кабельных линий | Содержание | 9 | 3 |
|  | 1. | Проверка целости жил и фазировка кабелей. Измерение сопротивления изоляции. | 2 |  |
|  | 2. | Испытание кабелей повышенным напряжением промышленной частоты. Определение активного сопротивления жил. Измерение сопротивления заземления. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа | 2 | 3 |
|  | 1 | Оформление протоколов по результатам испытаний кабельных линий. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 3 | 2 |
|  | Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной технической литературы. | 2 |  |
|  | Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работы и подготовка к её защите. | 1 |  |
| Тема 3.3.Проверка и настройка защиты прямого действия линий напряжением 6-10 кВ. | Содержание | 6 | 2 |
|  | 1. | Общие сведения. Проверка вторичных цепей трансформаторов тока. Проверка коэффициента возврата реле. | 2 |  |
|  | 2. | Проверка правильности взаимодействия схем защиты и сигнализации. Проверка защиты в полной схеме первичным током на рабочей установке. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 | 2 |
|  | Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  |
| Всего при изучении 3 раздела ПМ.03 | 36 |  |
| Занятия в группах (лекции…) | 14 |  |
| Лабораторные работы и практические занятия | 10 |  |
| Самостоятельная работа обучающихся | 12 |  |

3.4. Структура и содержание рабочей программы производственной практики

| Наименование разделов учебной дисциплины | Содержание учебного материала | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Инструктаж по охране труда и технике безопасности в организации. Ознакомление с электрооборудованием. Изучение нормативных документов по монтажу и наладке электрических сетей. |  | 6 | 2 |
| Тема 2. Монтаж воздушных линий электропередач. | Содержание | 30 |  |
|  | 1. | Проверка электрооборудования воздушной линии перед монтажом. Подготовка котлованов под опоры воздушной линии. Установка траверс, кронштейнов и изоляторов. | 6 | 2 |
|  | 2. | Установка опор в котлованы. | 6 | 2 |
|  | 3. | Раскатка и соединение проводов. | 6 | 2 |
|  | 4. | Подъем проводов на опоры. | 6 | 2 |
|  | 5. | Натяжка проводов. Крепление проводов на опорах. | 6 | 2 |
| Тема 3. Монтаж кабельных линий электропередач. | Содержание | 24 |  |
|  | 1. | Проверка электрооборудования кабельной линии перед монтажом. | 6 | 2 |
|  | 2. | Подготовка места под укладку кабельной линии. Раскатка и укладка кабелей. | 6 | 2 |
|  | 3. | Разделка кабелей. Соединение и оконцевание кабелей. | 6 | 2 |
|  | 4. | Монтаж кабельных муфт и концевых заделок. | 6 | 2 |
| Тема 4. Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Содержание | 24 |  |
|  | 1. | Проверка электрооборудования трансформаторной подстанции и распределительного пункта перед монтажом. | 6 | 2 |
|  | 2. | Подготовка места под монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции и распределительного пункта. | 6 | 2 |
|  | 3. | Монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции и распределительного пункта. | 6 | 2 |
|  | 4. | Монтаж наружного и внутреннего контуров заземления. | 6 | 2 |
| Тема 5. Испытание и наладка выключателей напряжением свыше 1000 В. | Содержание | 30 |  |
|  | 1. | Проверка сопротивления изоляции выключателя. Испытание вводов. | 6 | 2 |
|  | 2. | Проверка внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств. | 6 | 2 |
|  | 3. | Испытание изоляции выключателя повышенным напряжением промышленной частоты. | 6 | 2 |
|  | 4. | Измерение сопротивления выключателя постоянному току. | 6 | 2 |
|  | 5. | Проверка механической части выключателя. Измерение характеристик выключателей. | 6 | 2 |
| Тема 6. Испытание силовых кабельных линий. Проверка и настройка защиты прямого действия линий напряжением 6-10 кВ. | Содержание | 24 |  |
|  | 1. | Проверка целостности жил и фазировка кабелей. Измерение сопротивления изоляции кабельной линии. Измерение активного сопротивления жил. | 6 | 2 |
|  | 2. | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением. | 6 | 2 |
|  | 3. | Измерение сопротивления заземления. Проверка вторичных цепей трансформаторов тока. | 6 | 2 |
|  | 4. | Проверка правильности взаимодействия схем защиты и сигнализации. Проверка защиты в полной схеме первичным током на рабочей установке. | 6 | 2 |
|  | Квалификационный экзамен по модулю | 6 | 2 |
| Итого: | 144 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных лабораторий: «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Электроснабжение промышленных и гражданских зданий», «Наладка электрооборудования».

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

-   посадочные места по количеству учащихся  - 30;

- комплекты учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, макеты).

Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор;

- персональный компьютер.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- Лабораторный стенд «Монтаж электрооборудования»

- Лабораторный стенд «Наладка электрооборудования»

- Лабораторный стенд «Электроснабжение промышленных предприятий»

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить на различных производственных объектах.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Е.А.Конюхова Электроснабжение объектов. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с.

- Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник. – М.: Академия, 2016. – 448 с.

- Ю.Д. Сибикин Технология электромонтажных работ: учеб. пособие.– М.: Форум, 2015. – 352 с.

Дополнительные источники:

- В. М. Нестеренко, А.М. Мысьянов Технология электромонтажных работ: учеб. пособие. – М.: Академия, 2015. – 592 с.

- Ю.Д.Сибикин Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник: в 2 кн. – М.: Академия, 2015. – 432 с.

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание. – М.: ОАО «ВНИИЭ», 2015. – 648 с.

- СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение.

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.

- ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц.

- ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем.

- ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.

- ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи.

- ГОСТ 21.614-88 СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и электропроводок на планах.

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Отечественные журналы:

- Новости электротехники

- Энергетик.

Интернет-ресурсы

1.www.colan.ru / техническая поддержка / Справочники, нормативы,                   сертификаты / правила устройства электроустановок (ПУЭ)

# 2. www.energovopros.ru/.../pravila-tehnicheskoj-ekspluatacii-elektroust...

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля:

- техническая механика

- инженерная графика

- электротехника

- основы электроники

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение производственной практики для получения первичных профессиональных навыков и содержания разделов профессионального модуля.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин.

# Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности. | - демонстрация навыков составления отдельных разделов проекта производства работ; - изложение результатов анализа нормативных документов при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; - изложение результатов анализа нормативных документов при составлении технологических карт на монтаж электрических сетей; - изложение последовательности выполнения монтажа воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; - изложение последовательности действий по выполнению приемо-сдаточных испытаний; -демонстрация навыков оформления протоколов по завершению испытаний; | Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка на практическом занятии; Экспертная оценка на практическом занятии; Зачет по производственной практике и по разделам профессионально-го модуля; Тестирование Экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий. | - изложение последовательности действий по выполнению приемо-сдаточных испытаний; -демонстрация навыков оформления протоколов по завершению испытаний; - демонстрация знаний выполнения работ по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий, - демонстрация навыков выполнения расчета нагрузок электрических сетей; | Тестирование Экспертная оценка на практическом занятии Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей | демонстрация навыков составления отдельных разделов проекта производства работ; - демонстрация знаний выполнения работ по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; - демонстрация навыков выполнения расчета нагрузок электрических сетей; - обоснование выбора токоведущих частей на разных уровнях напряжения; - демонстрация навыков подготовки проектной документации на объект с использованием персонального компьютера | Комплексный экзамен по модулю Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения практического задания Экспертная оценка на практическом занятии Экспертная оценка выполнения практического задания |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей специальности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области монтажа и наладки электрических сетей; - демонстрация эффективности и качества выполнения работ. | Устный экзамен Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных профессиональных задачах в области монтажа и наладки электрических сетей. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий при работе с диагностическими и измерительными компьютеризированными приборами и устройствами, применения программного обеспечения при монтаже и наладке устройств воздушных и кабельных линий. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами, руководителями практик от предприятия в ходе обучения | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области монтажа и наладки электрических сетей. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по производственной практике |