АДМИНИСТРАЦИЯ   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТЕМАНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»

УТВЕРЖДЕНА

приказ №95 от 31.08.2017

директора ОГБПОУ

«Костромской колледж отраслевых

технологий строительства и лесной

промышленности»

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ04.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГНИЗАЦИИ

специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

базовой подготовки

Кострома 2017 г

| ОДОБРЕНО Протоколом заседания ЦМК от 2017 № Председатель ЦМК ____________ Шепель Н.С. подпись председателя ЦМК | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УиНМР ОГБПОУ «ККОТСиЛП» _________________ Т.В.Воронина ___ ________________2017 г. |
| --- | --- |

Рабочая  программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (базовая подготовка) по укрупненной группе специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства.

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»

Разработчики:

Парфенова Л.В., преподаватель

Воропанова И.М.., преподаватель

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 5 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 22 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей.

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ.

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников промышленного и гражданского строительства на базе среднего (полного) образования. Опыт работы требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

организации деятельности электромонтажной бригады;

составления смет;

контроля качества электромонтажных работ;

проектирования электромонтажных работ;

уметь:

разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств;

проводить подготовительные электромонтажные работы;

составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ подразделения;

контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом;

контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов;

оценивать качество выполненных электромонтажных работ;

проводить корректирующие действия;

составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции;

составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу;

рассчитывать основные показатели производительности труда;

проводить различные виды инструктажа по технике безопасности;

осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках;

организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности;

знать:

структуру и функционирование электромонтажной организации;

методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями;

способы стимулирования работы членов бригады;

методы контроля качества электромонтажных работ;

правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ;

правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках;

виды и периодичность проведения инструктажей;

состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации;

виды износа основных фондов и их оценка;

основы организации, нормирования и оплаты труда;

издержки производства и себестоимость продукции.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 477 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 333 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 222 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 111 часов;

производственной практики – 144 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

#### Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Организовывать работу производственного подразделения. |
| ПК 4.2 | Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. |
| ПК 4.3 | Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. |
| ПК 4.4 | Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. |
| ОК 1.1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 1.2 | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 1.3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 1.4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 1.5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 1.6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 1.7 | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| ОК 1.8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 1.9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1 - 4.2 | Раздел 1. Управление качеством монтажа | 60 | 40 | 16 | - | 20 | - 20 |  |  |
| ПК 4.1 - 4.4 | Раздел 2. Организация безопасных методов ведения электромонтажных и наладочных работ | 63 | 42 | 20 |  | 21 |  |  |  |
| ПК 4.1 - 4.3 | Раздел 3. Экономика организации | 210 | 140 | 60 | 20 | 70 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 144 |  |  | 144 |
|  | Всего: | 477 | 222 | 96 | 20 | 111 | 20 |  | 144 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Управление качеством монтажа |  | 60 |  |
| МДК 04.01 Организация деятельности электромонтажного подразделения |  | 60 |  |
| Тема 1.1 Организация работ производственного подразделения | Содержание | 8 | 3 |
|  | 1. | Оперативное планирование электромонтажных работ. Сетевые графики производства работ. Проведение мероприятий по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств. Организация подготовительных электромонтажных работ. | 2 |  |
|  | Практическая работа | 4 | 3 |
|  | 1. | Составление сетевого графика электромонтажных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 | 2 |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. | 1 |  |
|  | Составление перечня мероприятий по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин, энергетических установок. | 1 | 3 |
| Тема 1.2 Организация контроля качества электромонтажных работ | Содержание | 24 |  |
|  | 1. | Основные понятия управления качеством Понятие качества. Формирование понятия качества. Факторы, определяющие качество. Политика в области качества. Понятия «управление качеством» и «система управления качеством». Обеспечение качества. Значение управления качеством. Назначение системы качества. | 2 | 2 |
|  | 2. | Общие положения контроля качества электромонтажных работ Цели контроля качества электромонтажных работ. Методы осуществления контроля качества ЭМР. Органы и представители организаций, осуществляющих контроль качества ЭМР. Нормативно-техническая документация, устанавливающая требования к качеству ЭМР. | 2 | 2 |
|  | 3. | Государственный надзор за качеством производства электромонтажных работ Органы, имеющие право проведения государственного надзора. Государственный надзор в строительстве и его главные задачи. Функции Государственного надзора в строительстве. Государственный архитектурно-строительный надзор. Государственный энергетический надзор: его основные задачи, функции, права. Государственный пожарный надзор, его основные задачи и права. Нормативные документы, регламентирующие правила пожарной безопасности. | 2 | 2 |
|  | 4. | Технический надзор заказчика Основные цели технического надзора. Права представителей технического надзора заказчика. Персональная ответственность представителя технического надзора заказчика. | 2 | 2 |
|  | 5. | Авторский надзор Цели авторского надзора. Специалисты, осуществляющие авторский надзор. Права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор | 2 | 3 |
|  | 6. | Производственный контроль качества ЭМР Основные задачи производственного контроля качества ЭМР. Входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования. Операционный контроль отдельных монтажных процессов или производственных операций: задачи операционного контроля. Схемы операционного контроля качества. Приемочный контроль ЭМР. Освидетельствование и приемка скрытых работ. | 2 | 3 |
|  | 7. | Контрольные функции электротехнических лабораторий. Организация электротехнических лабораторий (ЭТЛ). Порядок регистрации электротехнических лабораторий. Требования к персоналу электротехнической лаборатории. Основные функции электротехнической лаборатории. Осуществление контроля деятельности электротехнической лаборатории. | 2 | 2 |
|  | 8 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Приемка в эксплуатацию жилых домов, объектов соцкультбыта. Ответственность заказчика, проектной организации, строительно-монтажной организации. Обязанности технической комиссии. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 8 |  |
|  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 4 | 2 |
|  | Изучение нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству ЭМР. | 2 | 3 |
|  | Изучение этапов входного, операционного и приемочного контроля ЭМР. | 2 |  |
| Тема 1.3 Контроль качества монтажа электроустановок зданий различного назначения | Содержание | 28 |  |
|  | 1. | Жилые и общественные здания Нормативно-техническая документация по монтажу электроустановок жилых и общественных зданий. Состав проектной документации на монтаж индивидуальных жилых домов с суммарной установленной мощностью до 10кВт и более 10кВт. Контроль качества монтажа электропроводки и электроборудования жилых и общественных зданий. Контроль качества электротехнических материалов. Контроль соблюдения технологии и последовательности выполнения операций. Контроль состояния электрической изоляции электрооборудования и электропроводок. Контроль выполнения требований пожарной безопасности. Контроль качества монтажа вводов в индивидуальные жилые дома и коттеджи. Требования к монтажу заземляющего устройства индивидуальных жилых домов и коттеджей. | 2 | 3 |
|  | 2. | Предприятия торговли и общественного питания Требования нормативных документов к монтажу электрооборудования предприятий торговли и общественного питания. Схемы присоединения силовых электроприемников холодильного и технологического оборудования. Требования к управлению освещением складских помещений. Управление освещением наружных витрин и рекламы. Особенности монтажа электропроводок в торговых и выставочных залах. Особенности монтажа газосветных установок. | 2 | 2 |
|  | 3. | Промышленные здания Требования нормативных документов к монтажу электрооборудования и электропроводок. Контроль качества монтажа различных видов электропроводок, применяемых в производственных зданиях. Контроль качества монтажа электрооборудования. Контроль выполнения требований пожарной безопасности. | 2 | 3 |
|  | Практические работы | 12 |  |
|  | 1. | Составление карты контроля качества монтажа электрооборудования жилых зданий (ВРУ, этажных щитков). | 4 |  |
|  | 2. | Составление карты контроля качества монтажа электропроводки жилых зданий. | 4 |  |
|  | 3. | Составление карты контроля качества монтажа электрооборудования и электропроводки производственных зданий. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 10 |  |
|  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 4 |  |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. | 4 |  |
|  | Изучение основных требований к составлению карт контроля качества ЭМР. | 2 |  |
| Раздел 2 Организация безопасных методов ведения электромонтажных и наладочных работ |  |  |  |
| МДК 04.01 Организация деятельности электромонтажного подразделения |  | 63 |  |
| Тема 2.1. Основы электробезопасности | Содержание | 33 |  |
|  | 1. | Требования к электротехническому персоналу. Медицинское освидетельствование. Виды инструктажа. Проверка знаний по технике безопасности. Нормативные документы, регламентирующие порядок выполнения электромонтажных работ. | 2 | 2 |
|  | 2. | Действие электрического тока на организм человека Термическое, электрическое, динамическое и биологическое действие электрического тока на организм человека. Электрическое сопротивление тела человека и зависимость его от различных факторов. Фактор внимания. Схемы включения человека в цепь. Виды электрических травм. Влияние значения электрического тока на исход электротравмы. Действие постоянного и переменного токов на живой организм | 2 |  |
|  | 3. | Первая помощь при электротравме. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока: в электроустановках напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ. Безопасный выход из зоны шагового напряжения. Методы и приемы оказания доврачебной помощи при поражении электрическим током. Оценка состояния пострадавшего от тока. Средства первой помощи. Правила переноски и транспортировки пострадавшего лица. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Первая помощь при ожогах. | 4 | 2 |
|  | 4 | Технические меры защиты от поражения электрическим током. Изоляция токоведущих частей. Защитное заземление и зануление. Системы заземлений TN,TT,IT. Защитное отключение. Принцип работы устройства защитного отключения. Уравнивание и выравнивание потенциалов. | 4 | 3 |
|  | 5 | Применение малых напряжений. Электрическое разделение сетей. Сигнализация, блокировки, знаки безопасности. Средства защиты: основные и дополнительные в установках напряжением до 1 кВ и выше 1кВ. | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 8 |  |
|  | 1. | Проверка работоспособности устройства защитного отключения | 4 |  |
|  | 2. | Проверка эффективности действия зануления | 2 |  |
|  | 3. | Проверка эффективности действия защитного заземления | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 11 |  |
|  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 4 | 2 |
|  | Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, подготовка к их защите. | 4 | 2 2 |
|  | Изучение методов и средств оказания первой помощи при электротравмах. | 3 |  |
| Тема 2.2 Организация работ в действующих электроустановках | Содержание | 30 |  |
|  | 1. | Организационные мероприятия для обеспечения электробезопасности работ. Категории работ в действующих электроустановках. Лица, ответственные за безопасность этих работ, их права и обязанности. Порядок организации работ по наряду. | 2 | 2 3 |
|  | 2 | Организации работ по распоряжению. Организации работ, выполняемых в порядке технической эксплуатации согласно перечню. Состав бригады. Подготовка рабочего места и первичный допуск к работе наряду и распоряжению. Надзор во время работы. | 2 |  |
|  | 3 | Оформление перерыва в работе, перевода на другое место и окончания работы. Включение электроустановок после полного окончания работ. | 2 |  |
|  | 4 | Технические мероприятия для обеспечения электробезопасности работ. Технические мероприятия для обеспечения безопасности работ при частичном или полном снятии напряжения. Работа вблизи токоведущих частей, допустимые расстояния до токоведущих частей при различных напряжениях. Отключения. Вывешивание запрещающих плакатов и ограждение рабочего места. Проверка отсутствия напряжения. Установка заземлений. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1. | Расчёт заземляющего устройства | 4 |  |
|  | 2. | Проведение целевого инструктажа, оформление наряда - допуска | 4 |  |
|  | 3. | Изучение работы устройства защитного отключения. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 10 |  |
|  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 2 | 2 2 2 2 |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их защите. | 4 |  |
|  | Изучение мероприятий по безопасности работ на воздушных линиях. | 2 |  |
|  | Изучение порядка оформления документации для допуска к производству электромонтажных работ. | 2 |  |
| Раздел 3. Экономика организации |  | 210 |  |
| МДК04.02 Экономика организации |  | 210 |  |
| Тема 3.1 Место строительной отрасли в экономике страны | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Роль строительного комплекса и его назначение в национальной экономике. Роль и значение строительной отрасли в системе экономики страны. Материально-технические, трудовые, финансовые ресурсы отрасли, показатели их эффективного использования. Особенности отрасли, влияющие на формирование ее экономического потенциала. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекции | 1 | 2 |
| Тема 3.2 Организационно-правовые формы организации | Содержание | 4 | 2 |
|  | 1. | Организация как основное звено экономики. Цель создания и функционирования организации. Внешняя и внутренняя среда организации (предприятия). Классификация организаций (предприятий). Отраслевые особенности структуры организации (предприятия). | 2 |  |
|  | 2. | Понятие предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы организации. Понятие «предпринимательство». Субъекты предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности: производственная, финансовая, торговая, посредническая, консультационная. Классификация предпринимательской деятельности по различным признакам: по виду или назначению, формам собственности, количеству. Характер и задачи хозяйственных объединений. Создание хозяйственных объединений. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, изучение нормативных документов. |  | 2 |
| Тема 3.3 Экономические ресурсы организации | Содержание | 8 |  |
|  | 1. | Основные фонды Понятие, классификация, структура основных фондов. Оценка основных фондов в натуральной и денежной форме. Первоначальная, восстановительная, остаточная и ликвидационная стоимость. Моральный и физический износ. Методика определения стоимости основных фондов. Амортизация основных фондов. Норма амортизации. Методика расчета амортизационных отчислений. Показатели использования основных фондов. Фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность. Алгоритм расчета показателей использования основных фондов. Основные направления улучшения использования основных фондов. | 4 | 3 |
|  | 2. | Нематериальные активы и интеллектуальная собственность. Нематериальные активы, находящиеся в организации на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления. Объекты интеллектуальной собственности. Деловая репутация, товарный знак, организационные расходы. Износ нематериальных активов. | 2 | 2 |
|  | 3. | Оборотные средства Сущность, состав, структура оборотных средств организации. Кругооборот оборотных средств предприятия. Классификация оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Методика определения потребности предприятия в оборотных средствах. Показатели использования оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости. Продолжительность одного оборота. Коэффициент загрузки. | 2 | 3 |
|  | Практические занятия | 8 | 3 |
|  | 1. | Определение стоимости основных фондов | 2 |  |
|  | 2. | Расчет годовой нормы амортизационных отчислений. | 2 |  |
|  | 3. | Определение фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности | 2 |  |
|  | 4. | Определение потребности организации в оборотных средствах и определение коэффициента оборачиваемости оборотных средств | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 8 |  |
|  | Работа над учебным материалом. | 1 | 2 |
|  | Выполнение тренировочных упражнений к практическим работам . | 1 |  |
|  | Решение задач по образцу по определению первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости основных фондов. | 2 | 3 |
|  | Решение задач по определению годовой нормы амортизационных отчислений. | 2 | 3 |
|  | Решение задач по определению показателей основных фондов. | 2 | 3 |
| Тема 3.4 Техническое нормирование производственных ресурсов | Содержание | 10 |  |
|  | 1. | Основы технического нормирования труда. Система нормативных показателей. Норма времени, норма выработки, норма затрат труда, норма производительности. Принципы нормирования труда в современных условиях. | 2 | 2 |
|  | 2. | Основные понятия о производственных нормативах, затратах рабочего и машинного времени. Нормативная документация. Производственные нормы и расценки на выполнение и оплату строительно-монтажных работ при сдельной оплате труда. Содержание работы по изучению использования рабочего времени. Изучение потерь рабочего времени, выявление причин этих потерь. Планирование мероприятий по устранению потерь рабочего времени. Порядок применения норм времени и расценок. Норма численности и состав рабочих. Нормирование механизированных и автоматизированных процессов. Установление расчетной производительности машин и механизмов, определение величины регламентированных перерывов, нормы численности и состава машин. Определение затрат рабочего времени рабочих и нормы производительности труда. | 2 | 3 |

|  | 3. | Нормирование расхода строительных материалов. Основные понятия о нормировании расхода материалов. Норма расхода материалов и е составные части: чистая норма, норма трудно устранимых отходов, норма потерь. Методы нормирования расходов материалов. Порядок и правила проектирования производственных норм расхода материалов. Пути экономии материалов. | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. | Трудовые ресурсы организации. Сущность и состав трудовых ресурсов. Кадровый потенциал предприятия. Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов. Промышленно-производственный персонал: рабочие и служащие. Непромышленный персонал. Профессионально-квалификационная структура кадров. Методика расчета численности работников организации. | 2 | 3 |
|  | 5. | Производительность труда и пути ее повышения. Эффективность использования трудовых ресурсов организации. Показатель выработки в натуральном и стоимостном выражении. Резервы роста производительности труда. Методика расчета показателей производительности труда. | 2 | 3 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1. | Расчет численного и квалификационного состава бригады при производстве электромонтажных работ. | 2 | 3 |
|  | 2. | Расчет нормативной, плановой и фактической трудоемкости, расчет выработки на одного рабочего и одного работника. | 2 |  |
|  | 3. | Составление калькуляции затрат рабочего времени рабочих при производстве электромонтажных работ. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 8 |  |
|  | Работа над учебным материалом. | 2 | 2 |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их защите. | 2 |  |
|  | Работа со справочниками, использование Интернет-ресурсов. | 2 | 3 |
|  | Решение задач по образцу | 2 |  |
| Тема 3.5 Организация и оплата труда | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Особенности организации и оплаты труда в строительстве. Организация труда в строительстве. Заработная плата, как рыночная цена труда. Факторы, определяющие величину заработной платы, стимулирование труда. Заключение коллективных договоров. Тарифная система и ее основные элементы: тарифная сетка, тарифные ставки. Содержание тарифной сетки, тарифные разряды и тарифные коэффициенты. Районные и другие действующие коэффициенты, учитывающие условия выполнения работ. Тарификация рабочих и работ. | 2 | 2 |
|  | 2. | Формы и системы оплаты труда. Формы оплаты труда. Системы сдельной оплаты труда: простая повременная, повременно-премиальная, косвенно-сдельная, простая сдельная, сдельно-премиальная. Применение бестарифной системы оплаты труда. Дополнительные выплаты: гарантийные, компенсационные, сверхурочные, работа в праздничные и выходные дни. Система трудовых соглашений и коллективных договоров. Порядок и правила определения заработной платы различных категорий работников организации. | 2 | 3 |
|  | 3. | Основы расчета заработной платы. Документация для начисления заработной платы. Производственные задания на строительно-монтажные работы, их содержание, порядок оформления. Производственные калькуляции затрат труда и заработной платы, их содержание и порядок составления. Табельный учет рабочего времени и порядок распределения заработной платы между рабочими в бригаде. Контроль и определение объема выполненных работ. | 2 | 3 |
|  | Практические занятия | 10 |  |
|  | 1. | Определение среднего разряда рабочих и работ. | 2 | 3 |
|  | 2. | Составление документации по контролю и оценке деятельности членов бригады. | 2 |  |
|  | 3. | Определение фонда оплаты труда бригады монтажников и расчет заработной платы рабочих с применением коэффициента трудового участия. | 4 |  |
|  | 4. | Расчет заработной платы с учетом деятельности членов бригады и подразделения в целом | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 8 |  |
|  | Работа над учебным материалом. | 2 | 2 |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их защите. | 2 |  |
|  | Решение задач и упражнений по образцу. | 4 |  |
| Тема 3.6 Основы ценообразования и нормирования в строительстве | Содержание | 18 | 2 |
|  | 1. | Общие понятия о сметном нормировании в строительстве. Общая структура государственной нормативно-информационной базы ценообразования и сметного нормирования в условиях рыночных отношений. Уровни применения сметных нормативов (федеральные, производственно-отраслевые, территориальные, фирменные). Система сметных нормативов при выполнении строительно-монтажных работ. Федеральные единичные расценки на строительные, ремонтно-строительные работы и эксплуатацию машин, сметные цены на материалы, изделия и конструкции. Территориальные сметные нормативы. | 4 |  |
|  | 2. | Виды цен строительной продукции. Виды цен в строительстве (сметные (базисные), договорные (контрактные)) и принципы их формирования. Структура, состав и порядок установления договорной цены. Методы расчета сметной стоимости строительной продукции. Понятие об индексации стоимости. | 4 | 3 |
|  | 3. | Сметная стоимость строительной продукции. Структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат. Структура накладных расходов. Структура сметной прибыли. Себестоимость, ее состав и порядок определения. Определение сметной стоимости по элементам затрат. | 4 | 3 |
|  | 4. | Порядок и правила составления сметной документации на строительство. Виды смет, их назначение и состав. Правила и порядок исчисления объемов строительно-монтажных работ. Правила и порядок составления смет ресурсным и ресурсно-базисным методами. Правила и порядок составления локальных и объектных смет и сметных расчетов. Особенности составления сметной документации на работы по ремонту, реконструкции и реставрации зданий и сооружений. Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базисной стоимости (УПБС и УПБС ВР). Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. | 6 | 3 |
|  | Практические занятия | 26 | 3 |
|  | 1. | Изучение основной сметно-нормативной базы на электромонтажные и пусконаладочные работы. | 2 |  |
|  | 2. | Определение объемов электромонтажных работ. | 4 |  |
|  | 3. | Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции. | 4 |  |
|  | 4. | Определение элементов затрат по материальным ресурсам и оплате труда. | 4 |  |
|  | 5. | Определение элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов. | 4 |  |
|  | 6. | Составление локальной сметы на электромонтажные работы базисно-индексным методом. | 4 |  |
|  | 7. | Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 22 |  |
|  | Составление плана и тезисов ответа | 4 | 2 |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их защите. | 6 |  |
|  | Решение вариативных задач и упражнений. | 4 | 3 |
|  | Решение задач по образцу. | 4 |  |
| Тема 3.7 Финансы организации | Содержание | 4 | 2 |
|  | 1. | Финансовые ресурсы предприятия. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Структура финансовых ресурсов предприятия. Взаимоотношения организации с банками. Кредитные отношения с банками. Страховые компании. Фондовый рынок. | 2 |  |
|  | 2. | Показатели эффективной деятельности организации. Прибыль и рентабельность – основные показатели, характеризующие эффективность производственно-хозяйственной деятельности строительной организации. Сметная, плановая и фактическая прибыль и рентабельность. | 2 | 3 |
|  | Практические занятия | 2 | 3 |
|  | 1. | Определение сметной, плановой прибыли и рентабельности производства. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 3 |  |
|  | Работа над учебным материалом | 1 | 2 |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их защите. | 1 |  |
|  | Решение задач по определению прибыли и рентабельности организации | 1 | 3 |
| Тема 3.8 Основы налогообложения организаций | Содержание | 4 | 2 |
|  | 1. | Общая характеристика налоговой системы. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации. Функции налогов. Методы исчисления налогов. | 2 |  |
|  | 2. | Классификация и характеристика налогов. Классификация и характеристики налогов. Федеральные налоги6 на добавленную стоимость, на прибыль организации, единый социальный налог. Акцизы. Региональные налоги: на имущество организаций, транспортный налог. Плательщики налога, объекты обложения и сроки уплаты. Налоговая база и ставки, налоговые льготы. Порядок исчисления налога. | 2 | 3 |
|  | Практические занятия | 2 | 3 |
|  | 1. | Порядок исчисления налога: НДС организации, налог на прибыль, налог на имущество. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 3 |  |
|  | Работа с конспектом лекции. | 1 | 2 |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их защите. | 2 |  |
| Тема 3.9 Основы маркетинга | Содержание | 2 | 2 |
|  | 1. | Строительная продукция в системе маркетинга. Особенности строительной продукции как товара. Маркетинговые исследования рынка строительной продукции. Сегментация рынка строительной продукции. Позиционирование строительной продукции. Реализация строительных контрактов через торги. Контроль, как одна из функций управления. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | Изучение учебной и специальной технической литературы. | 1 | 2 |
| Тема 3.10 Производственное планирование | Содержание | 2 | 3 |
|  | 1. | Основы планирования в организации. Функции и задачи планирования. Структура планов предприятия. Виды планирования. Система показателей плана. Координация планов. Оперативно-календарное планирование. Назначение и задачи бизнес-плана. Инвестиции. Формы организации инновационой деятельности. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 6 | 3 |
|  | 1. | Составление бизнес-плана организации |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 4 |  |
|  | Работа с конспектами занятий, с учебной и специальной технической литературой. | 2 | 2 |
|  | Подготовка к практическим работам . | 2 |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту | 20 | 3 |
| Самостоятельная работа обучающихся по курсовому проекту | 10 |  |
| Тематика курсовых работ по модулю: Расчет технико-экономических показателей бригады электромонтажников при выполнении монтажа силового электрооборудования цеха. Расчет технико-экономических показателей бригады электромонтажников при выполнении реконструкции электрооборудования промышленных предприятий. Расчет технико-экономических показателей бригады электромонтажников при выполнении монтажа электроосвещения и электрооборудования гражданских зданий. Расчет технико-экономических показателей бригады электромонтажников при выполнении монтажа электроосвещения и электрооборудования жилых зданий. |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ участие в организации деятельности электромонтажной бригады; участие в составлении смет; участие в контроле качества электромонтажных работ; участие в проектировании электромонтажных работ; | 144 |  |
| Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Экономики отрасли», «Монтажа электрооборудования промышленных и гражданских зданий»;  электротехнической лаборатории.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

- комплекты учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, макеты).

Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор;

- персональный компьютер.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- Лабораторный стенд по электробезопасности.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить на различных производственных объектах.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Н. И. Барановская Основы сметного дела в строительстве. - М., 2013.

- О.В. Баскакова Экономика организаций (предприятий).-М.: Дашков и К, 2012.

- О. И. Волков Экономика предприятия: курс лекций. - М. : ИНФРА-М, 2012.

- И. В. Гейц Нормирование труда и регламентация рабочего времени. - М.: Дело и сервис, 2012.

- В.П. Грузинов Экономика предприятия [Электронный ресурс] : интерактивный учеб. курс. - М.: Равновесие, 2013.

- В.А. Девисилов Охрана труда: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. – М.: Форум – Инфра-М, 2012.

- Извлечение из « Правил технической эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В ».- М: Энергоатамиздат.

- В.П. Мельников Управление качеством: учеб. для среднего проф. образования. - М.: Академия, 2013.

- И.А. Синянский Проектно-сметное дело. - М.: Академия, 2012.

- Сметные нормы и расценки на новые технологии в строительстве: справ. инженера-сметчика. ч. II / П. В. Горячкин. - М.: КЦЦС, 2012.

- Г.К. Соколов Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ: справ. пособие для вузов. - М.: Академия, 2012.

- Справочник по охране труда в Российской Федерации – Москва – Санкт-Петербург « Издательский дом Герда» 2013.

- Экономика предприятия  / ред. В.Я.  Горфинкель.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

- Руководство «Руководство качества электромонтажных работ» /под ред. Е.Г.Титова-СПб.,2013,

15.Б.А. Соколов, Б.Н.Соколова Монтаж электрических установок-М.: Академия,2012.

16. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок-М.: ДЕАН,2014.

Дополнительные источники:

- О.В. Аристов Управление качеством: учеб. М.: ИНФРА-М, 2012.

- Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: НЦ ЭНАС, 2013.

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть1) – М.: Ось-89, 2003.

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть2) – М.: Ось-89, 2004

- Попова Е.Н. Проектно-сметное дело.- Ростов н/Д.: Феникс, 2012.

- Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах. - М: Энергоатамиздат, 2013.

- Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 г./ред. П. В. Горячкина. - М.; СПб.: 2013.

- Трудовой кодекс Российской Федерации – М.: ТОН-ИКР ОМЕГА-Л, 2002.

- Управление качеством: учеб. для вузов / Е.И. Семёнова. - М.: КолосС, 2012.

- Управление качеством: учеб. для вузов / С.Д. Ильенкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

- Экономика строительства / под ред. И.С. Степанова.- М.: Юрайт, 2012

- Экономика строительства. Ч. 1 / Н.И.Барановская.- М. : Изд-во АСВ ; СПб. :ГАСУ, 2013. Ч. II  / А. Н. Асаул .-М. : АСВ ; СПб. : ГАСУ, 2013.

- Экономика отрасли (строительство): учебник / В.В. Акимов. - М.: ИНФРА-М, 2012.

- ГСН 81-05-02-2001. Сметные нормы и дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- ГЭСНм-2001-08. Электротехнические установки.

- ФЕРр-2001. Федеральные единые расценки на ремонтно-строительные работы.

- ФЕРр-2001 -67. Электромонтажные работы.

- ТЕР-2001. Территориальные единичные расценки на строительные и ремонтно-строительные работы.

- МДС 81-1.99. Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

- МДС 81 - 25.2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-3.99. Методические указания по разработке норм эксплуатации машин на территории Российской Федерации.

- МДС 81-26.2001. Методические указания по ГЭСН на монтаж оборудования.

- МДС 81-28 2001. Методические указания по применению ГЭСН.

- МДС 81-4.99. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля:

- техническая механика

- инженерная графика

- электротехника

- основы электроники

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков и содержания разделов профессионального модуля.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин.

# Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения. | разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств; организовывать подготовительные электромонтажные работы; составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ подразделения; | - устный экзамен; - тестирование; -экспертная оценка защиты лабораторной работы; -экспертная оценка на практическом занятии; -экспертная оценка выполнения практического задания; - защита курсового проекта; - зачеты по производственной практике и по разделам профессионально-го модуля; - комплексный экзамен по модулю. |
| ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. | контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; оценивать качество выполненных электромонтажных работ; проводить корректирующие действия; |  |
| ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. | составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; рассчитывать основные показатели производительности труда; |  |
| ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. | проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности; |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей специальности | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области эксплуатации и ремонта электроустановок; - оценка эффективности и качества выполнения работ. |  |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области эксплуатации и ремонта электроустановок; |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - работа с диагностическими и измерительными компьютеризированными приборами и устройствами; - применение программного обеспечения при эксплуатации и ремонте электронных систем зданий |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами, руководителями практик от предприятия в ходе обучения |  |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | - воспитание организаторских способностей; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области эксплуатации и ремонта электроустановок. |  |

# Footnotes

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.