АДМИНИСТРАЦИЯ   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и

лесной промышленности»

УТВЕРЖДЕНА

приказ №__ от __  ___2017

директора ОГБПОУ

«Костромской колледж отраслевых

технологий, строительства и лесной

промышленности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД.11 «Технические средства сигнализации»

специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

(по отраслям) базовой подготовки

очная форма обучения

2017 г.

| ОДОБРЕНО Протоколом заседания ЦМК От _____2017 № _ Председатель ЦМК ______________ Шепель Н.С. подпись председателя ЦМК __________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УиНМР ОГБПОУ «ККОТСиЛП» _________________ Т.В.Воронина ___ ________________2017 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (базовой подготовки) (по отраслям) укрупненной группы   специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Организация-разработчик:   ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»

Разработчик: Чигрин Валерий Николаевич преподаватель специальных дисциплин первой квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ                                                                   стр.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………….4

1.1. Область применения программы……………………………………………………………………….4

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена……………4

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины……………………4

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины……………………………………5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………...5

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы………………………………………………...5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.11 «Технические средства сигнализации»………………………………………………………………………………………………...7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………..12

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению…………………………..12

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы……………………………………………………………………………….12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………..15

4.1 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по дисциплине ОПД.11 «Технические средства сигнализации»……………………………………………………………………16

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД.11 «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских  зданий (базовой подготовки) (по отраслям), входящим в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по рабочим профессиям.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Техник должен обладать общими  компетенциями, включающими в себя способность:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Выполнять эксплуатационно-техническое обслуживание, установку, монтаж, наладку и ремонт контрольно-приемных приборов и датчиков |
| ПК 2 | Выполнять наклейку датчиков |
| ПК 3 | Выполнять сверление отверстий в деревянных и бетонных стенах, пробивку сквозняков и штрабление борозд в стенах и дверях |
| ПК 4 | Выполнять установку распределительных коробок. |
| ПК 5 | Выполнять рытье траншей, прокладку проводов и кабелей и других вспомогательных работ при оборудовании объектов сигнализацией |
| ПК 6 | Выполнять проверку работоспособности ультразвуковых, емкостных и фотолучевых приборов и устройств |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- проверять в процессе технического обслуживания состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры;

- проверять в процессе технического обслуживания срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств;

- проверять в процессе технического обслуживания состояние гибких соединений (переходов);

- проверять в процессе технического обслуживания работоспособность световых и звуковых оповещателей;

- выявлять и устранять неисправности;

- соблюдать периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ, указанных в соответствующих картах проведения регламента технического обслуживания;

- соблюдать правила безопасности труда при выполнении регламентных работ;

- выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- порядок приемки установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию;

- методику проведения пуско-наладочных работ и правила составления актов;

- порядок организации гарантийного и после- гарантийного обслуживания установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- требования к техническим средствам установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов;

самостоятельной работы обучающегося 31 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 93 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 62 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы |  |
| практические работы | 10 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 31 |
| в том числе: |  |
| проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 17 |
| подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов и подготовка к их защите. | 6 |
| Подготовка сообщений | 8 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта |

Введение

Типовые правила и нормы технической эксплуатации установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. Перечень нормативной документации,  ГОСТ и руководящих документов (РД) по приемке и эксплуатационному обслуживанию оборудования охранно-пожарной сигнализации.

Раздел 1. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Тема 1.1. Требования ГОСТ и руководящих документов (РД) по эксплуатации систем безопасности.

Порядок приемки установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию.

Методика проведения пуско-наладочных работ и правила составления приемо-сдаточных актов.	Порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок охранно пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации.

Периодичность, технологическая последовательность и методика выполнения регламентных работ.

Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. Перечень и виды выполняемых работ по регламентам №1, №2, №3.

Порядок ведения эксплуатационно-технической документации при эксплуатации средств ОПС.	2

Тема 1.2.  Эксплуатация систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС), приборов приемно-контрольных, датчиков и извещателей системы ОПС и систем оповещения. 	Эксплуатация и обслуживание пожарных извещателей различных типов.

Эксплуатация и обслуживание приемно-контрольных приборов (ПКП) при работе с безадресными и адресными шлейфами.

Особенности эксплуатации и типичные неисправности безадресных и адресных шлейфов. Изолятор линии и особенности проявления обрыва и  короткого замыкания в линии с изолятором.

Эксплуатация систем оповещения о пожаре.  Эксплуатация и основные операции обслуживания систем голосового оповещения о пожаре, проверка работоспособности световых и звуковых оповещателей.

Порядок проверки систем оповещения. Запись и воспроизведение голосовых сообщений. Комплексная проверка работоспособности системы.

Правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности.

Лабораторные работы

1.	Изучить виды приемно-контрольных приборов

2.	Изучить  виды охранных извещателей

3.	Изучить виды безадресных и адресных шлейфов

Тема 1.3.  Эксплуатация систем пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики, приборов сигнально-пусковых, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.

Эксплуатация и обслуживание автоматических систем пожаротушения.

Эксплуатация систем дымоудаления и подпора воздуха.

Устройство и возможные неисправности систем дымоудаления и подпора воздуха.

Эксплуатация датчиков и контроллеров, сигнально-пусковых устройств, клапанов,  датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.

Диспетчерское управление системами пожарной автоматики. Включение компьютера в системы управления.  Объединение контроллеров в сеть.

Тема 1.4.     Эксплуатация систем контроля и управления доступом (СКУД), считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД. 	Содержание учебного материала

Эксплуатация и обслуживание систем контроля и управления доступом.

Эксплуатация электромагнитных, электромеханических замков, магнитоконтактных датчиков и доводчиков дверей. Эксплуатация и обслуживание турникетов и шлагбаумов. Эксплуатация контроллеров СКУД.

Лабораторная работа

Эксплуатация контроллеров СКУД.

Тема 1.5     Эксплуатация систем охранного телевидения (СОТ), мультиплексоров, мониторов, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ.

Эксплуатационные особенности аналогового и цифрового охранного телевидения. Эксплуатация видеокамер. Эксплуатация кожухов, кронштейнов, поворотных механизмов.

Эксплуатация средств коммутации, отображения и записи.  Эксплуатация видеорегистраторов, мультиплексоров, коммутаторов.

Эксплуатация систем охранного освещения и систем инфракрасной подсветки.

Тема 1.6.    Эксплуатация систем связи и коммуникаций: линейных сооружений  ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики, охранного освещения и устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.

Эксплуатация внутренних линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ. Линии связи между устройствами систем  ОПС, СКУД, СОТ. Принципы организации внутренних линий связи.

Интерфейсы и протоколы обмена данными.

Лабораторная работа

Проводные и беспроводные линии связи.

Дифференцированный зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.11 «Технические средства сигнализации»

| Наименование разделов дисциплины | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Типовые правила и нормы технической эксплуатации установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. Перечень нормативной документации, ГОСТ и руководящих документов (РД) по приемке и эксплуатационному обслуживанию оборудования охранно-пожарной сигнализации. | 2 |
| Раздел 1. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. | 48 |
| Тема 1.1. Требования ГОСТ и руководящих документов (РД) по эксплуатации систем безопасности. | Содержание учебного материала | 14 |
|  | Порядок приемки установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию. | 2 |
|  | Методика проведения пуско-наладочных работ и правила составления приемо-сдаточных актов. | 2 |
|  | Порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок охранно пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации. | 2 |
|  | Периодичность, технологическая последовательность и методика выполнения регламентных работ. | 2 |
|  | Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. | 2 |
|  | Перечень и виды выполняемых работ по регламентам №1, №2, №3. | 2 |
|  | Порядок ведения эксплуатационно-технической документации при эксплуатации средств ОПС. | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 6 |
|  | Темы для сообщений: Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств установок охранно-пожарной сигнализации; Порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок охранно пожарной сигнализации; Порядок ведения эксплуатационно-технической документации при эксплуатации средств ОПС. |  |
| Тема 1.2. Эксплуатация систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС), приборов приемно-контрольных, датчиков и извещателей системы ОПС и систем оповещения. | Содержание учебного материала | 14 |
|  | Эксплуатация и обслуживание пожарных извещателей различных типов. | 2 |
|  | Эксплуатация и обслуживание приемно-контрольных приборов (ПКП) при работе с безадресными и адресными шлейфами. | 2 |
|  | Особенности эксплуатации и типичные неисправности безадресных и адресных шлейфов. | 2 |
|  | Изолятор линии и особенности проявления обрыва и короткого замыкания в линии с изолятором. | 2 |
|  | Эксплуатация систем оповещения о пожаре. Эксплуатация и основные операции обслуживания систем голосового оповещения о пожаре, проверка работоспособности световых и звуковых оповещателей. | 2 |
|  | Порядок проверки систем оповещения. Запись и воспроизведение голосовых сообщений. | 2 |
|  | Комплексная проверка работоспособности системы. Правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности. | 2 |
|  | Лабораторные работы | 6 |
|  | Изучить виды приемно-контрольных приборов | 2 |
|  | Изучить виды охранных извещателей | 2 |
|  | Изучить виды безадресных и адресных шлейфов | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 10 |
|  | Повторение и закрепление конспектов пройденного материала: Эксплуатация и обслуживание пожарных извещателей различных типов; Эксплуатация систем оповещения о пожаре; Эксплуатация и обслуживание приемно-контрольных приборов (ПКП) при работе с безадресными и адресными шлейфами; Изолятор линии и особенности проявления обрыва и короткого замыкания в линии с изолятором; Правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности. |  |
| Тема 1.3. Эксплуатация систем пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики, приборов сигнально-пусковых, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. | Содержание учебного материала | 12 |
|  | Эксплуатация и обслуживание автоматических систем пожаротушения. | 2 |
|  | Эксплуатация систем дымоудаления и подпора воздуха. | 2 |
|  | Устройство и возможные неисправности систем дымоудаления и подпора воздуха. | 2 |
|  | Эксплуатация датчиков и контроллеров, сигнально-пусковых устройств, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. | 2 |
|  | Диспетчерское управление системами пожарной автоматики. | 2 |
|  | Включение компьютера в системы управления. Объединение контроллеров в сеть. | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 6 |
|  | Повторение и закрепление конспектов пройденного материала: Эксплуатация и обслуживание автоматических систем пожаротушения; Эксплуатация датчиков и контроллеров, сигнально-пусковых устройств, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; Диспетчерское управление системами пожарной автоматики. Включение компьютера в системы управления. |  |
| Тема 1.4. Эксплуатация систем контроля и управления доступом (СКУД), считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД. | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Эксплуатация и обслуживание систем контроля и управления доступом. Эксплуатация электромагнитных, электромеханических замков, магнитоконтактных датчиков и доводчиков дверей. Эксплуатация и обслуживание турникетов и шлагбаумов. Эксплуатация контроллеров СКУД. | 2 |
|  | Лабораторная работа | 2 |
|  | Эксплуатация контроллеров СКУД. | 2 |
| Тема 1.5 Эксплуатация систем охранного телевидения (СОТ), мультиплексоров, мониторов, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ. | Содержание учебного материала | 4 |
|  | Эксплуатационные особенности аналогового и цифрового охранного телевидения. Эксплуатация видеокамер. Эксплуатация кожухов, кронштейнов, поворотных механизмов. | 2 |
|  | Эксплуатация средств коммутации, отображения и записи. Эксплуатация видеорегистраторов, мультиплексоров, коммутаторов. Эксплуатация систем охранного освещения и систем инфракрасной подсветки. | 2 |
| Тема 1.6. Эксплуатация систем связи и коммуникаций: линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики, охранного освещения и устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Эксплуатация внутренних линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ. Линии связи между устройствами систем ОПС, СКУД, СОТ. Принципы организации внутренних линий связи. | 2 |
|  | Интерфейсы и протоколы обмена данными. | 2 |
|  | Лабораторная работа | 2 |
|  | Проводные и беспроводные линии связи. | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 9 |
|  | Темы для написания рефератов: Эксплуатация и обслуживание систем контроля и управления доступом; Эксплуатация и обслуживание турникетов и шлагбаумов; Эксплуатация контроллеров СКУД; Эксплуатация средств коммутации, отображения и записи; Эксплуатация внутренних линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ. Линии связи между устройствами систем ОПС, СКУД, СОТ. Принципы организации внутренних линий связи.\ |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |
| Всего: | 93 |

# 3. условия реализации программы дисциплины

# 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация освоения дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Технология работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

Оборудование учебного кабинета «Технология работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»:

- рабочие места на 25-30 обучающихся;

- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: наглядные пособия - образцы изделий, разрезные макеты, элементы систем охранной и пожарной сигнализации, плакаты, видеопроектор, персональные компьютеры, лабораторные стенды с элементами систем охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, охранного телевидения и СКУД, компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство и год издания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Системы охранной сигнализации. | Волхонский В.В. | СПб: «Экополис и культура», 2012. |
|  | Контрольные панели охранной сигнализации. | Волхонский В.В. | «Политехника - Сервис», 2009. |
|  | Системы контроля и управления доступом. | Ворона В.А., Тихонов В.А. | М.: Изд-во "Горячая линия-Телеком", 2010. |
|  | Технические средства наблюдения в охране объектов. | Ворона В.А., Тихонов В.А. | М.: Изд-во «Горячая линия–Телеком», 2010. |
|  | Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. | Синилов В.Г. | М.: Изд. центр "Академия", 2010. |
|  | Установки пожаротушения автоматические: Учебно-справочное пособие. | Собурь С.В. | ПожКнига, 2012. |

Дополнительная

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство и год издания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические средства систем охранной и пожарной сигнализации. Часть 2. Пожарная сигнализация: Учебно-справочное пособие / Под общей ред. Фомина В.И. | Бабуров В.П., Бабурин В.В., Фомин В.И. | М: Изд-во "Пожнаука", 2010. |
|  | Производственная и пожарная автоматика. Ч.2. Автоматические установки пожаротушения. | Бабуров В.П., Бабурин В.В., Фомин В.И., Смирнов В.И. | М: Академия ГПС МЧС России, 2012. |
|  | Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД). | Ганенко А.П., Лапсарь М.И. | М.: Изд. центр "Академия", 2010. |
|  | Проектирование и оценка систем физической защиты. Пер. англ. | Гарсиа М. | М.: Мир, 2012. |
|  | Профессиональное видеонаблюдение. Практика и технологии аналогового и цифрового CCTV. | Герман Кругль. | М.: Изд-во "Секьюрити Фокус", 2010. |
|  | Справочник по технике видеонаблюдения. Планирование, проектирование, монтаж | Гвоздек М | «Техносфера», 2010. |
|  | Строительное черчение/ под ред. Ю.О. Полежаева. | Гусарова Е.А. и др. | М.: Изд. центр "Академия", 2010 |
|  | Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, монтаж, эксплуатация и обслуживание: Справочник/ Под ред. академика Любимова М.М. | Любимов М.М., Собурь С.В. | М.: ПожКнига, 2012. |
|  | Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения. | Магауенов Р.Г. | М.: Изд-во "Горячая линия-Телеком", 2012. |
|  | Технология электромонтажных работ | Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. | "Академия", 2010. |
|  | Охранные системы и технические средства физической защиты объектов. | Рыкунов В.Д. и др. | М.: Изд-во "Секьюрити Фокус", 2011. |
|  | Справочник инженера пожарной охраны/ под общ. ред. Д.Б. Самойлова | Самойлов Д.Б. | М.: Изд-во «Инфра-Инженерия», 2010. |
|  | Энциклопедия сетевого видеонаблюдения. | Фредрик Нильссон. | М.: Изд-во «Ай-Эс-Эс Пресс», 2011. |
|  | Технические средства систем охранной и пожарной сигнализации. Часть 1. Охранная сигнализация: Учебно-справочное пособие. / Под общей ред. А.Н. Членова. | Членов А.Н., Дровникова И.Г, Буцынская Т.А. | М.: Изд-во "Пожнаука", 2009. |
|  | Системы защиты периметра. | Шанаев Г.Ф., Леус А.В. | М.: Изд-во "Секьюрити Фокус", 2011. |
|  | Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». |  |  |

Интернет-ресурсы:

Сайты компаний – производителей охранно-пожарной сигнализации и компаний – интеграторов  охранно-пожарной сигнализации:

23. www.armosystems.ru,

24. www.bolid.ru,

25. www.verspk.ru,

26. www.systemsensor.ru,

27. http://labofbiznes.ru/norm_pog.html (своды правил)

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения  тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и сдаче зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Коды формируемых профессиональных и общих компетенций | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| проверять в процессе технического обслуживания состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры | ПК 1-6 ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - при сдаче зачета. |
| проверять в процессе технического обслуживания срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств | ПК 1-6 ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования. - при сдаче зачета. |
| проверять в процессе технического обслуживания работоспособность световых и звуковых оповещателей | ПК 1-6 ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - при сдаче зачета. |
| выявлять и устранять неисправности | ПК 1-6 ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - при сдаче зачета. |
| соблюдать периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ, указанных в соответствующих картах проведения регламента технического обслуживания | ПК 1-6 ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - при сдаче зачета. |
| соблюдать правила безопасности труда при выполнении регламентных работ | ПК 1-6 ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - при сдаче зачета. |
| выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда | ПК 1-6 ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - при сдаче зачета. |
| Знать: |  |  |
| порядок приемки установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию | ПК 1-6 ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - при сдаче зачета. |
| методику проведения пуско-наладочных работ и правила составления актов | ПК 1-6 ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - при сдаче зачета. |
| порядок организации гарантийного и после- гарантийного обслуживания установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации | ПК 1-6 ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - при сдаче зачета. |
| требования к техническим средствам установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации | ПК 1-6 ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - при сдаче зачета. |
| типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации | ПК 1-6 ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - при сдаче зачета. |

4.1 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по дисциплине ОПД.11 «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ»

Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу

Оценка «5» ставится, если учащийся:

- полностью освоил учебный материал;

- умеет изложить его своими словами;

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4» ставится, если учащийся:

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его

- изложении своими словами;

- подтверждает ответ конкретными примерами;

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся:

- не усвоил существенную часть учебного материала;

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка «2» ставится, если учащийся:

- почти не усвоил учебный материал;

- не может изложить его своими словами;

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Оценка «1» ставится, если учащийся:

- полностью не усвоил учебный материал;

- не может изложить знания своими словами;

- не может ответить на дополнительные вопросы учителя.

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ

Отметка «5» ставится, если учащийся:

- творчески планирует выполнение работы;

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;

- правильно и аккуратно выполняет задание;

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.

Отметка «4» ставится, если учащийся:

- правильно планирует выполнение работы;

- самостоятельно использует знания программного материала;

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание;

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.

Отметка «3» ставится, если учащийся:

- допускает ошибки при планировании выполнения работы;

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

Отметка «2» ставится, если учащийся:

- не может правильно спланировать выполнение работы;

- не может использовать знания программного материала;

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

Отметка «1» ставится, если учащийся:

- не может спланировать выполнение работы;

- не может использовать знания программного материала;

- отказывается выполнять задание.

Проверка и оценка практической работы учащихся

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески;

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе:

- «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;

- «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;

- «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.