АДМИНИСТРАЦИЯ   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и

лесной промышленности»

УТВЕРЖДЕНА

приказ №_1_ от 1.09._2018

директора ОГБПОУ

«Костромской колледж отраслевых

технологий, строительства и лесной

промышленности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

(по отраслям) базовой подготовки

Кострома 2018 г.

| ОДОБРЕНО Протоколом заседания ЦМК От _____2018 № _ Председатель ЦМК ______________ Шепель Н.С. подпись председателя ЦМК __________ 2018 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УиНМР ОГБПОУ «ККОТСиЛП» _________________ Т.В.Воронина ___ ________________2018 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (базовой подготовки) (по отраслям) укрупненной группы   специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

Организация-разработчик:   ОГБПОУ «ККОТСиЛП»

Разработчик: Полюк Л.Н.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| условия реализации учебной дисциплины | 10 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1.1. Область применения рабочей   программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (базовой подготовки) (по отраслям) укрупненной группы   специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки по рабочим профессиям.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Техник должен обладать общими  компетенциями, включающими в себя способность:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий;

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –258 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа;

самостоятельной работы обучающегося –86часов.

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 258 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 172 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 38(43) |
| практические занятия | 30 (36) |
| контрольные работы | 3 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 86 (122) |
| в том числе: |  |
| проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 34 |
| решение задач | 21 |
| подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов и подготовка к их защите. | 19 |
| изучение правил выполнения электрических схем и чертежей по ЕСКД. | 2 |
| работа с интернет ресурсами | 2 |
| подготовка рефератов | 6 |
| подготовка презентаций по индивидуальным заданиям | 2 |
| Итоговая аттестация: 1 семестр – в форме дифференцированного зачета; 2 семестр – в форме экзамена |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока |  | 123 |  |
| Тема 1.1. Основные сведения об электрическом токе | Содержание учебного материала | 16 |  |
|  | 1 | Введение Электрическая энергия, её свойства и область применения. Электрификация, электротехника, краткий исторический обзор их развития, современное состояние и перспективы. Характеристика дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами, цели и задачи. | 2 | 1 |
|  | 2 | Электрический ток Электропроводность. Понятие о проводниках, диэлектриках, полупроводниках. Разновидности электрического тока: электронная теория строения, электрический ток в проводнике, ток проводимости, плотность тока, электрическое напряжение, величина, единицы измерения. | 2 | 2 |
|  | 3 | Электрическое сопротивление и проводимость. Удельное сопротивление и проводимость проводниковых материалов. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Резисторы, их разновидности. Реостаты, потенциометры. | 2 | 2 |
|  | 4 | Электрическая цепь. Понятие об электрической цепи. Классификация, элементы электрических цепей. Источники, приёмники электрической энергии; измерительные приборы, аппараты управления, защиты, контроля и регулирования, коммутационные устройства. Закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи. | 2 | 3 |
|  | 5 | Источники электрической энергии. Электродвижущая сила источника, напряжение потребителя. Режимы работы источника энергии: холостой ход, короткое замыкание, рабочий, номинальный, согласования. | 2 | 3 |
|  | 6 | Получение электрической энергии из других видов энергии. Источники электрической энергии. Электрическая работа и мощность источника и потребителя электрической энергии. Единицы измерения электрической работы и мощности. Коэффициент полезного действия источника и приёмника электрической энергии (К.П.Д.).Баланс мощностей. | 2 | 3 |
|  | 7 | Закон Джоуля-Ленца. Тепловое действие электрического тока, процесс нагревания проводов электрическим током. Установившийся, допустимый ток. Закон Джоуля-Ленца. | 2 | 3 |
|  | 8 | Расчет и выбор проводов по допустимому нагреву. Защита электрических цепей от перегрузок и короткого замыкания. | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 8 | 3 |
|  | 1 | Изучение лабораторной установки и принципов организации лабораторных работ. Инструктаж по технике безопасности. Измерение силы тока и напряжения при помощи мультиметра. | 2 |  |
|  | 2 | Исследование режимов работы источника электрической энергии. | 2 |  |
|  | 3 | Определение потери напряжения и мощности в проводах линии электропередач. | 2 |  |
|  | 4 | Согласование источника и нагрузки по напряжению, току и мощности. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Расчет и выбор проводов по допустимому нагреву. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 13 | 3 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 5 | 2 |
|  | Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов и подготовка к их защите. | 4 | 2 |
|  | Решение задач: расчёт мощности и КПД источника электрической энергии; расчёт сопротивления проводника при изменении его температуры. | 4 | 3 |
| Тема 1.2. Электрические измерения. | Содержание учебного материала | 10 | 1 |
|  | 1 | Основы метрологии. Термины и определения. Классификация погрешностей и классы точностей средств измерений. Меры основных электрических величин. | 2 |  |
|  | 2 | Классификация электроизмерительных приборов. Аналоговые электромеханические приборы: структурная схема, общие узлы и элементы приборов; технические требования к приборам. Условные обозначения. | 2 | 2 |
|  | 3 | Виды и методы электрических измерений. Прямые и косвенные измерения, методы непосредственной оценки и сравнения. | 2 | 2 |
|  | 4 | Методы измерения постоянных токов и напряжений. Принцип действия, устройство приборов магнитоэлектрической, электромагнитной измерительной системы. | 2 | 2 |
|  | 5 | Измерение сопротивления. Особенности измерения малых, средних и больших сопротивлений постоянному току. Измерение сопротивлений посредством омметра, мегаомметра, методом амперметра и вольтметра, одинарным и двойным мостом. | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 2 | 2 |
|  | 1 | Поверка технического вольтметра по образцовому прибору. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 | 2 |
|  | 1 | Расчёт шунтов и добавочных резисторов. |  |  |
|  | Контрольные работы | 1 | 3 |
|  | Тестовый контроль теории. Решение вариативных задач. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 8 | 2 |
|  | Работа с конспектом лекций и учебной литературой. Изучение схем включения приборов по учебнику. | 3 |  |
|  | Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов и подготовка к их защите. | 2 | 2 |
|  | Решение задач: расчёт погрешностей и классов точности средств измерений; расчёт шунтов и добавочных сопротивлений. | 3 | 3 |
| Тема 1.3. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 22 | 3 |
|  | 1 | Законы Кирхгофа. Построение электрической цепи: ветвь, узел, контура пассивные, активные Условные обозначения элементов. Электрическая схема. Законы Кирхгофа, узловые и контурные уравнения. | 2 |  |
|  | 2 | Способы соединения приёмников. Последовательное соединение приёмников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентное сопротивление, мощности цепи. Баланс мощностей. Условия применения последовательного соединения. Параллельное соединение приёмников электрической энергии, распределение токов и напряжений на участках, эквивалентные сопротивления и проводимости, мощность. Баланс мощностей. Условия применения параллельного соединения. | 2 | 2 |
|  | 3 | Смешанное соединение приёмников электрической энергии. Расчёт электрических цепей методом эквивалентного сопротивления. | 2 | 3 |
|  | 4 | Способы соединения источников ЭДС. Последовательное, параллельное и групповое соединение источников ЭДС. Условия применения последовательного и параллельного соединения источников. | 2 | 3 |
|  | 5 | Потенциальная диаграмма. Расчёт потенциалов точек электрической цепи. Построение потенциальной диаграммы неразветвлённой электрической цепи. | 2 | 3 |
|  | 6 | Метод эквивалентного преобразования «треугольника» и «звезды» сопротивлений. Соединение приёмников энергии «звездой» и «треугольником». Расчёт электрических цепей путём преобразования «треугольника» сопротивлений в эквивалентную «звезду» и трёхлучевой «звезды» в эквивалентный «треугольник». | 2 | 3 |
|  | 7 | Метод узловых и контурных уравнений. Расчёт сложных цепей электрического тока с применением законов Кирхгофа, узловых и контурных уравнений. Определение числа уравнений, порядок составления узловых и контурных независимых уравнений. | 2 | 3 |
|  | 8 | Метод контурных токов. Расчёт сложных цепей электрического тока с применением второго закона Кирхгофа. | 2 | 3 |
|  | 9 | Метод узлового напряжения. Расчёт электрических цепей с двумя узлами. | 2 | 3 |
|  | 10 | Метод наложения токов. Расчёт электрических цепей с несколькими источниками ЭДС принципом наложения (суперпозиции). | 2 | 3 |
|  | 11 | Метод эквивалентного генератора. Активный двухполюсник. Цепь с двумя внешними ветвями (четырехполюсник). Уравнения четырехполюсника. Электрическая цепь с переменным сопротивлением. | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 6 | 3 |
|  | 1 | Исследование электрической цепи с последовательным и параллельным соединением приёмников электрической энергии. | 2 |  |
|  | 2 | Исследование электрической цепи со смешанным соединением приёмников электрической энергии. | 2 |  |
|  | 3 | Исследование электрической цепи с последовательным и параллельным соединениями источников электрической энергии. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 6 | 3 |
|  | 1 | Расчёт цепи постоянного тока методом эквивалентного сопротивления. | 2 |  |
|  | 2 | Построение потенциальной диаграммы. | 2 |  |
|  | 3 | Расчёт сложной цепи постоянного тока. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 18 | 2 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 5 |  |
|  | Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов и подготовка к их защите. | 3 | 2 |
|  | Изучение правил выполнения электрических схем и чертежей по ЕСКД. | 2 | 3 |
|  | Решение задач: расчёт мощности и КПД источника электрической энергии; расчёт простейшей электрической цепи; расчет параметров цепей постоянного тока; построение потенциальной диаграммы. | 8 | 3 |
| Тема 1.4. Нелинейные электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 | Нелинейные электрические цепи. Нелинейные элементы цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы нелинейных цепей. | 2 |  |
|  | 2 | Графический метод расчёта нелинейных электрических цепей. Последовательное, параллельное, смешанное соединение нелинейных элементов. | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 2 | 3 |
|  | 1 | Снятие вольт-амперных характеристик нелинейных элементов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 3 | 3 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 1 |  |
|  | Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов и подготовка к их защите. | 1 |  |
|  | Решение задач на построение вольт-амперных характеристик нелинейных элементов. | 1 |  |
| Раздел 2. Электрическое и магнитное поле |  | 68 |  |
| Тема 2.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | 8 | 2 |
|  | 1 | Электрическое поле. Понятие материи, заряда. Электронная теория строения веществ. Электромагнитное (электрическое и магнитное) и электростатическое поле. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость, электрическая постоянная. | 2 |  |
|  | 2 | Характеристики электрического поля. Напряжённость электрического поля, электрический потенциал, электрическое напряжение. Единицы измерения. Графическое изображение электрических полей. Однородное и неоднородное электрические поля. | 2 | 2 |
|  | 3 | Теорема Остроградского-Гаусса. Поток вектора напряжённости. Теорема Остроградского-Гаусса. Проводники, диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Электрическое смещение. Пробой диэлектрика. | 2 | 2 |
|  | 4 | Электростатические цепи. Последовательное, параллельное, смешанное соединения конденсаторов; распределение зарядов и напряжений, определение эквивалентной ёмкости. Энергия электрического поля заряженного конденсатора. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 2 | 3 |
|  | 1 | Исследование конденсаторов. Снятие ВАХ. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 | 3 |
|  | 1 | Расчёт электростатической цепи при смешанном соединении конденсаторов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 6 | 2 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 3 |  |
|  | Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов и подготовка к их защите. | 1 | 2 |
|  | Решение задач на расчет параметров электростатической цепи. | 2 | 3 |
| Тема 2.2. Магнитное поле | Содержание учебного материала | 8 | 2 |
|  | 1 | Магнитное поле. Основные свойства и определения, относящиеся к магнитным полям: магнитная индукция, магнитный поток, магнитная проницаемость, напряжённость магнитного поля. Закон Био-Савара. Закон Ампера. Единицы измерения магнитных величин. Магнитное напряжение, магнитодвижущая сила, единицы их измерения. | 2 |  |
|  | 2 | Закон полного тока. Расчёт магнитного поля: прямолинейного провода с током, коаксиального кабеля, кольцевой, цилиндрической катушки с током. | 2 | 3 |
|  | 3 | Проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Взаимодействие проводников с током. | 2 | 3 |
|  | 4 | Потокосцепление, индуктивность, взаимная индуктивность. Единицы измерения. Коэффициент связи магнитных цепей. Индуктивность катушки, двухпроводной линии. | 2 | 3 |
|  | Практические занятия | 4 | 3 |
|  | 1 | Изучение классификации ферромагнитных материалов, их свойств и применения. | 2 |  |
|  | 2 | Изучение намагничивания ферромагнитных материалов, основных кривых намагничивания и поведения ферромагнитных материалов в магнитных полях. | 2 |  |
|  | Контрольные работы | 2 | 3 |
|  | 1 | Тестовый контроль теории. Решение вариативных задач. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 7 | 2 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 4 |  |
|  | Подготовка к контрольной работе. Решение задач. | 3 |  |
| Тема 2.3. Магнитные цепи | Содержание учебного материала | 6 | 3 |
|  | 1 | Магнитные цепи. Определение, разновидности магнитных цепей. Законы Ома и Кирхгофа для расчёта магнитных цепей. Магнитное сопротивление. | 2 |  |
|  | 2 | Неразветвлённые магнитные цепи. Прямая и обратная задачи, их решение. Графическое решение. | 2 | 3 |
|  | 3 | Разветвлённые магнитные цепи и методы их расчёта. Цепи с постоянными магнитами: характеристиками и определения. Электромагниты. | 2 | 3 |
|  | Практические занятия | 2 | 3 |
|  | 1 | Расчёт неразветвлённой неоднородной магнитной цепи. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 4 | 2 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 2 |  |
|  | Решение задач на расчёт параметров неразветвлённой неоднородной магнитной цепи. | 2 | 3 |
| Тема 2.4. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | 1 | Явление электромагнитной индукции. Работы М Фарадея, Д. Максвелла, Э.Х.Ленца и Б.Якоби по исследованию ЭДС электромагнитной индукции в проводнике и контуре. Правило правой руки. Закон электромагнитной индукции. | 2 |  |
|  | 2 | ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. Принцип электромагнитной индукции. Принцип действия трансформатора. Вихревые токи, способы их уменьшения и использование. | 1 | 2 |
|  | 3 | Магнитно-связанные цепи (катушки). Согласное и встречное их включение. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Энергетический баланс в электромагнитной системе. | 1 | 2 |
|  | 4 | Измерительные трансформаторы. Назначение и принципы действия. Схемы включения, режимы работы измерительных трансформаторов тока и напряжения. | 1 | 3 |
|  | 5 | Техника безопасности при работе с измерительными трансформаторами. Измерительные клещи. | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 2 | 3 |
|  | 1 | Определение коэффициента магнитной связи между катушками. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 | 3 |
|  | 1 | Изучение устройства и принципа работы простейших электрогенератора и электродвигателя. | 2 |  |
|  | 2 | Изучение преобразования тепловой энергии в электрическую в магнитогидродинамическом генераторе. | 2 | 3 |
|  | 3 | Расчет погрешности измерительных трансформаторов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 3 | 2 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 1 |  |
|  | Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов и подготовка к их защите. | 0.5 | 2 |
|  | Работа с интернет ресурсами. | 0.5 | 3 |
|  | Подготовка реферата по теме: «Альтернативные источники электрической энергии». | 1 | 3 |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока |  | 53 |  |
| Тема 3.1. Основные понятия о переменном токе | Содержание учебного материала | 2.5 | 2 |
|  | 1 | Основные понятия о переменном токе. Определение переменного тока, значения переменных величин: мгновенное, максимальное, период, частота. Единицы измерения. | 0.5 |  |
|  | 2 | Получение синусоидальных величин. Устройство простейшего генератора переменного тока. Уравнения синусоидальных величин. Фаза, начальная фаза, сдвиг фаз. | 0.5 | 2 |
|  | 3 | Графическое изображение синусоидальных величин. Сложение и вычитание синусоидальных величин. Действующее и среднее значения переменных тока, напряжения и ЭДС. Коэффициенты формы и амплитуды. | 0.5 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 | 2 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. |  |  |
| Тема 3.2. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока | Содержание учебного материала | 2.5 | 2 |
|  | 1 | Элементы цепей переменного тока. Резистор, катушка индуктивности, конденсатор. Параметры цепей переменного тока: активное сопротивление, индуктивность, ёмкость. Цепь переменного тока с активным сопротивлением: уравнения и графики электрического тока и напряжения. | 0.5 |  |
|  | 2 | Цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением. Уравнения и графики электрического тока, ЭДС самоиндукции, напряжения. Векторная диаграмма. Индуктивная реактивная мощность и её единицы измерения. Поверхностный эффект. | 0.5 | 2 |
|  | 3 | Цепь переменного тока с ёмкостью. Уравнение и графики тока, напряжения. Векторная диаграмма. Ёмкостное сопротивление. Ёмкостная реактивная мощность, единицы её измерения. | 0.5 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 | 2 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. |  |  |
| Тема 3.3. Неразветвлённые цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 3 | 3 |
|  | 1 | Неразветвлённые цени переменного тока. Цепи переменного тока с реальной катушкой индуктивности и реальным конденсатором: векторная диаграмма тока и напряжений, треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Полное сопротивление. Понятие о полной (кажущейся) мощности. | 1 |  |
|  | 2 | Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью при различных соотношениях реактивных сопротивлений. Построение векторных диаграмм. | 1 | 3 |
|  | 3 | Резонанс напряжений. Условие возникновения, способы настройки цепи в резонанс, векторная диаграмма, величина тока, перенапряжение, мощности в цепи. Значение резонанса напряжений. | 1 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 6 | 3 |
|  | 1 | Исследование неразветвлённой цепи переменного тока с активным сопротивлением и индуктивностью. | 2 |  |
|  | 2 | Исследование неразветвлённой цепи переменного тока с активным сопротивлением и ёмкостью. | 2 | 3 |
|  | 3 | Исследование неразветвлённой цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью. Резонанс напряжений. | 2 | 3 |
|  | Практические занятия | 2 | 2 |
|  | 1 | Расчёт неразветвлённой цепи переменного тока. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 7 | 2 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 2 |  |
|  | Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов и подготовка к их защите. | 5 | 2 |
| Тема 3.4. Разветвлённые цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 3 | 3 |
|  | 1 | Методы расчёта разветвлённых цепей. Методы расчёта разветвлённых цепей с активным и реактивным сопротивлениями с двумя узлами, с одним источником питания; составляющие тока, проводимостей, мощности. Векторная диаграмма. | 1 |  |
|  | 2 | Цепи с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора при различных соотношениях реактивных проводимостей. | 0.5 | 3 |
|  | 3 | Символический метод расчета электрических цепей переменного тока. Выражение синусоидальных величин комплексными числами. Комплексные сопротивления, проводимости, мощности. Законы Ома и Кирхгофа в символической форме. | 0.5 | 3 |
|  | 4 | Резонанс токов. Векторная диаграмма, резонансная частота. Особенности резонанса токов в колебательном контуре. Практическое значение режима резонанса токов. | 0.5 | 3 |
|  | 5 | Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение. Повышение путём компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторов. Активная, реактивная и полная мощности в цепях переменного тока. | 0.5 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 2 | 3 |
|  | 1 | Разветвлённая цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Резонанс токов. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 | 3 |
|  | 1 | Расчёт разветвлённой цепи переменного тока методом активных и реактивных составляющих. | 2 |  |
|  | 2 | Расчёт разветвлённой цепи переменного тока методом проводимостей. | 1 |  |
|  | 3 | Расчёт разветвлённой цепи переменного тока символическим методом. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 3 | 2 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 1 |  |
|  | Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов и подготовка к их защите. | 1 | 2 |
|  | Решение задач на расчёт параметров однофазной цепи переменного тока. | 1 | 3 |
| Тема 3.5. Цепи трёхфазного тока и их расчёт | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | 1 | Симметричная трёхфазная система ЭДС, токов, напряжений. Графическое изображение симметричных трёхфазных величин. Устройство трёхфазного генератора, получение трёхфазной ЭДС. | 1 |  |
|  | 2 | Соединение обмоток трёхфазного генератора «звездой» и «треугольником». Основные понятия и определения; фазные и линейные напряжения, их отношения; векторные диаграммы, ток в замкнутом контуре обмоток. | 1 | 2 |
|  | 3 | Соединение приёмников энергии «звездой». Фазные и линейные токи и напряжения, их соотношения при симметричной и несимметричной нагрузках. Смещение нейтрали. Роль нулевого провода. Фазные, линейные токи, токи нулевого провода при симметричной и несимметричной нагрузках. | 0.5 | 3 |
|  | 4 | Аварийные режимы работы трёхфазной цепи. Обрыв фазы при обрыве нулевого провода и при его наличии. Короткое замыкание фазы при обрыве и наличии нулевого провода. Векторные диаграммы в этих режимах работы. | 0.5 | 3 |
|  | 5 | Соединение приёмников энергии «треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи при симметричном и несимметричном режимах работы. Векторная диаграмма токов и напряжений. Обрыв фазы: фазные и линейные токи и напряжения, векторная диаграмма. | 0.5 | 3 |
|  | 6 | Мощность трёхфазной цепи при симметричном и несимметричном режимах. Метод симметричных составляющих. Прямая, обратная и нулевая последовательности фаз. Способы определения последовательности. | 0.5 | 3 |
|  | 7 | Вращающееся магнитное поле трёхфазной системы. Получение и применение вращающегося магнитного поля трёхфазной системы. Принцип действия асинхронного и синхронного электродвигателей. Уравнение вращающего магнитного поля. | 0.5 | 3 |
|  | 8 | Измерение мощности в трёхфазной цепи. Измерение активной мощности в четырёхпроводной трёхфазной цепи. Трёхэлементный ваттметр. Измерение реактивной мощности. | 0.5 | 3 |
|  | 9 | Измерение энергии в трёхфазной цепи. Измерение активной энергии в трёхфазной цепи. Однофазный индукционный счётчик. Двухэлементные и трёхэлементные счётчики. Измерение реактивной энергии в трёхфазной цепи. | 0.5 | 3 |
|  | 10 | Схемы включения счётчиков в цепь. Маркировка счётчиков. Меры безопасности при измерении электрических величин. | 0.5 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 5 | 3 |
|  | 1 | Измерение мощности в трехфазной цепи методом двух ваттметров. | 1 |  |
|  | 2 | Поверка однофазного индукционного счетчика. | 1 |  |
|  | 3 | Исследование трёхфазной цепи при соединении приёмников энергии «звездой». | 1 |  |
|  | 4 | Исследование трёхфазной цепи при соединении приёмников энергии «треугольником». | 1 |  |
|  | 5 | Измерение активной и реактивной энергии в трёхфазной цепи. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 7 | 2 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 2 |  |
|  | Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов и подготовка к их защите. | 2 | 2 |
|  | Решение задач на расчёт параметров трёхфазной цепи переменного тока. Построение векторных диаграмм. | 1 | 3 |
|  | Работа с интернет ресурсами. | 1 | 3 |
|  | Подготовка реферата по теме: «Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение». | 1 |  |
| Раздел 4. Электротехнические материалы |  | 11 |  |
| Тема 4.1. Классификация и характеристики электротехнических материалов | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Классификация и механические характеристики. Классификация ЭТМ. Статические характеристики: пределы прочности при растяжении, сжатие и изгибе. Динамические характеристики: вибропрочность и ударная вязкость. Стандартные образцы, устройства и способы испытаний механических свойств электротехнических материалов. | 1 |  |
|  | 2 | Электрические характеристики ЭТМ. Электропроводность, факторы, влияющие на проводимость Удельное сопротивление. Единицы измерения. Температурный коэффициент удельного сопротивления и его физический смысл. Диэлектрическая проницаемость (ε). Разновидности поляризации диэлектриков. Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ). Электрическая прочность диэлектриков. Способы и устройства для испытаний на электрическую прочность. | 0.5 | 2 |
|  | 3 | Тепловые и физико-химические характеристики ЭТМ. Тепловые характеристики: температура плавления, вспышки и размягчение материалов, теплостойкость, морозостойкость, стойкость к термоударам, температурные коэффициенты. Физико-химические характеристики: кислотное число, вязкость, влагостойкость, химическая стойкость, тропикостойкость, радиационная стойкость материалов. Способы и устройства для испытаний. | 0.5 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 | 2 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. |  |  |
| Тема 4.2. Проводниковые материалы | Содержание учебного материала | 1.5 | 2 |
|  | 1 | Проводниковые материалы высокой проводимости. Проводниковая медь. Физические, механические и электрические свойства меди. Мягкая медь. Твёрдая медь. Применение меди. Алюминий. Мягкий алюминий, твёрдый алюминий. Физические, механические и электрические свойства алюминия. Применение алюминия. Биметаллические и сталеалюминиевые провода, их свойства и применение. Серебро. Электрические свойства серебра и его применение. Свинец – свойства и применение. | 0.5 |  |
|  | 2 | Контактные материалы, припои и флюсы. Определение контакта. Неподвижные, разрывные и скользящие контакты, их устройство. Требования, предъявляемые к контактным материалам. Припои, их назначения технические требования, предъявляемые к пайке и припоям. Классификация припоев. Условия и факторы, влияющие на выбор марки припоя. Флюсы. Назначение и требования к ним. Маркировка флюсов. Методика подбора флюса при пайке. | 0.5 | 2 |
|  | 3 | Проводниковые материалы с высоким удельным сопротивлением. Тугоплавкие материалы вольфрам и молибден, их свойства и применение. Сплавы высокого сопротивления: манганин, константан, нихром, фехраль. Их свойства, марки по ГОСТ и применение. | 0.5 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1.5 | 2 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 0.5 |  |
|  | Подготовка презентаций по темам на выбор : «Сплавы алюминия», «Металлы и сплавы, применение в припоях. Маркировка припоев», «Бронзы и латуни. Их свойства и применение, марки по ГОСТ», «Получение и применение изделий из электроугля». | 1 | 3 |
| Тема 4.3. Электроизоляционные материалы. | Содержание учебного материала | 3.5 |  |
|  | 1 | Электроизоляционные материалы. Их назначение и классификация. Применение различных газообразных диэлектриков. Нефтяные электроизоляционные масла. Характеристики трансформаторного, кабельного и конденсаторного масел, их применение. Методы очистки масел от воды и их сушка. Синтетические жидкие диэлектрики. Их виды, свойства и применение. | 0.5 | 2 |
|  | 2 | Твёрдые полимеризационные диэлектрики. Полистирол. Полиэтилен. Полиуретан. Поливинилхлорид. Поливинилхлоридный пластификат. Исходные материалы и технология получения. Электрические, механические, тепловые характеристики и применение полимеров. Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики. Кремнийорганические, полиамидные диэлектрики. Их получение, свойства и применение. Фторопласт-4. Физико-химические, тепловые и механические свойства органических диэлектриков. | 0.5 | 2 |
|  | 3 | Твёрдые поликонденсационные диэлектрики. Фенолформальдегидные, глифталевые, полиэтилентерефталатные, эпоксидные диэлектрики. Природные смолы, битумы, их применение. Перспективы развития и повышения качества производства синтетических диэлектриков. Электроизоляционные резины. Натуральные и синтетические каучуки. Их недостатки. Применение электроизоляционной резины. | 0.5 | 2 |
|  | 4 | Компаунды, лаки и эмали. Пластмассы. Понятие о лаках, требования к ним. Состав и классификация лаков, область их применения. Эмали состав, свойства, классификация, марки, применение эмалей. Компаунды: классификация, назначение, составные части, применение в электротехнике. Пластмассы: технология получения, состав и классификация. Свойства и область применения пластмасс. Слоистые пластики. | 0.5 | 2 |
|  | 5 | Волокнистые электроизоляционные материалы. Виды волокон, применяемые в электротехнике. Обработка, применение древесины. Электроизоляционные бумаги и картоны. Технология получения, разновидности, технологические требования, применение. Фибра, её получение и применение. Текстильные электроизоляционные материалы. Лакоткани. Лакированные трубки, ленты. Минеральные диэлектрики: асбест и асбестоцемент, их свойства и применение. | 0.5 | 2 |
|  | 6 | Электроизоляционная слюда и слюдяные материалы. Слюда, её разновидности, состав и области применения. Изоляционные материалы на основе слюды: миканиты, микафолий, микаленты, слюдиниты. Электрические, механические и тепловые характеристики слюдяных материалов, их применение. | 0.5 | 2 |
|  | 7 | Электрокерамические и силикатные материалы. Стекло: состав, способы получения, свойства. Кварц. Кварцевое стекло. Применение стекла в электротехнике. Классификация электрокерамики. Электротехнический фарфор, его компоненты, технология изготовления, основные электрические и механические характеристики фарфора. Разновидности изделий и их применение. Стеатит: состав и свойства. Конденсаторная керамика. | 0.5 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1.5 | 2 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 0.5 |  |
|  | Работа с интернет ресурсами. | 0.5 | 3 |
|  | Подготовка реферата по теме: «Современные электротехнические материалы». | 0.5 |  |
| Всего: | 258 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники и электроники; лаборатории электротехники и электроники.

Оборудование учебного кабинета:

- столы – 15;

- стулья – 30;

- экран –  1

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся – 14;

- рабочее место преподавателя – 1;

- учебный лабораторный стенд  «ЛЭС – 10»  – 7;

- измерительные приборы и электротехническое оборудование:

- амперметры  1А, 5А  – 15;

- вольтметры  60В, 600В – 15;

- ваттметры  – 10;

- мост постоянного тока Р-333 – 2;

- фазометр – 2;

- мегаомметр;

- мост М-417 для измерения цепи «фаза-нуль»;

- демонстрационные стенды и модели:

- амперметр магнитоэлектрической системы;

- демонстрационная модель трёхфазной измерительной системы;

- стенд для демонстрации действия УЗО в жилых зданиях;

- комплект методических указаний по  выполнению лабораторно-практических   работ в электронном виде;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- принтер;

- сканер;

- проектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Фуфаева Л.И. Электротехника. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с.

2. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.

3. Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 96 с.

Дополнительные источники:

1.Бондарь И.М. Электротехника и электроника. Учебное пособие. – Феникс, Ростов/Д, 2010.

- ftemk.mpei.ac.ru › ukk/ukk.htm (Учебно-контролирующий комплекс по электротехническим материалам).

3.Материалы ресурсов интернета (электроинформационные сайты)

4.http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the ory.html (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»).

5. http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая электротехника»).

6. http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии»).

7.  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).

8. http://www.edu.ru.

9. http://www.experiment.edu.ru.

10. http://elektroshema.ucoz.ru/index/inform/0-2.

11. http://elektroshema.ucoz.ru/index/katalog_ehlektroskhem/0-10.

12. http://elektroshema.ucoz.ru/index/katalog_spravochnykh_materialov/0-5.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| выполнять расчеты электрических цепей | практические занятия решение расчётно-графических задач тестирование |
| выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения | подготовка презентаций подготовка реферата |
| пользоваться приборами и снимать их показания | лабораторные работы |
| выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счётчиков | лабораторные работы |
| выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов | лабораторные работы |
| Знания: |  |
| основы теории электрических и магнитных полей; | тестирование решение задач подготовка реферата |
| методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов | практические занятия тестирование решение расчётно-графических задач |
| методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; | практические занятия тестирование решение вариативных задач |
| схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности | лабораторные работы |
| правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счётчика | лабораторные работы |
| классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения | тестирование защита презентаций и рефератов |