АДМИНИСТРАЦИЯ   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и

лесной промышленности»

УТВЕРЖДЕНА

приказ №__ от __  ___2017

директора ОГБПОУ

«Костромской колледж отраслевых

технологий, строительства и лесной

промышленности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ

специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

(по отраслям) базовой подготовки

очная форма обучения

2017 г.

| ОДОБРЕНО Протоколом заседания ЦМК От _____2017 № _ Председатель ЦМК ______________ Шепель Н.С. подпись председателя ЦМК __________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УиНМР ОГБПОУ «ККОТСиЛП» _________________ Т.В.Воронина ___ ________________2017 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (базовой подготовки) (по отраслям) укрупненной группы   специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Организация-разработчик:   ОГБПОУ «ККОТСиЛП»

Разработчик: Симонов А.В.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |
| 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских  зданий (базовой подготовки) (по отраслям), входящим в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по рабочим профессиям.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Техник должен обладать общими  компетенциями, включающими в себя способность:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий;

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;

самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 38 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 6 |
| практические работы | 4 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 22 |
| в том числе: |  |
| проработка конспектов занятий, учебной литературы. | 17 |
| подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов и подготовка к их защите. | 5 |
| Подготовка сообщений | 3 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Элементы автоматики

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основные сведения об элементах автоматики |  | 6 |  |
| Тема 1.1. Основные понятия и определения | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Основные определения и понятия автоматизации производства, автоматики. Функциональные схемы систем автоматики: контроля, управления, регулирования. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекций и учебной литературой: ответить на контрольные вопросы. |  | 2 |
| Тема 2.1 Общие характеристики элементов автоматики | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Определение элемента автоматики. Классификация элементов автоматики по функциональным признакам. Общие характеристики элементов автоматики. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | Записать в конспект общие характеристики элементов автоматики. |  | 2 |
| Раздел 2. Первичные преобразователи физических величин |  | 14 |  |
| Тема 2.1. Параметрические датчики активного сопротивления | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Назначение, принцип действия, конструкция, варианты включения, область применения потенциометрических датчиков. Их достоинства и недостатки. Назначение, принцип действия, конструкция, область применения тензометрических датчиков. Их достоинства и недостатки. | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 2 | 3 |
|  | 1 | Исследование потенциометрического датчика. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Составить конспект по тензометрическим датчикам. | 1 | 2 |
|  | Подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций, оформление отчета и подготовка к защите. | 1 | 3 |
| Тема 2.2. Индуктивные и ёмкостные датчики | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Назначение, принцип действия, конструкция, область применения индуктивных датчиков. Достоинства и недостатки индуктивных датчиков. Принцип действия, типы, область применения ёмкостных датчиков, их достоинства и недостатки. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | Проработка конспекта лекций и учебной литературы. Подготовка сообщения на тему «Бесконтактные аппараты управления, работающие по принципу индуктивного датчика». |  | 3 |
| Тема 2.3. Датчики температуры | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Назначение, принцип действия, конструкция, область применения термометров сопротивления и термопар. Их достоинства и недостатки. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | Составить конспект по принципу действия и применению термопар. |  | 2 |
| Тема 2.4. Пьезоэлектрические датчики Датчики Холла | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Прямой и обратный пьезоэлектрический эффект. Принцип работы пьезоэлектрических датчиков, применение. Эффект Холла. Материалы для датчиков Холла. Применение датчиков Холла. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | Проработка конспекта лекций и учебной литературы. Подготовка сообщения на тему «Применение пьезоэлектрических датчиков». |  | 3 |
| Раздел 3. Электромашинные преобразователи |  | 10 |  |
| Тема 3.1. Сельсины | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Системы синхронной связи. Схема однофазного контактного сельсина. Работа сельсинов в индикаторном режиме. Работа сельсинов в трансформаторном режиме. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 2 | 3 |
|  | 1 | Изучение синхронной передачи, состоящей из сельсина-датчика и сельсина приёмника. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Работа с конспектом лекций и учебной литературой: ответить на контрольные вопросы. | 1 | 2 |
|  | Подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций, оформление отчета и подготовка к защите. | 1 | 3 |
| Тема 3.2. Вращающиеся трансформаторы | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Конструкция вращающегося трансформатора. Синусный и синусно-косинусный вращающиеся трансформаторы: схемы включения, назначение. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Работа с конспектом лекций и учебной литературой: изучить принцип действия и применение вращающихся трансформаторов. |  | 2 |
| Раздел 4. Задающие устройства и устройства сравнения |  | 6 |  |
| Тема 4.1. Задающие устройства | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Назначение задающего устройства. Потенциометрические задающие устройства. Задатчики интенсивности. Сельсинный командоаппарат. Командоконтроллер. | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекций и учебной литературой: записать в конспект область применения каждого из вышеперечисленных задающих устройств. |  | 2 |
| Тема 4.2. Устройства сравнения | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Принцип действия, схемы сравнивающих устройств кинематических, пневматических, электрических: мостовых, на базе операционного усилителя. | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | Составить конспект по уравновешенным, неуравновешенным мостовым схемам, потенциометрам – принцип действия, применение. |  | 2 |
| Раздел 5. Реле, контакторы |  | 12 |  |
| Тема 5.1. Электрические реле | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Определение, основные параметры реле. Электромагнитные реле постоянного и переменного тока: конструкция, принцип действия. Тепловые реле. | 2 | 3 |
|  | Лабораторная работа | 2 | 3 |
|  | 1 | Исследование электромагнитного реле переменного тока. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Подготовить сообщения на темы: «Нейтральное реле», «Поляризованное реле». | 1 | 3 |
|  | Подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций, оформление отчета и подготовка к защите. | 1 |  |
| Тема 5.2. Элементы контакторного управления и защиты | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Магнитные пускатели: определение, принцип действия, нереверсивная и реверсивная схемы управления электродвигателями. Автоматические выключатели: назначение, схема, выбор. | 2 | 3 |
|  | Практическая работа | 2 | 3 |
|  | 1 | Изучение работы схемы реверсивного управления электроприводом. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Составить самостоятельно реверсивную схему управления электродвигателем, указать защиты и блокировки в схеме. | 1 | 2 |
|  | Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, оформление отчета и подготовка к защите. | 1 |  |
| Раздел 6. Бесконтактные аппараты управления |  | 6 |  |
| Тема 6.1. Бесконтактные аппараты управления электроприводом | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Принцип работы и применение бесконтактных конечных выключателей, фотореле и фотодатчиков, герконовых реле. Схема простейшего тиристорного пускателя. | 2 | 3 |
|  | Практическая работа | 2 | 3 |
|  | Бесконтактное управление электроприводом. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Составить простейшие схемы управления электродвигателем с применением фотореле. | 1 | 2 |
|  | Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, оформление отчета и подготовка к защите. | 1 |  |
| Раздел 7. Исполнительные электромагнитные устройства и регулирующие органы |  | 6 |  |
| Тема 7.1. Электромагнитные исполнительные устройства | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Назначение электромагнитных устройств. Классификация электромагнитов по назначению, по конструктивному исполнению. Электромагниты переменного тока. Электромагнитные муфты скольжения. | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 | 2 |
|  | Составить конспект по принципу работы электромагнитной муфты скольжения. |  |  |
| Тема 7.2. Регулирующие органы | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Регулирующие заслонки, шиберы. Регулирующий клапан. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 | 2 |
|  | Составить конспект по применению различных регулирующих органов. |  |  |
| Всего: | 60 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Автоматизация».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся – 30;

- рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

-посадочные места по количеству обучающихся – 15;

- лабораторные стенды – 5;

- измерительные приборы – мультиметры – 5;

- комплект методических указаний по  выполнению лабораторно-практических   работ.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1.В.Ю.Шишмарев. Типовые элементы систем автоматического управления. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 314 с.

2.Ю.М.Келим. Типовые элементы систем автоматического управления. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 383 с.

Дополнительные источники:

1. В.Ю.Шишмарев. Автоматика. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с.

2. А. М. Водовозов. Элементы систем автоматики. – М: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с.

Интернет-ресурсы:

Поисковые  –  Google, Rambler, Яндекс.

http://www.soel.ru/cms/f/?/311512.pdf. Содержит сведения о современных промышленных датчиках тока;

http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/sensor/honey_sensor.htm. Содержит сведения о датчиках температуры, давления;

http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/. Содержит сведения об устройстве  магнитных пускателей, реле управления, реле защиты, автоматических выключателях, выборе уставок аппаратов защиты.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| Оценивать достоинства и недостатки различных типов датчиков, пользоваться автоматическими измерительными приборами, собирать простейшие схемы с магнитным пускателем, реле, автоматическим выключателем, тепловым реле. | Оценка качества выполнения практических и лабораторных работ. |
| Знания: |  |
| Принцип действия и устройства датчиков, основных измерительных схем, коммутационных аппаратов, гидравлических и пневматических усилителей, регулирующих органов, их характеристики и область применения. | Тестирование. Оценка качества выполнения практических и лабораторных работ, решения проблемных, производственных ситуаций. |