УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной

и научно-методической работе

__________________Т.В.Воронина

«28» августа 2018 года

Приложение к основной программе по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утверждённой приказом директором ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»

№ 12 от «29» августа 2018 г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование дисциплины: «МДК.01.01 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов   системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Курс ---1--------,   группа ___1-21ЖКХ__

Профессия: 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Преподаватель: Чигрин Валерий Николаевич преподаватель специальных дисциплин первой квалификационной категории

Общее количество часов на дисциплину по учебному плану-116

Снято на уплотнение

Количество часов на 1 семестр    78

В том числе:

-         36   часов теоретических занятий

-         42   часа практические занятия

-               часов на курсовое проектирование

-         38 часов самостоятельная работа

Вид контроля по итогам изучения дисциплины в 1 семестре рубежный контроль вид контроля - ДЗ

| Дата | № п/п | Наименование разделов и тем, лабораторно-практических занятий | Макси маль ное кол- во часов | В том числе | Самостоятельной Работы студентов по темам | Компетенции (ОК, ПК или УУД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретич еских | Лаб-практ. |  |  |
|  |  | Раздел 1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | 116 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  |  | Тема 1. Техническое обслуживание системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | 56 |  |  |  |  |
|  |  | Тема 1.1 Системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | 8 |  |  |  |  |
|  | 1 | Классификация систем водоснабжения: назначению, сфере обслуживания, способу использования воды, обеспеченности напором (с учетом установленного оборудования) |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 2 | Классификация систем водоснабжения: назначению, сфере обслуживания, способу использования воды, обеспеченности напором (с учетом установленного оборудования) |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 3 | Эксплуатационные параметры состояния оборудования систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности нормативная база технической эксплуатации. |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 4 | Техническая и конструкторско-технологическая документация правила чтения технической и конструкторско-технологической документации |  | 1 |  | . проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 5 | Практическая работа№1«Изучение нормативной базы технической эксплуатации» |  |  | 1 |  |  |
|  | 6 | Практическая работа№1«Изучение нормативной базы технической эксплуатации» |  |  | 1 |  |  |
|  | 7 | Практическая работа№2«Элементы внутреннего водопровода» |  |  | 1 |  |  |
|  | 8 | Практическая работа№2«Элементы внутреннего водопровода» |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Тема 1.2 Схемы водопроводных сетей | 4 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 9 | Схемы водопроводных сетей в зависимости от места расположения водоразборных приборов, а также от назначения здания, технологических и противопожарных требований |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 10 | Схемы водопроводных сетей в зависимости от места расположения водоразборных приборов, а также от назначения здания, технологических и противопожарных требований |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 11 | Практическая работа№3«Выбор систем В-1. Нанесение схемы на план здания» |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 12 | Практическая работа№3 «Выбор систем В-1. Нанесение схемы на план здания» |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Тема 1.3. Материалы и оборудование систем холодного водоснабжения | 10 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 13 | Трубы : пластмассовые,металлополимерные,изстеклопластика,стальные,чугунныеиасбестоцементные, медные, бронзовые, латунные трубы и фасонные части к ним. |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 14 | Трубы : пластмассовые,металлополимерные,изстеклопластика,стальные,чугунныеиасбестоцементные, медные, бронзовые, латунные трубы и фасонные части к ним. |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 15 | Арматура : водоразборная (краны, смесители), запорная(вентили,шаровыекраны,задвижки,затворы),регулировочная(регуляторыдавленияирасхода),предохранительная(обратныйипредохранительныйклапан). |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 16 | Арматура : водоразборная (краны, смесители), запорная(вентили,шаровыекраны,задвижки,затворы),регулировочная(регуляторыдавленияирасхода),предохранительная(обратныйипредохранительныйклапан). |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 17 | Практическая работа№4«Подбор материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 18 | Практическая работа№4«Подбор материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения» |  |  | 1 |  |  |
|  | 19 | Практическая работа№5 Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения |  |  | 1 |  |  |
|  | 20 | Практическая работа№5 Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения |  |  | 1 |  |  |
|  | 21 | Практическая работа№6 Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения |  |  | 1 |  |  |
|  | 22 | Практическая работа№6 Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения |  |  | 1 |  |  |
|  | 23 | Практическая работа№7 Арматура : водоразборная (краны, смесители), |  |  | 1 |  |  |
|  | 24 | Практическая работа№7 Арматура : водоразборная (краны, смесители), |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Тема 1.4 Измерение и учет расхода воды | 8 |  |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 25 | Измерение и учет расхода воды. Водомерные узлы и водосчетчики. |  | 1 |  |  |  |
|  | 26 | Измерение и учет расхода воды. Водомерные узлы и водосчетчики. |  | 1 |  |  |  |
|  | 27 | Давление(напоры) в системах внутренних водопроводов. Насосное оборудование. |  | 1 |  |  |  |
|  | 28 | Давление(напоры) в системах внутренних водопроводов. Насосное оборудование. |  | 1 |  |  |  |
|  | 29 | Практическая работа№8 «Расчет расхода воды» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 30 | Практическая работа№8«Расчет расхода воды» |  |  | 1 |  |  |
|  | 31 | Практическая работа№9 «Режимы и нормы водопотребления» |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 32 | Практическая работа№9 «Режимы и нормы водопотребления» |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  |  | Тема 1.5 Противопожарные водопроводы | 4 |  |  |  |  |
|  | 33 | Устройство внутренних противопожарных водопроводов в зависимости от огнеопасности и этажности зданий |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 34 | Устройство внутренних противопожарных водопроводов в зависимости от огнеопасности и этажности зданий |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 35 | Практическая работа№10 Изучить внутренние противопожарные водопроводы в зависимости от огнеопасности и этажности зданий |  |  | 1 |  |  |
|  | 36 | Практическая работа№10 Изучить внутренние противопожарные водопроводы в зависимости от огнеопасности и этажности зданий |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Тема 1.6 Основы автоматизации систем водоснабжения зданий | 2 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 37 | Устройства для автоматизации работы водоочистных систем. |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 38 | Устройства для автоматизации работы водоочистных систем. |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  |  | Тема 1.7. Диагностика системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | 8 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 39 | Виды осмотров систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.) |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 40 | Виды осмотров систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.) |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 41 | Оформление документации по результатам осмотра. |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 42 | Типичные неисправности: основные виды и классификация признаки неисправности систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства диагностика по внешним признакам диагностика по показаниями приборов, по параметрам |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 43 | Практическая работа№11«Определение неисправностей системы водоснабжения» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 44 | Практическая работа№11«Определение неисправностей системы водоснабжения» |  |  | 1 |  |  |
|  | 45 | Практическая работа№12«Виды потерь, возможные причины потерь при эксплуатации систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 46 | Практическая работа№12«Виды потерь, возможные причины потерь при эксплуатации систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды» |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Тема 1.8 Техническое обслуживание системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | 4 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 47 | Регламентные и профилактические работы в системе водоснабжения: виды регламентных и профилактических работ в системе водоснабжения состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоснабжения |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 48 | Регламентные и профилактические работы в системе водоснабжения: виды регламентных и профилактических работ в системе водоснабжения состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоснабжения |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 49 | Практическая работа№13«Изучение технического задания на подготовку системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 50 | Практическая работа№13«Изучение технического задания на подготовку системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации» |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Тема 1.9. Основы «бережливого производства» и защиты окружающей среды | 6 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 51 | Правила рациональной эксплуатации оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 52 | Правила рациональной эксплуатации оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 53 | Практическая работа№14 «Виды и средства обнаружения опасных веществ в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и приборов: приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте» |  |  | 1 |  |  |
|  | 54 | Практическая работа№14 «Виды и средства обнаружения опасных веществ в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и приборов: приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте» |  |  | 1 |  |  |
|  | 55 | Практическая работа№15«Виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на окружающую среду» |  |  | 1 |  |  |
|  | 56 | Практическая работа№15 «Виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на окружающую среду» |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Тема 2.Ремонт и монтаж отдельных узлов систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | 22 |  |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  |  | Тема 2.1. Сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | 6 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 57 | Сущность и назначение ремонта оборудования системы водоснабжения. |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 58 | Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 59 | Практическая работа№16 Изучить нормативную техническую документацию: ГОСТ24444-87 «Технологическое оборудование», СП 73.13330-12 «Внутренние санитарно-технические работы» |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 60 | Практическая работа№16 Изучить нормативную техническую документацию: ГОСТ24444-87 «Технологическое оборудование», СП 73.13330-12 «Внутренние санитарно-технические работы» |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 61 | Практическая работа№17«Технология и техника проведения работ по ремонту и монтажу систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 62 | Практическая работа№17«Технология и техника проведения работ по ремонту и монтажу систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода» |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Тема 2.2.Требования охраны труда при производстве ремонтных и монтажных работ | 4 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 63 | Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 64 | Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 65 | Практическая работа№18«Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ» |  |  | 1 |  |  |
|  | 66 | Практическая работа№18«Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ» |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Тема 2.3. Материалы и инструменты для проведения ремонта | 4 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 67 | Материалы, применяемые при выполнении ремонта и монтажа систем водоснабжения |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 68 | Материалы, применяемые при выполнении ремонта и монтажа систем водоснабжения |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 69 | Практическая работа№19«Подбор материалов, применяемых при выполнении ремонта и монтажа систем водоснабжения» |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 70 | Практическая работа№19«Подбор материалов, применяемых при выполнении ремонта и монтажа систем водоснабжения» |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  |  | Тема 2.4. Технология и техника проведения гидравлических испытаний систем | 6 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 71 | Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы водоснабжения |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 72 | Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы водоснабжения |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 73 | Практическая работа№20«Изучение технического задания на проведения гидравлических испытаний систем водоснабжения |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 74 | Практическая работа№20«Изучение технического задания на проведения гидравлических испытаний систем водоснабжения |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 75 | Практическая работа№21 Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоснабжения |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 76 | Практическая работа№21 Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоснабжения |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  |  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  |  | ИТОГО: | 116 | 36 | 42 | 38 |  |

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

| ПК 1.1 | Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- |
| ПК 1.2 | Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной

и научно-методической работе

__________________Т.В.Воронина

«28» августа 2018 года

Приложение к основной программе по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утверждённой приказом директором ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»

№ 12 от «29» августа 2018 г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование дисциплины: МДК.01.02 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом)  системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства

Курс ---1--------,   группа ___1-21ЖКХ__

Профессия: 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Преподаватель: Чигрин Валерий Николаевич преподаватель специальных дисциплин первой квалификационной категории

Общее количество часов на дисциплину по учебному плану-91

Снято на уплотнение

Количество часов на 1 семестр    61

В том числе:

-        40часов теоретических занятий

-         21   часа практические занятия

-               часов на курсовое проектирование

-         30 часов самостоятельная работа

Вид контроля по итогам изучения дисциплины в 1 семестре рубежный контроль вид контроля - ДЗ

| Дата | № п/п | Наименование разделов и тем, лабораторно-практических занятий | Макси маль ное кол- во часов | В том числе | Самостоятельной Работы студентов по темам | Компетенции (ОК, ПК или УУД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретич еских | Лаб-практ. |  |  |
|  |  | Раздел 2. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 116 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  |  | Тема 1. Технология и техника обслуживания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 38 |  |  |  |  |
|  |  | Тема 1.1. Системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 8 |  |  |  |  |
|  | 1 | Виды, назначение, устройство, принцип работы системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства . |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 2 | Внутренние водостоки. |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 3 | Материалы и оборудование, применяемое при выполнении работ по техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 4 | Материалы и оборудование, применяемое при выполнении работ по техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; |  | 1 |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 5 | Техническая и конструкторско-технологическая документация правила чтения технической и конструкторско-технологической документации |  | 1 |  |  |  |
|  | 6 | Техническая и конструкторско-технологическая документация правила чтения технической и конструкторско-технологической документации |  | 1 |  |  |  |
|  | 7 | Практическая работа№1«Работа с эксплуатационной технической документацией. Разработка графиков технического обслуживания систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» |  |  | 1 |  |  |
|  | 8 | Практическая работа№1 «Работа с эксплуатационной технической документацией. Разработка графиков технического обслуживания систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Тема 1.2.Устройство водоотводящих сетей | 8 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 9 | Трассировка и устройство водоотводящей сети |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 10 | Трассировка и устройство водоотводящей сети |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 11 | Дворовая и микрорайонная водоотводящая сеть |  | 1 |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 12 | Дворовая и микрорайонная водоотводящая сеть |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Практическая работа№2«Нанесение элементов водоотводящей сети на планы и разрезы здания. Составление аксонометрической схемы расположения устройств для прочистки сети» |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 13 | Практическая работа№2«Нанесение элементов водоотводящей сети на планы и разрезы здания. Составление аксонометрической схемы расположения устройств для прочистки сети» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 14 | Практическая работа№3«Выполнение эскиза дворовой водоотводящей сети. Построение профиля» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 15 | Практическая работа№3«Выполнение эскиза дворовой водоотводящей сети. Построение профиля» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 16 | Тема 1.3 Диагностика системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 12 |  |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 17 | Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности, нормативная база технической эксплуатации |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 18 | Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности, нормативная база технической эксплуатации |  | 1 |  |  |  |
|  | 19 | Виды осмотров системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.), оформление документации по результатам осмотра |  | 1 |  |  |  |
|  | 20 | Виды осмотров системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.), оформление документации по результатам осмотра |  | 1 |  |  |  |
|  | 21 | Виды потерь, возможные причины потерь при эксплуатации систем системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды |  | 1 |  |  |  |
|  | 22 | Виды потерь, возможные причины потерь при эксплуатации систем системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды |  | 1 |  |  |  |
|  | 23 | Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  |  |  |
|  | 24 | Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Типичные неисправности в водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; технология и техника устранения протечек системы водоснабжения |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 25 | Типичные неисправности в водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; технология и техника устранения протечек системы водоснабжения |  | 1 |  |  |  |
|  | 26 | Практическая работа№4«Определение признаков неисправности при эксплуатации системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» |  |  | 1 |  |  |
|  | 27 | Практическая работа№4«Определение признаков неисправности при эксплуатации системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» |  |  | 1 |  |  |
|  | 28 | . Тема 1.4 Техническое обслуживание системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 4 |  |  |  |  |
|  | 29 | Регламентные и профилактические работы в системе водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов: |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 30 | Регламентные и профилактические работы в системе водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов: |  | 1 |  |  |  |
|  | 31 | Практическая работа№5«Разработка мероприятий к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 32 | Практическая работа№5«Разработка мероприятий к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  |  | Тема 1.5.Основы «бережливого производства» и защиты окружающей среды | 6 |  |  |  |  |
|  | 33 | Правила рациональной эксплуатации системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства: выполнение различных операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 34 | Правила рациональной эксплуатации системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства: выполнение различных операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 35 | Виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на окружающую среду |  | 1 |  |  |  |
|  | 36 | Виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на окружающую среду |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Практическая работа№6«Выполнение различных операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства» |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 37 | Практическая работа№6«Выполнение различных операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  |  | Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 25 |  |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  |  | Тема 2.1. Сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 8 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 39 | Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 40 | Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 41 | Технология и техника проведения работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; методы проведения ремонта и монтажа |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 42 | Технология и техника устранения протечек системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 43 | Практическая работа№7«Изучение нормативной базы текущего и капитального ремонта системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 44 | Практическая работа№7«Изучение нормативной базы текущего и капитального ремонта системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» |  |  | 1 |  |  |
|  | 45 | Практическая работа№8«Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов к работе после текущего и капитального ремонта». |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 46 | Практическая работа№8«Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов к работе после текущего и капитального ремонта». |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Тема 2.2 . Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 6 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 47 | Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 48 | Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 49 | Практическая работа№9«Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), санитарно-технических приборов» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 50 | Практическая работа№9«Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), санитарно-технических приборов» |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Практическая работа№10« Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов внутренних водостоков» |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 51 | Практическая работа№10« Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов внутренних водостоков» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  |  | Тема 2.3.Требования охраны труда при производстве ремонтных и монтажных работ | 4 |  |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 53 | Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  |  |  |
|  | 54 | Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  |  |  |
|  | 55 | Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ |  | 1 |  |  |  |
|  | 56 | Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Тема 2.4. Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | 7 |  |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  |  | Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 57 | Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 58 | Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 59 | Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 60 | Практическая работа№11 «Изучение технического задания на проведения гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 62 | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  |  | ИТОГО: | 91 | 40 | 21 | 30 |  |

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

| ПК 1.1 | Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- |
| ПК 1.2 | Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной

и научно-методической работе

__________________Т.В.Воронина

«28» августа 2018 года

Приложение к основной программе по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утверждённой приказом директором ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»

№ 12 от «29» августа 2018 г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование дисциплины: МДК.01.03 Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства

Курс ---1--------,   группа ___1-21ЖКХ__

Профессия: 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Преподаватель: Чигрин Валерий Николаевич преподаватель специальных дисциплин первой квалификационной категории

Общее количество часов на дисциплину по учебному плану-91

Снято на уплотнение

Количество часов на 1 семестр   51

В том числе:

-        17часов теоретических занятий

-        17   часа практические занятия

-               часов на курсовое проектирование

-         17 часов самостоятельная работа

Вид контроля по итогам изучения дисциплины в 1 семестре рубежный контроль вид контроля - ДЗ

| Дата | № п/п | Наименование разделов и тем, лабораторно-практических занятий | Макси маль ное кол- во часов | В том числе | Самостоятельной Работы студентов по темам | Компетенции (ОК, ПК или УУД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретич еских | Лаб-практ. |  |  |
|  |  | Раздел 3. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 51 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  |  | Тема 1. Технология и техника обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 22 |  |  |  |  |
|  |  | Тема 1.1. Системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 6 |  |  |  |  |
|  | 1 | Виды, назначение, устройство, принцип работы системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства Отопительные приборы. |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 2 | Трубные регистры, радиаторы, ребристые Чугунные трубы, конвекторы |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 3 | Практическая работа№1 «Изучение нормативной базы технической эксплуатации системы отопления и горячего водоснабжения». |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 4 | Практическая работа№1 «Изучение нормативной базы технической эксплуатации системы отопления и горячего водоснабжения». |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 5 | Практическая работа№2 «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы отопления и горячего водоснабжения к работе в осеннее - зимний период». |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 6 | Практическая работа№2 «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы отопления и горячего водоснабжения к работе в осеннее - зимний период». |  |  | 1 |  |  |
|  | 7 | Тема 1.2. Чертежи, эскизы и схемы, применяемые при выполнении работ по техническому обслуживанию системы отопления и горячего водоснабжения | 6 |  |  |  |  |
|  | 8 | Чертежи, эскизы и схемы, применяемые при выполнении работ по техническому обслуживанию системы отопления и горячего водоснабжения |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  |  | Чертежи, эскизы и схемы, применяемые при выполнении работ по техническому обслуживанию системы отопления и горячего водоснабжения |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 9 | Практическая работа№3 Практическое занятие «Выбор систем Т-3. Нанесение схемы на план здания» |  |  | 1 |  |  |
|  | 10 | Практическая работа№3 Практическое занятие «Выбор систем Т-3. Нанесение схемы на план здания» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 11 | Практическая работа№4 «Начертить аксонометрическую схему водяного отопления с разными разводками, положением стояков, одно- и двухтрубные» |  |  | 1 | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 12 | Практическая работа№4 «Начертить аксонометрическую схему водяного отопления с разными разводками, положением стояков, одно- и двухтрубные» |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Тема 1.3. Диагностика системы отопления и горячего водоснабжения | 4 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 13 | Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; нормативная база технической эксплуатации |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 14 | Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; нормативная база технической эксплуатации |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 15 | Практическая работа№5 «Определение признаков неисправности при эксплуатации оборудования системы отопления и горячего водоснабжения» |  |  | 1 |  |  |
|  | 16 | Практическая работа№5 «Определение признаков неисправности при эксплуатации оборудования системы отопления и горячего водоснабжения» |  |  | 1 |  |  |
|  | 17 | Тема 1.4. Техническое обслуживание системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 4 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 18 | Регламентные и профилактические работы в системы отопления и горячего водоснабжения: виды регламентных и профилактических работ в системы отопления и горячего водоснабжения, состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ |  | 1 |  |  |  |
|  | 19 | Регламентные и профилактические работы в системы отопления и горячего водоснабжения: виды регламентных и профилактических работ в системы отопления и горячего водоснабжения, состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 20 | Практическая работа№6« Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы отопления и горячего водоснабжения к работе в осеннее - зимний период» |  |  | 1 |  |  |
|  | 21 | Практическая работа№6« Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы отопления и горячего водоснабжения к работе в осеннее - зимний период» |  |  | 1 |  |  |
|  | 22 | Тема 1.5 Основы «бережливого производства» и защиты окружающей среды | 2 |  |  |  |  |
|  | 23 | Правила рациональной эксплуатации оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства: выполнение различных операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства |  | 1 |  |  |  |
|  | 24 | Правила рациональной эксплуатации оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства: выполнение различных операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  |  | Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 16 |  |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 25 | Тема 2.1. Сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2 |  |  |  |  |
|  | 26 | Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 27 | Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 28 | Тема 2.2 Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 3 |  |  |  |  |
|  | 29 | Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 31 | Практическая работа№7 «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы горячего водоснабжения». |  |  | 1 |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 32 | Практическая работа№7 «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы горячего водоснабжения». |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  |  | Тема 2.3.Требования охраны труда при производстве ремонтных и монтажных работ системы отопления и горячего водоснабжения | 3 |  |  |  |  |
|  | 33 | Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам и главам учебников и учебных пособий |  |
|  | 34 | Практическая работа№8 «Применение инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | 1 |  |  |
|  | 35 | Практическая работа№8 «Применение инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Тема 2.4 Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы отопления и горячего водоснабжения | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  | 37 | Практическая работа№9 «Гидравлические испытания системы отопления». |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |  | ПК 1.1,1.2 ОК 01-11 |
|  |  | ИТОГО: | 51 | 17 | 17 | 17 |  |

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

| ПК 1.1 | Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- |
| ПК 1.2 | Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения |

# Text boxes

РАССМОТРЕН

На заседании ЦМК специальных дисциплин

«28_» августа 2018 года

Протокол № 1

Председатель ЦМК __________(Шарейко Е.М.)

РАССМОТРЕН

На заседании ЦМК специальных дисциплин

«28_» августа 2018 года

Протокол № 1

Председатель ЦМК __________(Шарейко Е.М.)

РАССМОТРЕН

На заседании ЦМК специальных дисциплин

«28_» августа 2018 года

Протокол № 1

Председатель ЦМК __________(Шарейко Е.М.)