ДЕПАРТЕМАНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»

Утверждена приказом директора

ОГБПОУ «Костромской

колледж отраслевых технологий строительства

и лесной промышленности»

№ ___ от ______августа 2023 г.

## Приложение

к ПООП по профессии/специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Код и наименование профессии/специальности

Профиль технологический

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ»

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 13 |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов |
| ПК 4.1. | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| ПК 4.2. | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ПК 4.3. | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |
| ПК 4.4. | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |
|  | Профессиональные компетенции для цифровой экономики |
| ЦК. 1 Коммуникация и кооперация в цифровой среде | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. Экспертное наблюдение в ходе коммуникации с педагогами и сокурсниками при выполнении проектных заданий, решения ситуационных задач и упражнений, практических знаний, тестирования. Портфолио. |
| ЦК. 2 Саморазвитие в условиях неопределенности | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности, тестирования, самотестирования. Портфолио. |
| ЦК. 3 Креативное мышление | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. Экспертное наблюдение в ходе выполнения проектных и проблемных заданий, решения ситуационных упражнений и кейсов, практических заданий. |
| ЦК. 4 Управление информации и данными | Экспертное наблюдение и оценка в ходе обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности, на этапах производственной практики, стажировки и защиты итоговой квалификационной работы. |
| ЦК. 5 Критическое мышление в цифровой среде | Экспертное наблюдение и оценка в ходе обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. |
|  | Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) |
| ЛР 1 | Осознание себя гражданином и защитником великой страны. |
| ЛР 2 | Готовность использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты национальных интересов России. |
| ЛР 10 | Принятие активного участия в социально значимых мероприятиях, соблюдение норм правопорядка, следование идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовность оказать поддержку нуждающимся. |
| ЛР 25 | Препятствие действиям, направленным на ущемление прав или унижение достоинства (в отношении себя или других людей). |
| ЛР 33 | Открытость к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессии. |
| ЛР 34 | Мотивация к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | – проведения технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; – проведения работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории; контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; – разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту; – оценки физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; – проведения текущего ремонта; – участия в проведении капитального ремонта; – контроля качества ремонтных работ; – решения профильных задач на этапе жизненного цикла ОКС (эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, снос) на основе данных информационных моделей; – формирования видов представления данных информационной модели ОКС; – оформления видов представления данных информационной модели в соответствии со стандартом применения технологий информационного моделирования ОКС в организации; – формирования и компоновки технической документации на основе данных структурных элементов информационной модели ОКС; – сохранения и передачи технической документации в требуемом электронном формате; печати технической документации |
| --- | --- |
| Уметь | – проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; – пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; – оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; – владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; – владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; – использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания; – организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; – определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; – подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству; – составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; – составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; – организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; – проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; – составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; – планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; – осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; – определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; – оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; – подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту; – использовать цифровой вид исходной информации для создания информационной модели ОКС; – формировать информационную модель ОКС на основе чертежей, табличных форм и текстовых документов; – просматривать и извлекать данные информационных моделей ОКС, созданных другими специалистами; – использовать необходимые программные средства для информационного моделирования и решения профильных задач; – решать задачи в соответствии с профилем работы на этапе жизненного цикла ОКС; – использовать систему электронного документооборота организации |
| Знать | – методы визуального и инструментального обследования; – правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; – основные методы усиления конструкций; правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; – пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; – положение по техническому обследованию жилых зданий; – правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; – обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; – основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации; – организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; – нормативы продолжительности текущего ремонта; – перечень работ, относящихся к текущему ремонту; – периодичность работ текущего ремонта; – оценку качества ремонтно-строительных работ; – методы и технологию проведения ремонтных работ; – нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ; – задачи в соответствии с профилем работы на этапе жизненного цикла ОКС и методы их решения; функции профильного программного обеспечения; – форматы хранения и передачи данных информационной модели ОКС; – основные требования к составу и оформлению технической документации на этапе жизненного цикла ОКС; – система электронного документооборота организации; – форматы хранения и передачи данных информационной модели ОКС; – средства программ информационного моделирования ОКС для выпуска комплекта технической документации |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов :158 часов

в том числе в форме практической подготовки 34 часа

Из них на освоение МДК04.01-   98 часов

МДК 04.02-  60часов

в том числе самостоятельная работа -18 часов

практики, в том числе учебная - 36 часов

производственная - 36 часов

Промежуточная аттестация  Э(кв.)

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля |  | Объем профессионального модуля, ак. час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Самостоя-тельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Консуль-тации |  |
|  |  |  |  |  | Промежут. аттест. | Лаборат. и практ. занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 4.1 – 4.3, ПК 4.5 ОК 1-11 | Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений | 98 | 24 | 98 |  | 40 |  |  |  |  | 18 |
| ПК 4.4, ПК 4.5 ОК 1-11 | Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений | 60 | 10 | 60 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Экзамен по ПМ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 158 | 34 | 158 |  | 80 |  | 36 | 36 |  | -- |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК, ЦК, ЛР | Код ПО/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений | 810888888 98 |  |  |
| МДК.04.01.Эксплуатация зданий и сооружений | 98 |  |  |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений | Содержание | 56 | ОК 01, ОК 02 ПК. 4.1, ПК. 4.2, ПК. 4.3, ПК. 4.4, ЦК.1 ЛР.10 | Уо.01.01-Уо.01.08 Уо.02.01-Уо.02.08 Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.1.1.01-ПО.1.1.04 ПО.1.2.05-ПО.1.2.11 ПО.1.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.4.19-ПО.1.4.23 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.1.3.12-З.1.3.16 З.1.4.17-З.1.4.20 З.1.5.21-З.1.5.25 |
|  | 1 | Жилищная политика новых форм собственности. Основные принципы федеральной жилищной политики. Типовые структуры эксплуатационных организаций. | 2 |  |  |
|  | 2 | Организация работ по технической эксплуатации зданий. Информационные программы используемые при эксплуатации зданий Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. | 2 |  |  |
|  | 3 | Износ зданий. Физический износ. Моральный износ | 2 |  |  |
|  | 4 | Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям. | 2 |  |  |
|  | 5 | Капитальность зданий | 2 |  |  |
|  | 6 | Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации | 2 |  |  |
|  | 7 | Система планово-предупредительных ремонтов. | 2 |  |  |
|  | 8 | Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных и модернизированных зданий. | 2 |  |  |
|  | 9 | Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. | 2 |  |  |
|  | 10 | Содержание помещений и придомовой территории | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 36 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 1. Расчет основных характеристик диспетчерских служб | 2 |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 2. Оформление документации по результатам общего осмотра здания с использованием программ информационного моделирования ОКС | 2 |  |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 3 .Определение износа конструктивных элементов здания (окон, дверей пола и отделочные работы) | 2 | ОК 01, ОК 02 ПК. 4.1, ПК. 4.2, ПК. 4.3, ПК. 4.4, ЦК.1 ЛР.10 | Уо.01.01-Уо.01.08 Уо.02.01-Уо.02.08 Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.1.1.01-ПО.1.1.04 ПО.1.2.05-ПО.1.2.11 ПО.1.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.4.19-ПО.1.4.23 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.1.3.12-З.1.3.16 З.1.4.17-З.1.4.20 З.1.5.21-З.1.5.25 |
|  | 4 | Практическое занятие № 4. Определение среднего срока службы элементов здания | 2 |  |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 5 .Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий | 2 |  |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 6. Характерные повреждения стен и способы их устранения | 2 |  |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 7. Определение температуры на поверхности стены | 2 |  |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 8. Определение деформации стен | 2 |  |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 9 Определение прогиба в плите перекрытия | 2 |  |  |
|  | 10 | Практическое занятие № 10.Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления | 2 |  |  |
|  | 11 | Практическое занятие № 11. Изучение методов наладки систем горячего водоснабжения | 2 |  |  |
|  | 12 | Практическое занятие № 12.Определение физического износа инженерного оборудования | 2 |  |  |
|  | 13 | Практическое занятие № 13.Составление дефектной ведомости помещений | 2 |  |  |
|  | 14 | Практическое занятие № 14. Расчет физического износа зданий и сооружений |  |  |  |
|  | 15 | Практическое занятие № 15. Оформление актов при эксплуатации зданий | 2 |  |  |
|  | 16 | Практическое занятие № 16. Виды и объемы работ при благоустройстве | 2 |  |  |
|  | 17 | Практическое занятие № 17. Организация работ при благоустройстве | 2 |  |  |
|  | 18 | Практическое занятие № 18. Проведение и приемка выполненных работ по содержанию и благоустройству | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Оценка технического состояния зданий и сооружений | Содержание | 32 |  |  |
|  | 1 | Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании зданий | 2 |  |  |
|  | 2 | Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов здания | 2 | ОК 01, ОК 02 ПК. 4.1, ПК. 4.2, ПК. 4.3, ПК. 4.4, ЦК.1 ЛР.10 | Уо.01.01-Уо.01.08 Уо.02.01-Уо.02.08 Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.1.1.01-ПО.1.1.04 ПО.1.2.05-ПО.1.2.11 ПО.1.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.4.19-ПО.1.4.23 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.1.3.12-З.1.3.16 З.1.4.17-З.1.4.20 З.1.5.21-З.1.5.25 |
|  | 3 | Защита зданий от преждевременного износа. | 2 |  |  |
|  | 4 | Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации | 2 |  |  |
|  | 5 | Методика оценки технического состояния бетонных и железобетонных конструкций. Коррозия арматуры в бетоне, факторы, вызывающие разрушение арматуры в бетоне | 2 |  |  |
|  | 6 | Методика оценки технического состояния каменных конструкций (конструкций из силикатных, минеральных, природных каменных материалов). | 2 |  |  |
|  | 7 | Методика оценки технического состояния металлических конструкций | 2 |  |  |
|  | 8 | Методика оценки технического состояния деревянных конструкций, полимерных конструкций. | 2 |  |  |
|  | 9 | Оценка технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений | 2 |  |  |
|  | 10. | Методика оценки технического состояния и эксплуатационных характеристик инженерных систем. | 2 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 19 Оценка технического состояния фасадов здания | 2 |  |  |
|  | 2-3 | Практическое занятие № 20 Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений | 4 |  |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 21. Оценка технического состояния инженерных систем. | 2 |  |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 22. Оценка технического состояния здания в целом | 2 |  |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 23. Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 04. | 0 |  |  |
| Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений | 62 |  |  |
| МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений | 62 |  |  |
| Тема 3.1. Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений | Содержание | 58 |  |  |
|  | 1 | Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и сооружений | 2 | ОК 01, ОК 02 ПК. 4.1, ПК. 4.2, ПК. 4.3, ПК. 4.4, ЦК.1 ЛР.10 | Уо.01.01-Уо.01.08 Уо.02.01-Уо.02.08 Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.1.1.01-ПО.1.1.04 ПО.1.2.05-ПО.1.2.11 ПО.1.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.4.19-ПО.1.4.23 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.1.3.12-З.1.3.16 З.1.4.17-З.1.4.20 З.1.5.21-З.1.5.25 |
|  | 2 | Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных периодов постройки. | 2 |  |  |
|  | 3 | Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир | 2 |  |  |
|  | 4 | Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий. | 2 |  |  |
|  | 5 | Усиление оснований эксплуатируемых зданий. | 2 |  |  |
|  | 6 | Причины неудовлетворительного состояния фундаментов эксплуатируемых зданий. Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов. | 2 |  |  |
|  | 7 | Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий | 2 |  |  |
|  | 8 | Восстановление и улучшение эксплуатационных свойствстен зданий | 2 |  |  |
|  | 9 | Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции зданий. | 2 |  |  |
|  | 10 | Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов. | 2 |  |  |
|  | 11 | Усиление каменных конструкций | 2 |  |  |
|  | 12 | Усиление металлических конструкций. | 2 |  |  |
|  | 13 | Усиление и ремонт деревянных конструкций | 2 |  |  |
|  | 14 | Проектная документация на реконструкцию зданий. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 30 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1. Выполнение перепланировки жилых зданий с изменением объемно-планировочного решения. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 2.. Выбор конструктивного решения системы утепления наружных стен при реконструкции. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Выполнение теплотехнического расчета наружных стен с применением фасадных утеплителей. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Выполнение чертежей конструкций утеплённых фасадов. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5. Расчет усиления фундамента. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Расчет усиления пустотных плит. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7. Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Расчёт усиление оконных и дверных проемов в кирпичной стене. Выполнение чертежа усиленных проёмов | 4 |  |  |
| Тема 3.2. Охрана труда | Содержание | 4 | ОК 01, ОК 02 ПК. 4.1, ПК. 4.2, ПК. 4.3, ПК. 4.4, ЦК.1 ЛР.10 | Уо.02.01-Уо.02.08 Зо.01.01-Зо.01.06 ПО.1.1.01-ПО.1.1.04 ПО.1.2.05-ПО.1.2.11 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.4.18-У.1.4.21 |
|  | 1 | Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и отдельным видам работ. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 9. Разработка рекомендаций по уменьшению риска | 2 |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 36 |  |  |
| Виды работ: выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий; установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений; контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; определение сроков службы элементов здания; разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту; установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации. |  |  |  |
| Всего | 186 |  |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Эксплуатации зданий, реконструкции зданий», оснащенные оборудованием:

– рабочее место преподавателя ( стол , стул),

–  рабочие места по количеству обучающихся (столы , стулья по количеству мест);

техническими средствами обучения:

- персональный компьютер;

- мультимедиа проектор;

- экран;

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности», оснащенная оборудованием

– рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы и стулья по количеству мест);

техническими средствами обучения :

- компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя); компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся (с делением на подгруппы на практические занятия),

- принтер,

- сканер,

- проектор.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- .Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.– Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. – 41c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html

- Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий : методическое пособие / С.И. Алексеев [Электронный ресурс] :М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. – 500c.-[Электронный ресурс]– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html

- Аникин, Ю. В. Проектное дело в строительстве : учебное пособие для СПО / Ю. В. Аникин, Н. С. Царев ; под редакцией В. И. Аксенова. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. – 123 c. – ISBN 978-5-4488-0400-7, 978-5-7996-2836-9. – Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/87856

- Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.– М.: Московский государственный строительный университет, 2015 . – 492c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html

- Девятаева, Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий : учебное пособие / Г.В. Девятаева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 250 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-001505-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1735961 (дата обращения: 04.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Калинин, В. М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 336  с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004786-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1063706 (дата обращения: 04.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Калинин, В. М. Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 268 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004416-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851259 (дата обращения: 04.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Комков, В. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 338 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/22806. - ISBN 978-5-16-012361-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1814440 (дата обращения: 04.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2015. – 311c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70258.html.

- Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2014. – 183c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html

- Медведева, О. Н. Особенности проектирования сетей газораспределения и газопотребления : учебно-методическое пособие для СПО / О. Н. Медведева. – Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 230 c. – ISBN 978-5-4488-0976-7, 978-5-4497-0831-1. – Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/101763

- Проектирование городских и поселковых распределительных систем газоснабжения : учебное пособие для СПО / В. Н. Мелькумов, М. Я. Панов, Г. Н. Мартыненко, Н. М. Попова. – Саратов : Профобразование, 2019. – 48 c. – ISBN 978-5-4488-0377-2. – Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/87274

- Рыжков, И. Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений : учебное пособие для спо / И. Б. Рыжков, Р. А. Сакаев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-8060-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171419  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. – 2-е изд., перераб. и доп. –[Электронный ресурс] :Москва : ИНФРА-М, 2018. – 338с. – (Cреднее профессиональное образование). – Режим доступа :www.dx.doi.org/10.12737/22806

- Федоров, В. В. Реконструкция и реставрация зданий : учебник / В.В. Федоров. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 208 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015557-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1856997 (дата обращения: 04.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов.– Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 500c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html.

- Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный ресурс].– Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 472c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30273.html.

3.2.3. Дополнительные источники

3.2.3.1 Нормативно-техническая литература :

- ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

- ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.

- ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

- ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

- ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования

- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

- Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности

- МДС 13-1.99 Инструкцияо составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий

- МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию.

- МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации

- МРР 2.2.07-98 Методика обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке.

- МРР-3.2.05.04-07Сборникбазовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений

- Пособие к МГСН 2.07-01 Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений.

- Пособие к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния строительных металлических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии.

- Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ".

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.– М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004

- СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий

- СП 60.13330.2016. Отопление, вентиляция и кондиционирование

- СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы зданий

- Колибаба, О. Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие для спо / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-7333-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158948  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | – разработка системы планово-предупредительных ремонтов; – назначение зданий на капитальный ремонт; – подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта; – планирование текущего ремонта; – составление графиков проведения ремонтных работ; – принятие в эксплуатацию капитально отремонтированных зданий | Оценка – защиты практических работ; – контрольных работ по темам МДК; – выполнения тестовых заданий по темам МДК. – результатов выполнения практических работ во время учебной и производственной практики , – экзамен по МДК , --экзамен по модулю |
| ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | – разработка мероприятий по технической эксплуатации зданий, их состав и содержание; – применение аппаратуры, приборов и методов контроля состояния и свойств материалов и конструкций при обследовании зданий |  |
| ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | -диагностика технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; – определение сроков службы элементов здания; – установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; – выполнение обмерных работ; – проведение гидравлических испытаний систем инженерного оборудования; – чтение схемы инженерных сетей и оборудования зданий |  |
| ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий | – оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; – оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; – ведение журнала наблюдений в цифровом и бумажном формате; – заполнение журналов технических осмотров и составление актов по результатам осмотрав цифровом и бумажном формате; – выполнение чертежей усиления различных элементов здания с использованием профессиональных программ информационного моделирования ОКС |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | – обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; – адекватная оценка и самооценка эффективности икачества выполнения профессиональных задач | Тестирование Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | – оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач, – широта использования различных источников информации, включая электронные |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | – демонстрация ответственности за принятые решения – обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. Четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе Соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. Построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | – грамотность устной и письменной речи, – ясность формулирования и изложения мыслей – проявление толерантности в рабочем коллективе |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | – описывать значимость своей профессии (специальности) |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | – соблюдение нормы экологической безопасности; – применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | – использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; – применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; – пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | – применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; – использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач. |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | – понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), – понимать тексты на базовые профессиональные темы; – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); – писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы – использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | – обоснованность применения знаний по финансовой грамотности, – использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли – эффективностьпланирования предпринимательской деятельности впрофессиональной сфере |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.Х

к ПООП-П по профессии/специальности

____________________________

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«_______________________________________________________________________»

Индекс и наименование профессионального модуля

Дополнительный профессиональный блок (работодатель)

Направленность Наименование сетевого работодателя

20… г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«____________________________________________»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ______________________________ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Определяются в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) только компетенции, формируемые в рамках данного модуля |
| ОК N. | …….. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | См. ФГОС по профессии (специальности) и раздел 4 ПООП-П |
| ПК 1.1. |  |
| … | ….. |
| ПК 1.Х | При формировании профессиональной компетенции для цифровой экономики |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | См. табл. Раздела 4 данной программы При введении ПК для цифровой экономики необходимо прописать результаты освоения соответствующих ПК |
| --- | --- |
| Уметь | См. табл. Раздела 4 данной программы При введении ПК для цифровой экономики необходимо прописать результаты освоения соответствующих ПК |
| Знать | См. табл. Раздела 4 данной программы При введении ПК для цифровой экономики необходимо прописать результаты освоения соответствующих ПК |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___________________________

в том числе в форме практической подготовки_________________

Из них на освоение МДК_________________

в том числе самостоятельная работа__________

практики, в том числе учебная _________________

производственная ___________

Промежуточная аттестация ____________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК | Практики |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК ОК | Раздел 1. … | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ПК ОК | Раздел 2. … | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| ПК ОК | Раздел NN. …для цифровой экономики | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | Х (ввести число) | Х |  |  |  | Х (повторить число) |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Всего: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ……………….. номер и наименование раздела | указывается количество часов на изучение раздела в целом, включая темы МДК, практики и самостоятельную работу, курсовое проектирование по разделу / указывается количество часов на изучение раздела в том числе в форме практической подготовки |  |  |
| МДК. ………………….. номер и наименование МДК | указывается количество часов на изучение тем МДК / указывается количество часов на изучение тем МДК в том числе в форме практической подготовки |  |  |
| Тема 1.1. …………………. номер и наименование темы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | … |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | указывается количество часов на все учебные занятия |  |  |
|  | Указывается вид учебного занятия (лабораторное занятие, практическое занятие), его порядковый номер (номера сквозные по программе дисциплины) и тематика. Например: «Лабораторное занятие 2 «Снятие основных электрических характеристик трансформатора». Номенклатура практических занятий и лабораторных работ должны обеспечивать освоение названных в разделе 1.2. умений | количество часов на данное занятие |  |  |
|  | … | количество часов на данное занятие |  |  |
| Тема 1.2. …………………. номер и наименование темы | Содержание | * |  |  |
|  | 1. | * | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | … |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | * |  |  |
|  | 1. | * |  |  |
|  | … | * |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. | * |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. | * |  |  |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. | * |  |  |
| Раздел N. ……………….. номер и наименование раздела | * |  |  |
| Тема n.1. …………………. номер и наименование темы | Содержание | * |  |  |
|  | 1. | * |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | * |  |  |
|  | 1. | * |  |  |
|  | … | * |  |  |
| Тема n.2. …………………. номер и наименование темы | Содержание | * |  |  |
|  | 1. | * |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | * |  |  |
|  | 1. | * |  |  |
|  | … | * |  |  |
| Раздел NN. для цифровой экономики номер и наименование раздела |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1. .……………………………………… | * |  |  |
| Учебная практика раздела № Виды работ 1. .……………………………………… | * |  |  |
| Производственная практика раздела № (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… | * |  |  |
| Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено) Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или обучающийся имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам). Тематика курсовых проектов (работ) 1. .……………………………………… | * |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 1. .……………………………………… | * |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования …) 1. .……………………………………… | * |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. .……………………………………… | * |  |  |
| Всего | * |  |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет ______________________ (наименования кабинетов из указанных в п.6.1 ПООП-П), в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии/специальности.

Лаборатории ____________________ (перечисляются через запятую наименования лабораторий из указанных в п.6.1 ПООП-П, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии/специальности.

Мастерские_____________________ (перечисляются через запятую наименования мастерских из указанных в п.6.1 ПООП-П, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии/специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии/специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. …

3.2.2. Основные электронные издания

1. …

В образовательной программе приводится перечень печатных и/или электронных образовательных изданий для использования в образовательном процессе. Электронные ресурсы (не учебные издания) указываются в дополнительных источниках.

Списки литературы оформляются в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (утв. приказом № 1050-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) от 03 декабря 2018 года).

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. …. Приводится наименование и данные по печатным и/или электронным информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо для освоения данного модуля.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК ОК | Показатели освоенности компетенций Пример: Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | НАПРИМЕР (Экспертное наблюдение выполнения практических работ) |
| ПК 1.Х | Выполнение работ по анализу цифровой информации и выработке решений, … |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. Умеет анализировать и оценивать угрозы и риски информационной безопасности, способен осуществлять меры противодействия нарушениям информационной безопасности. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

*Для сведения

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы (Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех рабочих программ.

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 | У 1.1.01 | З 1.1.01 |
|  | Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 | У 1.1.02 | З 1.1.02 |
|  | Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х | У 1.1.X | З 1.1.X |
| ПК 1.2 | Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 | У 1.2.01 | З 1.2.01 |
|  | Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 | У 1.2.02 | З 12.02 |
|  | Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х | У 1.2.X | З 1.2.X |
| ПК 2.1 | Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 | У 2.1.01 | З 2.1.01 |
|  | Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 | У 2.1.02 | З 2.1.02 |
|  | Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х | У 2.1.X | З 2.1.X |
| ПК Х.Х | Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 | У Х.Х.01 | З Х.Х.01 |
|  | Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 | У Х.Х.02 | З Х.Х.02 |
|  | Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х | У Х.Х.X | З Х.Х.X |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо.01.01 | Зо.01.01 |
|  | Уо.01.02 | Зо.01.02 |
| ОК 02 | Уо.02.01 | Зо.02.01 |
|  | Уо.02.02 | Зо.02.02 |
| ОК 03 | Уо.03.01 | Зо.03.01 |
|  | Уо.03.02 | Зо.03.02 |
| ОК 04 | Уо.04.01 | Зо.04.01 |
|  | Уо.04.02 | Зо.04.02 |
| ОК 05 | Уо.05.01 | Зо.05.01 |
|  | Уо.05.02 | Зо.05.02 |
| ОК 06 | Уо.06.01 | Зо.06.01 |
|  | Уо.06.02 | Зо.06.02 |
| ОК 07 | Уо.07.01 | Зо.07.01 |
|  | Уо.07.02 | Зо.07.02 |
| ОК 08 | Уо.08.01 | Зо.08.01 |
|  | Уо.08.02 | Зо.08.02 |
| ОК 09 | Уо.09.01 | Зо.09.01 |
|  | Уо.09.02 | Зо.09.02 |

# Footnotes

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

При введении ПК для цифровой экономики необходимо учесть ОК 02.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Количество часов в данной колонке равно сумме значений К5+ К10+К11

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.