ДЕПАРТЕМАНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»

Утверждена приказом директора

ОГБПОУ «Костромской

колледж отраслевых технологий строительства

и лесной промышленности»

№ ___ от ______августа 2023 г.

## Приложение

к ПООП по профессии/специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

профиль технологический

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

МДК.02.01	Организация технологических процессов на объекте капитального строительства

МДК.02.02.	Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2023г.

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального образования (далее – ПООП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 № 2.

Организация-разработчик:

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»

Разработчик:

Шарейко Елена Михайловна, преподаватель высшей квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности …….. |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2. Выполне-ние технологи-ческих процессов на объекте ка-питального строительства |
| ПК 2.1. | Выполнять подготовительные ра-боты на строительной площадке |
| ПК 2.2. | Выполнять строительно-монтажные, в том чис-ле отделочные работы на объекте капитально-го строительства |
| ПК 2.3. | Проводить оперативный учет объ-емов выполняемых ра-бот и расходов матери-альных ресурсов |
| ПК 2.4. | Осуществлять мероприятия по кон-тролю качества выпол-няемых работ и расхо-дуемых материалов |
|  | Профессиональные компетенции для цифровой экономики |
| ЦК. 1 Коммуникация и кооперация в цифровой среде | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. Экспертное наблюдение в ходе коммуникации с педагогами и сокурсниками при выполнении проектных заданий, решения ситуационных задач и упражнений, практических знаний, тестирования. Портфолио. |
| ЦК. 2 Саморазвитие в условиях неопределенности | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности, тестирования, самотестирования. Портфолио. |
| ЦК. 3 Креативное мышление | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. Экспертное наблюдение в ходе выполнения проектных и проблемных заданий, решения ситуационных упражнений и кейсов, практических заданий. |
| ЦК. 4 Управление информации и данными | Экспертное наблюдение и оценка в ходе обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности, на этапах производственной практики, стажировки и защиты итоговой квалификационной работы. |
| ЦК. 5 Критическое мышление в цифровой среде | Экспертное наблюдение и оценка в ходе обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. |
|  | Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) |
| ЛР 1 | Осознание себя гражданином и защитником великой страны. |
| ЛР 2 | Готовность использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты национальных интересов России. |
| ЛР 10 | Принятие активного участия в социально значимых мероприятиях, соблюдение норм правопорядка, следование идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовность оказать поддержку нуждающимся. |
| ЛР 25 | Препятствие действиям, направленным на ущемление прав или унижение достоинства (в отношении себя или других людей). |
| ЛР 33 | Открытость к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессии. |
| ЛР 34 | Мотивация к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | подготовки строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в со-ответствии с требованиями технологиче-ского процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей сре-ды; определения перечня работ по обеспе-чению безопасности строительной пло-щадки; организации и выполнении произ-водства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антиван-дальной защите на объекте капитального строительства определения перечня работ по организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства определения потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ; контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ контроля качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ |
| --- | --- |
| Уметь | читать проектно-технологическую документацию; осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объ-екте капитального строительства читать проектно-технологическую документацию осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; проводить обмерные работы; определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ обеспечивать приемку и хране-ние материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией; формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документа-ции по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на скла-де; осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценно-стей); калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документа-ции; определять величину прямых и кос-венных затрат в составе сметной, плано-вой, фактической себестоимости строи-тельных работ на основе утвержденной документации; оформлять периодическую отчетную документацию по контролю ис-пользования сметных лимитов осуществлять визуальный и ин-струментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструмен-тального контроля; вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (жур-нал операционного контроля качества ра-бот, акты скрытых работ, акты промежу-точной приемки ответственных конструк-ций) |
| Знать | Знания: требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки; правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов Знания: требования нормативных техни-ческих документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строи-тельства; технологии производства строи-тельно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звуко-изоляции, огнезащите и антивандальной защите; технологии, виды и способы устройства систем электрохимической за-щиты; технологии катодной защиты объ-ектов; правила транспортировки, склади-рования и хранения различных видов материально-технических ресурсов; требова-ния нормативной технической и проект-ной документации к составу и качеству производства строительных работ на объ-екте капитального строительства методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий; требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; требования нормативных технических документов к порядку приемки скры-тых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, технические усло-вия и национальные стандарты на принимаемые работы; особенности производства строительных работ на опасных, техниче-ски сложных и уникальных объектах капитального строительства; нормы по защите от коррозии опасных производ-ственных объектов, а также межгосудар-ственные и отраслевые стандарты; правила и порядок наладки и регулирования оборудования электрохимической защиты; порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины и механизмы); рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; правила содержания и эксплуатации техники и обо-рудования; правила ведения исполнитель-ной и учетной документации при производстве строительных работ методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ; методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; перспективные организационные, технологические и технические ре-шения в области производства строительных работ; основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства; со-став работ по консервации незавершенно-го объекта капитального строительства и порядок их документального оформления требования нормативной технической и проектной документации к со-ставу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строи-тельства; современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ; методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (ко-личества) поставляемых материально-технических ресурсов; требования норма-тивной технической и проектной доку-ментации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных опе-раций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов -282 часа

в том числе в форме практической подготовки-140 часов

Из них на освоение МДК02.01 -212часов

МДК.02.02- 70 чавов

в том числе самостоятельная работа -6 часов

практики, в том числе учебная -72часа

производственная -72часа

Промежуточная аттестация квалификационный экзамен.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК | Практики |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1-ПК 2.2 ОК 01–07,ОК 09–11 | Раздел 1. Ведение технологи-ческих процессов при произ-водстве строительно-монтажных, в том числе от-делочныхработ | 212 | 148 | 64 | 20 | - |  |  | 36 | 36 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01–07 ОК 09–11 | Раздел 2. Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе от-делочных работ | 70 | 20 | 64 | 20 | - | 6 |  | 36 | 36 |
| ПК 2.1-ПК 2.2 ОК 01–07,ОК 09–11 | Раздел3 Поисковая оптимизация | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 72 (ввести число) | 72 |  |  |  | 72 ( |
|  | Всего: | 282 | 140 | 188 | 40 | Х | 6 |  | 72 | 72 |

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 1. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ | 394 |  |  |
| МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | 288 |  |  |
| Тема 1.1 Организационно-техническая подготовка строительного производства | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1 | Основные положения строительного производства. Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. Участники строительства и их функции. Строительные процессы и работы их структура и классификация. Общестроительные и специальные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных работ | 2 | ОК 01, ОК 02 ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК. 2.3, ПК. 2.4, ЦК.1 ЛР.10 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01-Уо.02.08 Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.2.4.19-ПО.1.4.23 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 З.2.4.17-З.1.4.20 З.2.5.21-З.1.5.25 |
|  | 2 | Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация труда, численный и квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего места. Понятия: фронт работ, захватка, делянка. Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, норма времени, трудоемкость. | 2 |  |  |
|  | 3 | Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной площадки.Предпроектнаяподготовка строительного производства. Инженерно-геологические изыскания, экономические изыскания, технические изыскания. Организация проектирования объектов. | 2 |  |  |
|  | 4 | Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ (ППР). Охрана труда подготовительного периода. Охрана окружающей среды | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическое занятие № 1-2. Чтение и анализ проектно-технологической документации (на основе образцов ПОС, ППР). | 4 |  |  |
| Тема 1.2 Организация и выполнение работ подготовительного периода | Содержание | 40 |  |  |
|  | 1 | Цель и задачи подготовки строительного производства. Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки | 2 |  |  |
|  | 2 | Работы подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные работы. Освоение строительной площадки. | 2 |  |  |
|  | 3 | Геодезическое обеспечение подготовительного периода. Геодезическая плановая и высотная основа. Проект производства геодезических работ (ППГР), схема планировочной организации земельного участка, топографический план территории, разбивочные чертежи, рабочие чертежи, монтажные чертежи технологического оборудования. Чертежи вертикальной планировки. | 2 | ОК 01, ОК 02 ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК.21.3, ПК. 2.4, ЦК.1 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01-Уо.02.08 Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.2.4.19-ПО.1.4.23 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 З.2.4.17-З.1.4.20 З.2.5.21-З.1.5.25 |
|  | 4 | Способы построения проектных точек на местности. Плановая и высотная разбивочные сети на строительной площадке.Элементы геодезических построений на строительной площадке: построение линейных отрезков заданной проектом длины, заданного уклона; горизонтальных углов заданной проектом величины; точек с заданными проектами высотами. Способы построения на местности осевых точек. | 2 |  |  |
|  | 5 | Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения данных, необходимых для выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. Полевые работы. Контроль выполнения разбивочных работ | 2 |  |  |
|  | 6 | Производство геометрического нивелирование поверхности строительной площадки по квадратам. Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам: методика построения прямых углов теодолитов, рулетками; разбивка квадратов и закрепление вершин квадратов; составление полевой схемы; нивелирование вершин квадратов в случае одной установки нивелира, в случае нескольких станций. Контроль нивелирования. | 2 |  |  |
|  | 7 | Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой схемы: вычисление высот промежуточных точек, контроль: вычисление горизонта нивелира для станций, вычисление высот промежуточных точек. Составление плана. Интерполирование горизонталей и рисовка рельефа. | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01–07 ОК 09–11 ЦК1-5. ЛР4 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01-Уо.02.08 Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.2.4.19-ПО.1.4.23 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 З.2.4.17-З.1.4.20 З.2.5.21-З.1.5.25 |
|  | 8 | Методика выполнения расчётов по проектированию горизонтальной площадки. Алгоритм вычислений. Картограмма земляных работ. Вычисление рабочих высот, определение точек нулевых работ. Составление ведомости вычисления объёмов земляных работ | 2 |  |  |
|  | 9 | Инженерная подготовка площадки. Отвод поверхностных вод. Понижение уровня грунтовых вод. Постоянные и временные дороги | 2 |  |  |
|  | 10 | Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией. Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям | 2 |  |  |
|  | 11 | Оформление технической документации при производстве подготовительных работ | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 18 |  |  |
|  | 1-2 | Практическое занятие № 3-4. Составление разбивочного чертежа объекта капитального строительства | 4 |  |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 5. Выполнение разбивки сетки квадратов | 2 |  |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 6. Нивелирование сетки квадратов с вычислением отметок вершин | 2 | ОК 01, ОК 02 ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК.21.3, ПК. 2.4, ЦК.1 ЛР.10 |  |
|  | 5-6 | Практическое занятие № 7-8. Составление картограммы земляных работ | 4 |  |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 9. Построение проектных точек на строительной площадке | 2 |  |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 10. Оформление акта приёмки | 2 |  |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 11. Составление перечня работ по обеспечению безопасности заданного участка производства строительных работ. | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Выполнение строительно-монтажных работ | Содержание | 168 |  |  |
|  | 1 | Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства. | 2 | ОК 01, ОК 02 ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК.21.3, ПК. 2.4, ЦК.1 ЛР.10 | Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.4.18-У.1.4.21 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.4.18-У.1.4.21 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.4.18-У.1.4.21 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.4.18-У.1.4.21 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 |
|  | 2 | Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика строи-тельного транспорта, преимущественные области применения. Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке. Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. | 2 |  |  |
|  | 3 | Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные процессы. Устойчивость откосов земляных сооружений. Геодезическое сопровождение земляных работ | 2 |  |  |
|  | 4 | Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства земляных работ с применением современных средств механизации. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Основные понятия о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройными машинами. | 2 |  |  |
|  | 5 | Машины и оборудование для земляных работ. Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование строительных экскаваторов. Предпочтительные области применения экскаваторов с пневмоколесным и гусеничным ходовыми устройствами. Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового экскаватора. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. Общая классификация экскаваторов непрерывного действия | 2 |  |  |
|  | 6. | Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. Расчет производительности бульдозеров. Автогрейдеры, назначение, область применения, процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-транспортных машин | 2 |  |  |
|  | 7 | Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта. Правила исчисления объемов земляных работ. Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. | 2 |  |  |
|  | 8 | Машины и оборудование для уплотнения грунтов. Назначение, область применения, рабочие процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, самоходных пневмокатков, комбинированных катков, трамбующих плит, виброплит, ударно-вибрационных машин и виброкатков. | 2 |  |  |
|  | 9 | Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве земляных работ | 2 | ОК 01, ОК 02 ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК.21.3, ПК. 2.4, ЦК.1 ЛР.10 |  |
|  | 10 | Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и производительность рыхлителей, буровых машин. | 2 |  |  |
|  | 11 | Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций. Методы погружения заранее изготовленных свай. Организация работ. Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ | 2 |  |  |
|  | 12 | Технология устройства сборных и монолитных ростверков. Правила исчисления объёмов работ. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве свайных работ | 2 |  |  |
|  | 13 | Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин и оборудования для свайных работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и копрового оборудования, области применения. Свайные молоты, принцип работы, основные параметры, сравнительная оценка, предпочтительные области применения. Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Переналадка вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины и оборудование для погружения свай вдавливанием | 2 |  |  |
|  | 14 | Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам. Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков. | 2 |  |  |
|  | 15 | Кладка отдельных конструктивных элементов зданий. Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных элементов. Правила исчисления объёмов работ. | 2 |  |  |
|  | 16 | Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве каменных работ. | 2 |  |  |
|  | 17 | Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение, классификация грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Назначение, классификация, основные параметры автомобильных самоходных стреловых кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа). Системы индексации. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов. | 2 |  |  |
|  | 18 | Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериалов. Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве плотничных и столярных работ. | 2 |  |  |
|  | 19 | Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. Конструкции современных опалубочных систем.- добавила я. Устройство опалубки для основных видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к бетонированию. Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Изготовление и установка арматуры. Способы обеспечения защитного слоя. Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки | 2 |  |  |
|  | 20 | Бетонирование конструкций. Способы укладки и уплотнение бетонной смеси.при бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов. Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание конструкций. Правила исчисления объёмов работ | 2 | ОК 01, ОК 02 ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК.21.3, ПК. 2.4, ЦК.1 ЛР.10 |  |
|  | 21 | Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. Особенности производства бетонных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Основные методы зимнего бетонирования, область их эффективного применения. Техника безопасности при производстве бетонных работ. | 2 |  |  |
|  | 22 | Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Машины и оборудование для бетонных работ. Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетоно-и растворосмесительные заводы и установки. Классификация, принцип работы и производительность бетононасосов с периодической подачей и непрерывного действия. Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси и их рабочие процессы. Методика определения производительности самоходных стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, его классификация, их достоинства и недостатки | 2 |  |  |
|  | 23 | Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. Подготовка конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиление конструкций. Основные положения технологии монтажного цикла. |  | ОК 01, ОК 02 ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК.21.3, ПК. 2.4, ЦК.1 ЛР.10 ОК 01, ОК 02 ПК. 2.1, ПК. 2.2, ПК.2.3 ПК. 2.4, ЦК.1 ЛР.10 |  |
|  | 24 | Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Организация монтажа одноэтажных промышленных зданий. Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий. Организация монтажа зданий со сборно – монолитным каркасом. Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий |  |  |  |
|  | 25 | Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация монтажа железобетонных оболочек покрытий. Организация монтажа пространственных конструкций и конструкций высотных инженерных сооружений. Правила исчисления объемов работ. Особенности монтажа конструкций в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве монтажных работ. |  |  |  |
|  | 26 | Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные параметры, назначение. Назначение, классификация, основные параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов. Назначение, область применения, классификация, структура индексации, рабочие процессы и производительность башенных кранов, кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей. Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных подъемников и монтажных вышек. |  |  |  |
|  | 27 | Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная зашита. Виды, способы и технологии устройства систем электрохимической защиты. Устройство катодной защиты сооружений. Защита от коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты. | 2 |  |  |
|  | 28 | Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из рулонных материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет объёмов работ. Особенности производства работ в зимних условиях. Техника безопасности при проведении кровельных работ. Оборудование, применяемое при устройстве кровель. | 2 |  |  |
|  | 29 | Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способами. Организация и выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление проемовМашины и оборудование для отделочных работ. Виды механизированных работ при оштукатуривании поверхностей. Назначение, состав оборудования штукатурного комплекта, принцип работы и производительность растворнасосов, пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для торкретирования. | 2 |  |  |
|  | 30 | Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными материалами. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками. Подсчет объёмов работ. Назначение, принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, пневматических и безвоздушных краскораспылителей. Техника безопасности при проведении отделочных работ. | 2 |  |  |
|  | 31 | Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. Устройства покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из штучного и наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства покрытия полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). Устройство покрытий из плит и плиток.Устройство монолитных покрытий (наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при устройстве полов Назначение, принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, машин для шлифования и полирования полов. | 2 |  |  |
|  | 32 | Новые технологии строительства зданий и сооружений. Приоритетные направления при внедрении инновационных технологий. Перспективные организационные и технические решения. Применение новых строительных материалов для производства работ. Новые строительные машины и оборудование. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 104 | 2 |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 12. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве земляных работ, свайных работ | 2 | ПК 2.2-ПК 2.4 ОК 01–07 ОК 09–11 ЦК1-5. ЛР4 | Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.4.18-У.1.4.21 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 |
|  | 2 | Практическое занятие № 13. Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, заданному сроку выполнения работ, требуемым характеристикам машин. | 2 |  |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 14. Выбор бульдозера. Схемы резания и перемещения грунта бульдозером. Выбор способа разработки грунта. Определение производительности. | 2 |  |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 15. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве каменных, плотничных и столярных работ | 2 |  |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 16. Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. | 2 |  |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 17. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве бетонных и монтажных работ | 2 |  |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 18. Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения бетонной смеси | 2 |  |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 19. Выбор кранов по техническим параметрам. | 2 |  |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 20. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных и отделочных работ | 2 |  |  |
|  | 10 | Практическое занятие № 21. Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных работ. (штукатурные, малярные станции). | 2 |  |  |
|  | Практические занятия № 22-30.Выполнение каменных работ, в том числе | 18 |  |  |
|  | 11 | Практическое занятие № 22. Изучение проектно-технологической документации на производство каменных работ | 2 |  |  |
|  | 12 | Практическое занятие № 23.Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве каменных работ Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. | 2 |  |  |
|  | 13 | Практическое занятие № 24. Разметка местоположения, точки отсчета и линии проектов в соответствии с планами и техническими заданиями. | 2 |  |  |
|  | 14 | Практическое занятие № 25. Приготовление раствора для кладки вручную | 2 |  |  |
|  | 15-18 | Практическое занятие № 26-29. Выполнение каменной кладки стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Контроль вертикальности и горизонтальности кладки. | 8 |  |  |
|  | 19 | Практическое занятие № 30. Очистка кирпичной кладки, используя разрешенные средства, так, чтобы убрать с поверхности стен отметины от мастерка, грязные пятна и строительный мусор | 2 |  |  |
|  | Практические занятия № 31-38. Выполнение плотницких работ, в том числе | 16 |  |  |
|  | 20 | Практическое занятие № 31. Изучение проектно-технологической документации на производство плотницких работ | 2 |  |  |
|  | 21 | Практическое занятие № 32. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве плотницких работ. Организация рабочего места | 2 | ПК 2.2-ПК 2.4 ОК 01–07 ОК 09–11 ЦК1-5. ЛР4 | Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.4.18-У.1.4.21 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 |
|  | 22 | Практическое занятие № 33. Выполнение заготовки деревянных элементов различного назначения в соответствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и требованиями к качеству. | 2 |  |  |
|  | 23-24 | Практическое занятие № 34-35. Выполнение стандартных видов соединений: соединение на прямой сквозной шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др. Подготовка деталей конструкции к сборке. | 4 |  |  |
|  | 25-26 | Практическое занятие № 36-37. Выполнение соединения конструкции с использованием крепежа: гвоздей, винтов, угловых скоб, стыковых накладок, наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, стяжек и зубчатых дисков. | 4 |  |  |
|  | 27 | Практическое занятие № 38. Финишная обработка конструкции. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия № 39 – 47. Выполнение штукатурных работ, в том числе | 18 |  |  |
|  | 28 | Практическое занятие № 39. Изучение проектно-технологической документации на производство штукатурных работ | 2 |  |  |
|  | 29 | Практическое занятие № 40. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве штукатурных работ. Организация рабочего места. Выбор инструмента и инвентаря | 2 |  |  |
|  | 30 | Практическое занятие № 41. Подготовка поверхности для нанесения штукатурки. Приготовление вручную и механизированным способом растворов по заданному составу. | 2 |  |  |
|  | 31- 33 | Практическое занятие № 42-44. Оштукатуривание поверхности стен и потолков по заданию. | 6 |  |  |
|  | 34-36 | Практическое занятие № 45-47.Выполнение сплошного выравнивания поверхностей. | 6 |  |  |
|  | Практические занятия № 48 -55.Выполнение облицовочных работ, в том числе | 16 |  |  |
|  | 37 | Практическое занятие № 48.Изучение проектно-технологической документации на производство облицовочных работ | 2 |  |  |
|  | 38 | Практическое занятие № 49. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве облицовочных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. | 2 |  |  |
|  | 39 | Практическое занятие № 50.Выполнение сортировки и подготовки плиток, обработка кромок плиток. Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава, в том числе с использованием средств малой механизации | 2 |  |  |
|  | 40-42 | Практическое занятие № 51-53.Установка плиток на облицовываемую поверхность в соответствии с технологической картой. | 6 |  |  |
|  | 43-44 | Практическое занятие № 54-55.Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности. Заполнение швов и очистка облицованной поверхности. | 4 |  |  |
|  | Практические занятия № 56-63. Выполнение малярных работ, в том числе | 16 |  |  |
|  | 45 | Практическое занятие № 56.Изучение проектно-технологической документации на производство малярных работ | 2 | ПК 2.2-ПК 2.4 ОК 01–07 ОК 09–11 ЦК1-5. ЛР4 | Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.4.18-У.1.4.21 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 |
|  | 46 | Практическое занятие № 57.Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве малярных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. | 2 |  |  |
|  | 47 | Практическое занятие № 58.Очистка поверхности. Грунтовка поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом. | 2 |  |  |
|  | 48 | Практическое занятие № 59.Шпатлевка и шлифование поверхности вручную и механизированным способом. | 2 |  |  |
|  | 49 | Практическое занятие № 60. Приготовление окрасочных составов, эмульсии и пасты по заданному рецепту | 2 |  |  |
|  | 50-51 | Практическое занятие № 61-62.Окрашивание различных поверхностей вручную и механизированным способом водными и неводными составами. Контроль качества работ. | 4 |  |  |
|  | 52 | Практическое занятие № 63.Покрывание поверхности лаком на основе битумов вручную. Отделка поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками. | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ | Содержание | 10 |  |  |
|  | 1 | Геодезические работы при сооружении котлована (выемки): разбивка контуров котлована, установка обноски, визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, передача осей и высот в котлован, исполнительные съемки отрытого котлована. | 2 | ПК 2.2-ПК 2.4 ОК 01–07 ОК 09–11 ЦК1-5. ЛР4 | Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.4.18-У.1.4.21 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 |
|  | 2 | Геодезические работы при устройстве свай. Геодезические работы при устройстве ленточных фундаментов. Геодезическое сопровождение установки фундаментных подушек, блоков, опалубки. Геодезические работы при установке монолитных фундаментов под колонны. Геодезическое сопровождение монтажа фундаментов стаканного типа, монтажа стен подвала, цоколя, перекрытие над подвалом | 2 |  |  |
|  | 3 | Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного цикла. Построение плановой и высотной разбивочной сети на исходном горизонте. Проектирование точек исходной плановой и высотной сети на монтажный горизонт. Способы наклонного и вертикального проектирования разбивочных осей. Геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных бескаркасных и каркасно-панельных зданий. Разбивка для установки наружных и внутренних стен, разбивка для установки железобетонных и металлических колонн, подкрановых балок, ригелей, подкрановых путей и ферм. Геодезические работы при устройстве лестниц, шахт лифта, между этажных перекрытий. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 64.Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, фундаментов | 2 |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 65.Выполнение исполнительной схемы бетонных и железобетонных сборных конструкций здания | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1 | Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. | 2 | ПК 2.2-ПК 2.4 ОК 01–07ОК 09–11 ЦК1-5. ЛР4 | Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11У.1.4.18-У.1.4.21 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 |
|  | 2 | Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. | 2 |  |  |
|  | 3 | Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах. Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. | 2 |  |  |
|  | 4 | Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных,технически сложных и уникальных объектах. Особенности устройства инженерных сетей и систем на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. | 2 |  |  |
| Тема 1.6. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве | Содержание | 50 |  |  |
|  | 1 | Основы ценообразования в строительстве. Особенности ценообразования в строительстве. Виды и состав строительной деятельности для целей определения сметной стоимости. Виды уровней цен в строительстве и принципы их формирования | 2 | ПК 2.2-ПК 2.4 ОК 01–07ОК 09–11 ЦК1-5. ЛР4 ПК 2.2-ПК 2.4 ОК 01–07ОК 09–11 ЦК1-5. ЛР4 | Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05 У.1.2.11У.1.4.18-У.1.4.21 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05 У.1.2.11У.1.4.18-У.1.4.21 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 |
|  | 2 | Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Общая структура государственной нормативной базы ценообразования и сметного нормирования. Единая информационная база, структура построения, метод расчета с применением информационной базы. | 2 |  |  |
|  | 3 | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Государственные элементные сметные нормы на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные работы. Федеральные сборники единичных расценок на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные работы. Состав, структура построения и общие правила применения единичных расценок. | 2 |  |  |
|  | 4 | Общая структура сметной стоимости строительной продукциипо группам затрат: строительные (ремонтно-строительные) работы; монтажные работы; затраты на приобретение технологического оборудования, приспособлений, инструментов, инвентаря, мебели; прочие затраты | 2 |  |  |
|  | 5 | Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ. Прямые затраты в сметной стоимости: затраты по материальным ресурсам, затраты на оплату труда работников строительной организации, затраты по эксплуатации машин и механизмов. | 2 |  |  |
|  | 6 | Структура накладных расходов, сметнойприбыли. Сметная, плановая и фактическая себестоимость, ее состав и порядок определения. Прямые и косвенные затраты в составе сметной, плановой и фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации. Определение сметной стоимости по элементам затрат. | 2 |  |  |
|  | 7 | Прямые и косвенные затраты в составе сметной, плановой и фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации. Определение сметной стоимости по элементам затрат |  |  |  |
|  | 8 | Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно - индексный, базисно – компенсационный, аналоговый. Виды смет, их состав и назначение. Порядок и правила составления сметной документации на объекты капитального строительства, ремонта и реконструкции по элементным сметным нормам. | 2 |  |  |
|  | 9 | Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базисной стоимости (УПБС и УПБС ВР). | 2 |  |  |
|  | 10 | Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, состав и порядок установления договорной цены. Периодическая отчетная документация по контролю использования сметных лимитов | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 30 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 66.Изучение действующей сметно-нормативной базы строительства. | 2 |  |  |
|  | 2-3 | Практическое занятие № 67-68.Составление локальной сметы базисным и базисно-индексным методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) и использованием ФЕР 2020 | 4 |  |  |
|  | 4-5 | Практическое занятие № 69-70.Составление сметы ресурсным методом ( ведомость объемов работ задается преподавателем) и использованием ГЭСН 2020 | 4 |  |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 71.Оформление сметной документации: составление пояснительной записки к сметной документации, расчет технико-экономических показателей проекта на основании данных смет. | 2 |  |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 72.Составление локального сметного расчета (локальной сметы) на общестроительные работы по элементным сметным нормам, определение вида строительства, задание параметров сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и др. | 2 |  |  |
|  | 8-9 | Практическое занятие № 73-74.Составление локального сметного расчета (локальной сметы) на общестроительные работыпо единичным расценкам базисно-индексным методом,определение вида строительства, задание параметров сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и др. | 4 |  |  |
|  | 10 | Практическое занятие № 75.Составление разделов локальной сметы: земляные работы, фундаменты, каркас. | 2 |  |  |
|  | 11 | Практическое занятие № 76.Составление разделов локальной сметы:стены, перекрытия, перегородки; полы и основания | 2 |  |  |
|  | 12 | Практическое занятие № 77.Составление разделов локальной сметы: покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее). | 2 |  |  |
|  | 13 | Практическое занятие № 78.Составление объектного сметного расчета (объектной сметы): задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы. | 2 |  |  |
|  | 14 | Практическое занятие № 79. Составление сводного сметного расчета стоимости строительства: задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы. | 2 |  |  |
|  | 15 | Практическое занятие № 80.Оформление периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением программного комплекса. | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет, ответы на вопросы, составление конспекта: Градостроительный кодекс Российской Федерации. Знаки закрепления разбивочных сетей. Искусственное закрепление грунтов. Буровзрывные работы на строительной площадке. Закрытые способы разработки грунта. Гидромеханическая разработка. Монтаж сборных и контейнерных домов из деревянных конструкций. Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Растворные смеси для выравнивания стен, потолков и полов. Натяжные потолки. Перегородки каркасно-обшивной конструкции. Оклеечные материалы: стеклообои, металлообои, обои бумажные, виниловые, тканевые, из природных материалов и др. Шпатлевки для выравнивания выбоин, углублений, вмятин, трещин на бетоне, штукатурке, камне и т.п. Современные технологии прокладки инженерных сетей. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и производительность конвейеров, виброжелобов, трубопроводного транспорта. Определение объемов общестроительных работ (виды работ указываются преподавателем). Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах (виды работ указываются преподавателем). Разработка организационно-технологических схем строительных процессов (виды процессов указываются преподавателем) Работа с программными комплексами для составления сметной документации | 34 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 | 72 |  |  |
| Виды работ : 1.Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной площадки : получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной площадке; выполнение вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки; выполнение выноса проектной отметки на обноску; построение линии заданного уклона; оформление заданной комплексной работы. | 36 |  |  |
| 2.Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы: получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией; составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций; составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию преподавателя в соответствии с условиями задачи); составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурным методами (с применением программного комплекса); составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с применением программного комплекса). оформление периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов ( форма КС-2, КС-3) защита выполненных работ. | 36 |  |  |
| Раздел 2. Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ | 70 |  |  |
| МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства. | 64 |  |  |
| Тема 2.1 Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1 | Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной документации.Порядок ведения исполнительной документации. Применение и заполнение форм первичной учетной документации | 2 | ПК 2.2-ПК 2.4 ОК 01–07ОК 09–11 ЦК1-5. ЛР4 | Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05 У.1.2.11У.1.4.18-У.1.4.21 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 81. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций. | 2 |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 82.Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию преподавателя). | 2 |  |  |
| Тема 2.2.Учёт объёмов выполняемых работ | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1 | Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных работ. Правила выполнения обмерных работ. Оформление обмерных работ. Правила безопасного ведения обмерных работ. Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий. Учет объемов выполненных работ. Ведение накопительных ведомостей учета объемов выполненных работ | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |  |
|  | 1-2 | Практическое занятие № 83-84. Проведение обмерных работ внутренних помещений здания ( по заданию преподавателя). Составление абриса обмера. | 4 |  |  |
|  | 3-4 | Практическое занятие № 85-86. Составление обмерных чертежей | 4 |  |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 87. Определение объемов строительно-монтажных работ, выполненных за отчетный период | 2 |  |  |
| Тема 2.3.Учёт расхода материальных ресурсов. Тема 2.4. Контроль качества строительных процессов | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1 | Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных материалов и конструкций. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально технических ресурсов на складе. Оформление заявок на строительные материалы., конструкции, изделия, оборудование и строительную технику. Оформление документов списания материалов. Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов.содержание журнала и правила его ведения. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |  |
|  | 1-2 | Практическое занятие № 88-89. Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения подземной и надземной частей здания. | 4 | ПК 2.2-ПК 2.4 ОК 01–07ОК 09–11 ЦК1-5. ЛР4 | Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05 У.1.2.11У.1.4.18-У.1.4.21 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 |
|  | 3-4 | Практическое занятие № 90-91. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов | 4 |  |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 92.Заполнение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов | 2 |  |  |
|  | Содержание | 30 |  |  |  |
|  | 1 | Понятие о контроле качества в строительстве Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и система качества ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы. Организация контроля качества строительно-монтажных работ. Требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего контроля качества. Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. Технический надзор заказчика. Авторский надзор. | 2 |  |  |
|  | 2 | Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, геодезический и производственный контроль. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и регулирование контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты. | 2 |  |  |
|  | 3 | Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. Журнал операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Нормативные технические документы к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства. Примерный перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию | 2 |  |  |
|  | 4 | Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного цикла. Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ (вертикальная планировка, разработка выемок, насыпи и обратные засыпки). Геодезический контроль земляных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по возведению подземной части здания. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества | 2 |  |  |
|  | 5 | Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества | 2 |  |  |
|  | 6 | Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества.Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов. Исполнительные схемы операционного контроля качества. | 2 |  |  |
|  | 7 | Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при строительно-монтажных работах.Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства строительно-монтажных работ, а также систем защитных покрытий.Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства | 2 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 93. Проведение визуального контроля фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений | 2 |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 94.Составление исполнительных геодезических схем фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. | 2 |  |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 95. Проведение визуального и инструментального контроля отделочных изоляционных и защитных покрытий и выявление дефектов отделочных изоляционных и защитных покрытий по результатам визуального и инструментального контроля | 2 |  |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 96. Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, выявленных в процессе контроля | 2 |  |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 97. Проведение визуального и инструментального (геодезического) контроля инженерных сетей и составление схемы операционного контроля качества (по заданию преподавателя). | 2 |  |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 98 .Проведение операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением нарушений технологии. | 2 |  |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 99. Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией | 2 |  |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 100. Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ ) | 2 |  |  |
| Тема 2.5 Сдача работ и законченных строительных объектов. | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. | Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая приемка объекта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной комиссией. Исполнительная документация. | 2 | ПК 2.2-ПК 2.4 ОК 01–07ОК 09–11 ЦК1-5. ЛР4 | Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 ПО.1.5.24-ПО.1.5.29 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05 У.1.2.11У.1.4.18-У.1.4.21 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 З.2.3.12-З.1.3.16 |
| Тема 2. 6 Консервация незавершенного объекта строительства | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1 | Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства. Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления | 2 | ПК 2.2-ПК 2.4 ОК 01–07ОК 09–11 ЦК1-5. ЛР4 | Уо.02.01-Уо.01.08 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет, составление конспекта , ответы на вопросы по теме: Современные технические средства контроля качества строительной продукции. Составление схем операционного контроля качества (СОКК) на разные виды строительных процессов. Вычерчивание аксонометрических схем контроля качества различных строительных процессов. | 8 |  |  |
| Производственная практика Виды работ Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой. Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение и анализ проекта производства работ. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах. Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства однотипных строительных работ. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации под руководством наставника. Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации. | 72 |  |  |
| Всего | 282 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Проектно-сметного дела», оснащенный оборудованием:

- рабочие места преподавателя и студентов ( столы, стулья по количеству посадочных мест) ;

- программный комплекс по составлению сметной документации

техническими средствами:

- персональные компьютеры по числу обучающихся;

- экран;

- мультимедийный проектор.

Кабинет «Технологии и организации строительных процессов», оснащенный оборудованием:

- рабочие места преподавателя и студентов ( столы стулья по количеству посадочных мест);

техническими средствами:

- персональные компьютеры по числу обучающихся;

- экран;

- мультимедийный проектор.

Кабинет «Основ геодезии», оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя и обучающихся (столы, стулья);

- телевизор;

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением;

- рейка нивелирная;

- ориентир буссоль;

- рулетка стальная;

- штатив;

- нивелир;

- теодолит;

- отвес;

- отражатель;

- трипод;

- тахеометр;

- теодолит электронный;

- лазерный дальномер;

техническими средствами:

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением;

- экран;

- мультимедийный проектор.

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности», оснащенная оборудованием:

- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы и стулья по количеству мест);

техническими средствами обучения :

- компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя); компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся (с делением на подгруппы на практические занятия),

- принтер,

- сканер,

- проектор.

Мастерские каменных работ, плотницких работ, отделочных работ, оснащенные необходимыми строительными материалами и соответствующими нормокомплектами для выполнения каменных, плотничных, штукатурных, облицовочных и малярных работ в соответствии с 
п. 6.1.2.2.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Азаров, Б. Ф. Геодезическая практика : учебное пособие для спо / Б. Ф. Азаров, И. В. Карелина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-9472-9.

- Баландина, И.В. Основы материаловедения. Отделочные работы: учебник для СПО / И.В.Баландина. – 8-е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. – 304 с.

- Белецкий, Б. Ф. Строительные машины и оборудование : учебное пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-8100-2

- Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства : учебное пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 752 с. — ISBN 978-5-8114-8101-9

- Верстов, В. В. Технологии устройства ограждений котлованов в условиях городской застройки и акваторий : учебное пособие для спо / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-6614-6

- Верстов, В. В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ : учебное пособие для спо / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-6613-9

- Гаврилов, Д.А. Проектно-сметное дело: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 352 с.

- Глебов, И. Т. Выполнение плотничных работ : учебник для спо / И. Т. Глебов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-7815-6

- Глебов, И. Т. Технология и оборудование производства деревянных домов : учебное пособие для спо / И. Т. Глебов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-7717-3

- Гончаров А.А. Технология возведения зданий и инженерных сооружений (для СПО): учебник / А.А.Гончаров. – Москва: КноРус, 2021. – 270 с.

- Елизарова, В.А. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для студ. учреждений СПО. – Москва: Академия, 2020. – 304 с.

- Защитно-декоративные покрытия для керамики, стекла и искусственных каменных безобжиговых материалов : учебное пособие для спо / Ю. А. Щепочкина, В. М. Воронцов, В. С. Бессмертный, М. А. Бондаренко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-5878-3

- Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Практикум: учебное пособие для СПО / И.А.Ивилян. - 5-е изд. – Москва: Академия, 2018. – 256 с.

- Ищенко, И. И. Каменные работы : учебник для спо / И. И. Ищенко. — 8-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-7576-6

- Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : учебное пособие для спо / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-8484-3

- Кирнев А. Д. Организационно-технологическое проектирование при производстве работ на объектах строительства, реконструкции и ремонта в курсовом и дипломном проектировании : учебное пособие для СПО / А. Д. Кирнев.— Санкт Петербург : Лань, 2022. — 528 с. : ил. — Текст : непосредственный.

- Ковязин, В. Ф. Инженерное обустройство территорий : учебное пособие для спо / В. Ф. Ковязин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-9147-6

- Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. – 304 с

- Ланько, С. В. Буросмесительная технология закрепления грунтов : учебное пособие для спо / С. В. Ланько, В. В. Конюшков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 52 с. — ISBN 978-5-8114-5862-2

- Либерман И.А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело встроительстве : учебник / И.А. Либерман. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 400 с.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – Москва: Академия, 2020. – 336 с.

- Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: учебник / И.В.Петрова. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2020. – 192 с.

- Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ: учебник / Е.П. Прекрасная. – Москва: Академия, 2021. – 320 с.

- Русанова, Т. Г. Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений: учебник / Т. Г. Русанова. – Москва : Академия, 2020. – 352 с.

- Рыжков, И. Б. Основы инженерных изысканий в строительстве : учебное пособие для спо / И. Б. Рыжков, А. И. Травкин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-8175-0

- Рыжков, И. Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений : учебное пособие для спо / И. Б. Рыжков, Р. А. Сакаев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-8060-9

- Сокова, С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С.Д. Сокова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 208 с.

- Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. учреждений СПО – Москва : Академия, 2020. – 528 с.

- Соловьев, А. Н. Основы геодезии и топографии : учебник для спо / А. Н. Соловьев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-8063-0

- Стародубцев, В. И. Инженерная геодезия : учебное пособие для спо / В. И. Стародубцев, Е. Б. Михаленко, Н. Д. Беляев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-8176-7

- Стародубцев, В. И. Практическое руководство по инженерной геодезии : учебное пособие для спо / В. И. Стародубцев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-9099-8

- Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 533 с.

- Трофимов, Б. Я. Технология сборных железобетонных изделий : учебное пособие для спо / Б. Я. Трофимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-8430-0

- Фокин, С. В. Деревообработка: технологии и оборудование : учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 203 с.

- Хорошенькая, Е. В. Строительство каркасно-панельных зданий : учебное пособие для спо / Е. В. Хорошенькая, Ю. Н. Казаков, М. С. Никольский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-8131-6

- Черноус, Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ : учебник для СПО / Г.Г.Черноус. – 4-е изд. – Москва: Академи», 2020. – 240 с.

- Юдина, А.Ф. Строительные конструкции. Монтаж: учебник для среднего профессионального образования/ А.Ф.Юдина.– 2-е изд., испр. и доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2021.– 302 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Азаров, Б. Ф. Геодезическая практика : учебное пособие для спо / Б. Ф. Азаров, И. В. Карелина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-9472-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195477  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Аникин, Ю. В. Проектное дело в строительстве : учебное пособие для СПО / Ю. В. Аникин, Н. С. Царев ; под редакцией В. И. Аксенова. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. – 123 c. – ISBN 978-5-4488-0400-7, 978-5-7996-2836-9. – Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/87856

- Белецкий, Б. Ф. Строительные машины и оборудование : учебное пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-8100-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171843  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства : учебное пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 752 с. — ISBN 978-5-8114-8101-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171844  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Верстов, В. В. Технологии устройства ограждений котлованов в условиях городской застройки и акваторий : учебное пособие для спо / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-6614-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149351  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Верстов, В. В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ : учебное пособие для спо / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-6613-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149350  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Гаврилов, Д. А. Проектно-сметное дело: учебное пособие / Д.А. Гаврилов. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 352 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107884-6. – Текст: электронный. – URL:

- Галиуллин Р.Р. Организация и осуществление строительного контроля : учебное пособие / Галиуллин Р.Р., Мухаметрахимов Р.Х.. – Казань : Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 372 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/73312.html (дата обращения: 26.12.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – DOI: https://doi.org/10.23682/73312

- Глебов, И. Т. Выполнение плотничных работ : учебник для спо / И. Т. Глебов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-7815-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/178993  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Глебов, И. Т. Технология и оборудование производства деревянных домов : учебное пособие для спо / И. Т. Глебов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-7717-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164951  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Гончаров А.А. Технология возведения зданий и инженерных сооружений (для СПО) : учебник / А.А. Гончаров. – Москва: КноРус, 2019. – 270 с. –Режим доступа: https://www.book.ru/book/930016

- Доценко, А. И. Строительные машины : учебник / А.И. Доценко, В.Г. Дронов. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 533 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-014250-0. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1221359 (дата обращения: 26.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

- Защитно-декоративные покрытия для керамики, стекла и искусственных каменных безобжиговых материалов : учебное пособие для спо / Ю. А. Щепочкина, В. М. Воронцов, В. С. Бессмертный, М. А. Бондаренко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-5878-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146629  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Ищенко, И. И. Каменные работы : учебник для спо / И. И. Ищенко. — 8-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-7576-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162383  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : учебное пособие для спо / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-8484-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176897  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Кашкинбаев И.З. Организация строительного производства : методическая разработка / Кашкинбаев И.З., Кашкинбаев Т.И.. – Алматы : Нур-Принт, Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, 2016. – 50 c. – ISBN 978-601-7390-98-3. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/69153.html (дата обращения: 26.12.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Ковязин, В. Ф. Инженерное обустройство территорий : учебное пособие для спо / В. Ф. Ковязин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-9147-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187681  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Ланько, С. В. Буросмесительная технология закрепления грунтов : учебное пособие для спо / С. В. Ланько, В. В. Конюшков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 52 с. — ISBN 978-5-8114-5862-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146694  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Либерман, И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве : учебник / И.А. Либерман. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 400 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-003434-8. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1836103 (дата обращения: 26.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

- Медведева, О. Н. Особенности проектирования сетей газораспределения и газопотребления : учебно-методическое пособие для СПО / О. Н. Медведева. – Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 230 c. – ISBN 978-5-4488-0976-7, 978-5-4497-0831-1. – Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/101763

- Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум : учебно-практическое пособие / Михайлов А.Ю.. – Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. – 200 c. – ISBN 978-5-9729-0461-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/98402.html (дата обращения: 26.12.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Олейник, П. П. Организация строительного производства: подготовка и производство строительно-монтажных работ: учебное пособие / П. П. Олейник, В. И. Бродский. – 2-е изд. – Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. – 96 c. – ISBN 978-5-7264-2120-9. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/101806.html

- Проектирование городских и поселковых распределительных систем газоснабжения : учебное пособие для СПО / В. Н. Мелькумов, М. Я. Панов, Г. Н. Мартыненко, Н. М. Попова. – Саратов : Профобразование, 2019. – 48 c. – ISBN 978-5-4488-0377-2. – Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/87274

- Разработка и построение графиков строительных работ : методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология и организация строительства объектов городской инфраструктуры и ЖКК» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры» / . – Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 24 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/60806.html (дата обращения: 26.12.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Рыжевская М.П. Организация строительного производства : учебник / Рыжевская М.П.. – Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. – 307 c. – ISBN 978-985-503-904-5. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/93389.html (дата обращения: 26.12.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Рыжевская М.П. Технология и организация строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование : учебное пособие / Рыжевская М.П.. – Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. – 292 c. – ISBN 978-985-503-557-3. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/67754.html (дата обращения: 26.12.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – DOI: https://doi.org/10.23682/67754

- Рыжков, И. Б. Основы инженерных изысканий в строительстве : учебное пособие для спо / И. Б. Рыжков, А. И. Травкин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-8175-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173097  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Рыжков, И. Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений : учебное пособие для спо / И. Б. Рыжков, Р. А. Сакаев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-8060-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171419  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Рязанова Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений : учебное пособие / Рязанова Г.Н., Давиденко А.Ю.. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 230 c. – ISBN 978-5-9585-0669-9. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/58831.html (дата обращения: 26.12.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Сокова, С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / С.Д. Сокова. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-100231-5. – Текст: электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1069407

- Соловьев, А. Н. Основы геодезии и топографии : учебник для спо / А. Н. Соловьев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-8063-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171423  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Стародубцев, В. И. Инженерная геодезия : учебное пособие для спо / В. И. Стародубцев, Е. Б. Михаленко, Н. Д. Беляев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-8176-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173098  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Стародубцев, В. И. Практическое руководство по инженерной геодезии : учебное пособие для спо / В. И. Стародубцев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-9099-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/184177  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Трофимов, Б. Я. Технология сборных железобетонных изделий : учебное пособие для спо / Б. Я. Трофимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-8430-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176689  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Фокин, С. В. Деревообработка: технологии и оборудование : учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 203 с. – (Среднее профессиональное образование). – DOI 10.12737/23909. – ISBN 978-5-16-012433-9. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1699764 (дата обращения: 26.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

- Хорошенькая, Е. В. Строительство каркасно-панельных зданий : учебное пособие для спо / Е. В. Хорошенькая, Ю. Н. Казаков, М. С. Никольский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-8131-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171876  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Юдина, А. Ф. Строительные конструкции. Монтаж : учебник для среднего профессионального образования / А. Ф. Юдина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 302 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07027-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/474428.

3.2.3. Дополнительные источники

3.2.3.1. Нормативно-техническиедокументы:

1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021)

2.	СНиП 12.03.2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения.

3.	СНиП 12.04.2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

4.	Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки [Электронный ресурс]. URL: https://www.minstroyrf.gov.ru/trades/view.fer-2020.php

5.	Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы [Электронный ресурс]. URL: https://www.minstroyrf.gov.ru/trades/view.gesn-2020.php

6.	СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве: Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84.

7.	СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

8.	ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация.

9.	СП 54.13330.2016. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

10.	СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.

11.	СП446.1325800.2019. Инженерно-геологические изыскания для строительства.

12.	СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

13.	МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительства продукции на территории Российской Федерации.

14.	МДС 83-1.99 Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций.

15.	МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

16.	МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

17.	МДС 81-3.99 Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

18.	МДС 12-19.2004 Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях.

19.	СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением № 1).

20.	Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации» № КС-2, КС-3 и КС-11 письмо № 01-02-9/381

21.	Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.

22.	СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.

23.	СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1).

24.	СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство (с Поправкой).

25.	ГОСТ Р 21.101-2020. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

26.	РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

27.	ГОСТ Р 58941-2020 Правила выполнения измерений. Общие положения.

28.	ГОСТ 21.508-2020 СПДС Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.

31.	СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

32.	СП 68.13330.2011 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

33.	МИ 1317-86. ГСИ Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.

34.	СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

35.	ГСН 81-05-02-2001 Сборник. Дополнительные затраты при производстве строительно– монтажных работ в зимнее время.

36.	ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений.

37.	РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

38.	ГОСТ 12.1.009-2017 ССБТ Электробезопасность. Термины и определения.

3.2.3.2. Электронные ресурсы

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал [Электронный ресурс]. URL: https://rcmm.ru/

- Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве [Электронный ресурс]. URL: https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/

3.2.3.3 Учебные издания

- Лебедев В.М. Технология и организация строительного производства : учебник/ В.М. Лебедев. – Москва: Инфра-Инженерия, 2022. – 388 с.

#### Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве : учебник / О.Н.Куликов, Е.И. Ролин. – Москва: Академия, 2021. – 416 с.

#### Лукин, А.А. Технология каменной кладки: программно-учебный модуль / А.А.Лукин. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2020.

#### Степанов, Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: учебное пособие / Б.А.Степанов. – 6-е изд., стер. – Москва: Академия, 2014. – 336 с.

- Юдина, А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий: учебник / А.Ф. Юдина. – Москва: Академия, 2020. – 384 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | правильность изложения основного содержания и определения назначения проектно-технологической документации, сопровождающей организационно-техническую подготовку строительства; правильность изложения основных понятий и положений строительного производства: строительная продукция, участники строительства и их функции, строительные процессы и работы, методы определения видов и сложности работ, строительные рабочие профессии, специальности, квалификация, организация труда, организация рабочего места, фронт работ, захватка, делянка, техническое и тарифное нормирование; правильность и техничность выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы, переноса проекта «в натуру» и разбивке котлована, соблюдение правил работы с геодезическими инструментами, точность снятия отсчетов, соблюдение последовательности выполнения работ в соответствии с действующей нормативной документацией; аргументированность распределения строительных машин и средств малой механизации по типам, назначению и видам выполняемых работ; аргументированность выбора машин и механизмов для проведения подготовительных работ; обоснованность выбора внеплощадочных работ в зависимости от местных условий; обоснованность выбора работ по освоению строительной площадки и их выполнению в соответствии с требованиями нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки; | Оценка выполненных результатов практических работ Устный опрос Оценка выполненных результатов индивидуальных заданий Письменный опрос. Тестирование. Оценка выполненных результатов самостоятельной работы. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене Экзамен по МДК. Экзамен по модулю |
| ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства | выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами; правильность изложения основного содержания и определения назначения нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства, правильность изложения основных терминов и понятий; аргументированность выбора машин и средств малой механизации в зависимости от вида строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; точность и своевременность выполнения работы геодезического сопровождения выполняемых технологических операций в соответствии с нормативными и техническими документами согласно геодезическому контролю установки конструктивных элементов зданий и сооружений в проектное положение и составленной исполнительной документации; соблюдение организации и технологии выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства обоснованность выбора нормокомплекта в зависимости от вида строительно-монтажных работ, правильность организации рабочего места в соответствии с технологическими картами на выполняемые виды работ; соблюдение последовательности выполнения операций при производстве работ, правил.требований техники безопасности в соответствии нормативными документами, правильность и техничность выполненных работ согласно требованиям карт операционного контроля качества; правильность определения перечня работ по обеспечению участка производства строительных работ; правильность изложения правил определения объемов строительных работ; правильность изложения технологии, видов и способ устройства систем электрохимической защиты и технологии катодной защиты катодной, основных понятий и терминов, правил и порядка наладки, регулирования контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты; правильность и обоснованность применения по назначению основной действующей сметно-нормативной базы строительства; правильность калькуляции сметной, плановой, фактической себестоимости; точность определения величины прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ, правильность составления объектной сметы и сводного сметного расчета на основе современной утвержденной нормативной базы и соблюдения методических рекомендаций по составлению сметной документации; правильность изложения особенностей производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, норм по защите от коррозии опасных производственных объектов, понятий и терминов межгосударственных и отраслевых стандартов; правильность изложения новых технологии в строительстве; |  |
| ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов | правильность изложения назначения, основного содержания и требований нормативных технических документов по ведению исполнительной документации, в том числе к порядку приёмки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта; правильность выполнения обмерных работ: обоснованность выбора их состав, методов проведения и инструментов, соблюдение порядка проведения работ, точность выполнения обмерных чертежей в соответствии с требованиями нормативной документации, соблюдение требований техники безопасности; правильность изложения правил исчисления объемов выполняемых работ; правильность определения расхода строительных материалов, изделий и конструкций на выполнение работ, правильность составления ведомости расхода материалов и конструкций и их списание, обоснованность использования нормативов при выборе форм документов и их оформления по установленным требованиям; соответствие приёмки и хранения строительных материалов и конструкций; рациональность методов визуального и инструментального контроля количества и объёмов поставляемых материалов; правильность оформления заявки и выбора требуемой форму документа и информацию о потребности в строительных материалах и конструкциях; |  |
| ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов | правильность изложения основного содержания законодательных актов российской федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ, технических условий, национальных стандартов на принимаемые работы, требований нормативных технических и технологических документов к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; правильность изложения понятий о системе качества исо, внешнем и внутреннем контроле качества строительной продукции, свободно оперирует ими; правильность выполнения работы по проведению визуального и инструментального (геодезического) контроля положений элементов конструкций, частей и элементов отделки объекта, инженерных сетей на основе овыбора измерительного инструмента и соблюдения алгоритма действий при проведении контроля; правильность ведения операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных в том числе отделочных работ, рациональность выбора измерительного инструмента, соблюдение алгоритма действий при проведении контроля, правильность и аргументированность выявления нарушения в технологии производства работ и их устраняет; правильность изложения методов профилактики дефектов системы защитных покрытий; правильность документального сопровождения результатов операционного контроля качества в соответствии с правилами; правильность изложения основания и порядка принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства, состава работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и требований к их документальному оформлению; |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполняемых работ; | Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; широта использования различных источников информации, включая электронные; |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | демонстрация ответственности за принятые решения; обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной; конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе; соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотность устной и письменной речи, ясность формулирования и изложения мыслей; проявление толерантности в рабочем коллективе; |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | динамика достижений студента в учебной деятельности; применять стандарты антикоррупционного поведения; |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | соблюдение нормы экологической безопасности; обоснованность выбора направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ; применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; достоверность оценки чрезвычайной ситуации, правильность и аргументированность; |  |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | оперативность и результативность использования общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач; |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на иностранных языках; |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | . обоснованность применения знаний по финансовой грамотности, – использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли |  |

# Footnotes

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.