АДМИНИСТРАЦИЯ   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Костромской колледж отраслевых технологий, строительства и

лесной промышленности»

Утвержден приказом директора

ОГБПОУ «Костромской

колледж отраслевых технологий строительства

и лесной промышленности»

№   от    августа 2023 г.

технологический профиль

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Кострома, 2023 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий  по укрупненной группе специальностей    08.00.00 Техника и технологии строительства.

Организация-разработчик: ОГБПОУ «ККОТСиЛП»

Разработчики: Воропанова И.М. преподаватель специальных дисциплин, высшей квалификационной категории

Содержание

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий; |
| ПК 1.2 | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий; |
| ПК 1.3 | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. |

ЦК 1. Коммуникация и кооперация в цифровой среде

ЦК 2. Саморазвитие в условиях неопределенности

ЦК 3. Креативное мышление

ЦК 4. Управление информацией и данными

ЦК 5. Критическое мышление в цифровой среде

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2.  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 10. Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся.

ЛР 25. Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение достоинства (в отношении себя или других людей).

ЛР 34.  Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 33. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

иметь практический опыт:

— в организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок;

уметь:

— оформлять документацию для организации работ  и  по результатам испытаний  действующих  электроустановок с  учётом требований  техники  безопасности;

— осуществлять  коммутацию  в электроустановках  по принципиальным схемам;

— читать  и  выполнять рабочие чертежи электроустановок; — производить  электрические измерения на различных  этапах  эксплуатации  электроустановок;

— контролировать  режимы работы электроустановок;

— выявлять  и  устранять  неисправности  электроустановок;

— планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности;

— планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования;

— планировать ремонтные работы;

— выполнять  ремонт электроустановок с соблюдением требований  техники  безопасности;

— контролировать  качество выполнения ремонтных  работ;

знать:

— классификацию кабельных  изделий  и  область  их  применения;

— устройство, принцип действия и  основные технические характеристики  электроустановок;

— правила технической  эксплуатации  осветительных  установок, электродвигателей, электрических  сетей;

— условия приёмки  электроустановок в эксплуатацию;

— перечень  основной  документации  для организации  работ;

— требования техники безопасности  при  эксплуатации  электроустановок;

— устройство, принцип действия и  схемы включения измерительных приборов;

— типичные неисправности  электроустановок и  способы их устранения;

— технологическую последовательность  выполнения ремонтных  работ;

— назначение и  периодичность  ремонтных  работ;

— методы организации ремонтных работ.

1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

всего – 452 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента –452 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 444 часа;

В том числе:

Практическая подготовка -176 часов;

практические работы –184 часа;

курсовой проект – 30 часов;

самостоятельной работы обучающегося –8 часов;

## 2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.01)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Раздел ПМ 1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | 454 |  |  |
|  | МДК 01.01. Электрические машины | 136 |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |  |
|  | 1 | Цели и задачи дисциплины. Роль электрических машин и трансформаторов в производстве и потреблении электрической энергии. Электрические машины как источники и преобразователи энергии. Решение ситуационных задач и упражнений, практических знаний, |  |  |  |
| Тема 1.1 Коллекторные машины постоянного тока | 44 |  | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
| Тема 1.1.1 Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |  |
|  | 1 | Основные законы электротехники применительно к теории электрических машин. Принцип обратимости электрических машин, их классификация. | 2 |  |  |
|  | 2 | Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока. Устройство коллекторной машины постоянного тока. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 2 |  |  |
|  | 1 | Изучение конструкции электрических машин постоянного тока | 2 |  |  |
| Тема 1.1.2 Обмотки якоря коллекторных машин постоянного тока | Содержание учебного материала | 12 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Принцип выполнения обмотки якоря. Виды обмоток: простые петлевые и волновые, комбинированные обмотки. | 2 |  |  |
|  | 2 | Уравнительные соединения обмоток. Область применения обмоток различного типа. ЭДС обмотки якоря. Электромагнитный момент машины постоянного тока. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 8 |  |  |
|  | 1 | Расчет параметров обмотки якоря. Решение ситуационных задач и упражнений, практических знаний, | 4 |  |  |
|  | 2 | Выполнение развернутой схемы обмотки якоря машины постоянного тока | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Оформление отчетов и подготовка к их защите. | 2 |  |  |
| Тема 1.1.3 Магнитное поле машин постоянного тока | Содержание учебного материала | 4 |  | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Конструкция магнитопровода машины постоянного тока. Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения. Магнитная характеристика машины постоянного тока. | 2 |  |  |
|  | 2 | Реакция якоря, учет размагничивающего действия реакции якоря, назначение компенсационной обмотки, конструкция и область применения. Саморазвитие в условиях неопределенности | 2 |  |  |
| Тема 1.1.4 Коммутация в машинах постоянного тока | Содержание учебного материала | 2 |  | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Причины, вызывающие искрение на коллекторе. Шкала искрения по ГОСТу. Виды коммутации и способы ее улучшения. | 2 |  |  |
| Тема 1.1.5 Коллекторные генераторы | Содержание учебного материала | 8 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |  |
|  | 1 | Уравнения ЭДС и моментов для генератора. Классификация генераторов по способу возбуждения: генераторы постоянного тока независимого, параллельного и смешанного возбуждения. | 2 |  |  |
|  | 2 | Схемы включения, принцип работы, характеристики генераторов постоянного тока. Измерительные приборы в схемах электрических машин. Креативное мышление Креативное мышление | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 4 |  |  |
|  | 1 | Исследование работы генератора постоянного тока с независимым возбуждением. | 2 |  |  |
|  | 2 | Изучение работы генератора постоянного тока с параллельным возбуждением | 2 |  |  |
| Тема 1.1.6 Коллекторные двигатели | Содержание учебного материала | 10 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Уравнения электродвижущих сил и моментов для двигателей постоянного тока. Коллекторные двигатели постоянного тока независимого, параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. Креативное мышление | 2 |  |  |
|  | 2 | Схемы включения, принцип работы, основные характеристики, область применения. Регулировочные свойства коллекторных двигателей. Потери мощности и КПД коллекторных двигателей постоянного тока. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 6 |  |  |
|  | 1 | Изучение работы двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. | 2 |  |  |
|  | 2 | Сборка схемы и включение двигателя. | 2 |  |  |
|  | 3 | Построение характеристик двигателя | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Трансформаторы | 34 |  | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
| Тема 1.2.1 Устройство и рабочий процесс трансформаторов | Содержание учебного материала | 16 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |  |
|  | 1 | Назначение, область применения, принцип действия, устройство и классификация трансформаторов, способы охлаждения. Уравнения электродвижущих сил (ЭДС), токов. Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора к первичной. Схема замещения и векторная диаграмма приведенного трансформатора. Креативное мышление | 2 |  |  |
|  | 2 | Трансформирование трехфазного тока. Паспортные данные трансформаторов, опытное определение параметров реального трансформатора. Схемы замещения по данным холостого хода и короткого замыкания. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 12 |  |  |
|  | 1 | Изучение конструкции силовых трансформаторов | 4 |  |  |
|  | 2 | Исследование двухобмоточного трансформатора. | 4 |  |  |
|  | 3 | Определение параметров двухобмоточного силового трансформатора опытным путем. Опыты холостого хода и короткого замыкания | 4 |  |  |
| Тема 1.2.2 Схемы, группы соединения обмоток и параллельная работа трансформаторов | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов, влияние схемы соединения обмоток на отношение линейных напряжений трехфазных трансформаторов. Группы соединения (основные и производные), предусмотренные ГОСТом. Креативное мышление | 2 |  |  |
|  | 2 | Параллельная работа трансформаторов: назначение и условия включения трансформаторов на параллельную работу, порядок включения и распределение нагрузки между трансформаторами. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 2 |  |  |
|  | 1 | Параллельная работа трансформаторов. Изучение условий параллельной работы силовых трансформаторов и распределения нагрузки между ними. | 2 |  |  |
| Тема 1.2.3 Автотрансформаторы и трехобмоточные трансформаторы | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Устройство и особенности рабочего процесса автотрансформаторов. Достоинства и недостатки автотрансформаторов по сравнению с двухобмоточными трансформаторами. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | 2 | Трехобмоточные трансформаторы, назначение и особенности работы. | 2 |  |  |
| Тема 1.2.4 Переходные процессы в трансформаторах | Содержание учебного материала | 4 |  | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Переходные процессы, возникающие при включении трансформатора в электрическую сеть и при коротком замыкании на зажимах вторичной обмотки. | 2 |  |  |
|  | 2 | Перенапряжения в трансформаторах и защита от них. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
| Тема 1.2.5 Трансформаторы специального назначения | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 251 |  |
|  | 1 | Трансформаторы для преобразования числа фаз. Трансформаторы с плавным регулированием напряжения. | 2 |  |  |
|  | 2 | Трансформаторы для выпрямительных установок, особенности работы. Сварочные трансформаторы. Измерительные трансформаторы. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Бесколлекторные машины переменного тока | 14 |  |  |
| Тема 1.3.1 Принцип действия и устройство бесколлекторных машин | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Классификация бесколлекторных машин переменного тока. Принцип действия синхронной машины. Основные типы синхронных машин. Конструкции неявнополюсных и явно полюсных синхронных машин. | 2 |  |  |
|  | 2 | Принцип действия асинхронной машины, режим работы. Основные соотношения в машинах переменного тока. Понятие о синхронной частоте вращения ротора,скольжении. Устройство статора синхронной и асинхронной машины. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
| Тема 1.3.2 Основные типы обмоток статора и принципы их выполнения | Содержание учебного материала | 4 |  |  |
|  | 1 | Принцип выполнения обмотки статора, понятие о секции, полном делении, шаге обмотки по пазам. ЭДС проводника обмотки. График распределения магнитной индукции в воздушном зазоре машины. ЭДС катушки (секции). Укорочение шага обмотки, коэффициент укорочения шага обмотки. | 2 |  |  |
|  | 2 | Сосредоточенные и распределенные обмотки. Число пазов на полюс и фазу. Коэффициент распределения обмотки. Обмоточный коэффициент. Катушечная группа. ЭДС катушечной группы и фазной обмотки статора. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
| Тема 1.3.3 Магнитодвижущая сила обмотки статора | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Магнитная цепь электрической машины, основные понятия. Магнитодвижущая сила фазы обмотки. МДС трехфазной обмотки. Анализ кривой намагничивающей силы обмоток с целым числом пазов на полюс и фазу. МДС дробных обмоток. | 2 |  |  |
|  | 2 | Магнитное поле обмотки переменного тока. Индуктивные сопротивления от магнитных полей воздушного зазора. Общие выражения для индуктивного сопротивления рассеяния. Индуктивности рассеяния для статорных и роторных обмоток синхронной машины. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 2 |  |  |
|  | 1 | Изучение конструкции асинхронных машин. Изучение основных узлов асинхронных машин и их назначение. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Асинхронные машины | 26 |  |  |
| Тема 1.4.1 Режимы работы и устройство асинхронной машины | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Двигательный, генераторный и тормозной режимы работы асинхронной машины. Условия перехода асинхронной машины в указанные режимы. | 2 |  |  |
|  | 2 | Понятия о скольжении асинхронной машины. Устройство трехфазного асинхронного двигателя с фазным и короткозамкнутым ротором. Маркировки выводов обмоток асинхронного двигателя. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
| Тема 1.4.2 Общая характеристика режимов работы при неподвижном и вращающемся роторе | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |  |
|  | 1 | Аналогия между асинхронной машиной и трансформатором. Магнитная цепь асинхронного двигателя. Основной магнитный поток и потоки рассеяния. Уравнения ЭДС асинхронного двигателя при неподвижном и вращающемся роторе. Уравнения МДС и токов асинхронного двигателя. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
| Тема 1.4.3 Схема замещения и векторная диаграмма асинхронного двигателя | Содержание учебного материала | 2 |  |  |
|  | 1 | Приведение параметров обмотки ротора к обмотке статора асинхронного двигателя. Схема замещения и векторная диаграмма асинхронного двигателя. | 2 |  |  |
| Тема 1.4.4 Электромеханические характеристики асинхронного двигателя | Содержание учебного материала | 2 |  | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Потери мощности и коэффициент полезного действия асинхронного двигателя. Электромагнитный момент асинхронного двигателя и его зависимость от скольжения. Максимальный момент, критическое скольжение и начальный пусковой момент. Перегрузочная способность асинхронного двигателя. Влияние активного сопротивления обмотки ротора на форму механической характеристики асинхронного двигателя. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. | 2 |  |  |
| Тема 1.4.5 Круговая диаграмма асинхронного двигателя | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |  |
|  | 1 | Опытное определение параметров асинхронного двигателя: опыт холостого хода и короткого замыкания. Схемы, порядок проведения и использование результатов опытов для расчета параметров схемы замещения асинхронного двигателя. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | 2 | Построение рабочих характеристик асинхронного двигателя по круговой диаграмме. Аналитический метод расчета рабочих характеристик асинхронного двигателя. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
| Тема 1.4.6 Пуск и регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей | Содержание учебного материала | 4 |  | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Пусковые свойства трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Способы пуска асинхронных двигателей: переключением обмотки статора со «звезды» на «треугольник», прямым включением в сеть, автотрансформаторный, реакторный. | 2 |  |  |
|  | 2 | Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором. Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами. Способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
| Тема 1.4.7 Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели | Содержание учебного материала | 8 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Принцип действия однофазного асинхронного двигателя. Особенности пуска однофазного асинхронного двигателя. Условия, необходимые для получения вращающегося магнитного поля. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | 2 | Конденсаторные асинхронные двигатели. Принцип действия, выбор рабочей и пусковой емкостей. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа | 4 |  |  |
|  | 1 | Расчет параметров асинхронного двигателя. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | 2 | Изучение влияния величины нагрузки на параметры асинхронного двигателя. | 2 |  |  |
| Тема 1.5 Синхронные машины | 10 |  |  |
| Тема 1.5.1 Способы возбуждения и устройство синхронных машин | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Назначение и требования к способам возбуждения машин. Классификация источников питания обмоток возбуждения синхронных машин. | 2 |  |  |
|  | 2 | Особенности систем возбуждения и их схемы. Особенности турбогенераторов и гидрогенераторов. Дизель - генераторы. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
| Тема 1.5.2 Характеристики и векторные диаграммы синхронных генераторов | Содержание учебного материала | 2 |  |  |
|  | 1 | Элементы теории рабочего процесса синхронной машины. Магнитная цепь и магнитное поле синхронных машин. Реакция якоря в трехфазном синхронном генераторе при активной, индуктивной, емкостной и смешанных видах нагрузки. | 2 |  |  |
| Тема 1.5.3 Режимы работы синхронных генераторов, включенных в систему | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |  |
|  | 1 | Условия и порядок включения синхронного генератора на параллельную работу с сетью различными методами. Метод точечной синхронизации и самосинхронизации. Режим синхронного компенсатора. Назначение, схема включения, особенности конструкции. | 2 |  |  |
|  | 2 | Режимы синхронного двигателя. Принцип действия и особенности конструкции. Пуск синхронного двигателя. Регулирование активной и реактивной мощностей синхронных машин. Зависимость режима генератора от напряжения на его выводах. Допустимость работы турбогенератора в асинхронном режиме. Условия работы генератора в асинхронном режиме. | 2 |  |  |
| Тема 1.6 Машины специального назначения | 6 |  |  |
| Тема 1.6.1 Асинхронные машины специального назначения | Содержание учебного материала | 2 |  | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Индукционные регуляторы напряжения и фазорегуляторы. Асинхронный преобразователь частоты и исполнительный двигатель. Электрические машины синхронной связи. Линейный асинхронный двигатель. Микродвигатели серии ДАО, АДЕ. Универсальные двигатели серии УАД. Однофазные конденсаторные двигатели серии 5АЕУ. Назначение и область применения. | 2 |  |  |
| Тема 1.6.2 Синхронные машины специального назначения | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |  |
|  | 1 | Синхронные машины с постоянным магнитами. Синхронные реактивные двигатели. Гистерезисные и шаговые двигатели. Синхронный генератор с когтеобразными полюсами и электромагнитным возбуждением. Индукторные синхронные машины: униполярные, гетерополярные. Назначение и область применения. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
| Тема 1.6.3 Машины постоянного тока специального назначения | Содержание учебного материала | 2 |  |  |
|  | 1 | Электромашинный усилитель. Бесконтактные двигатели постоянного тока. Универсальные коллекторные двигатели серии УЛ, УМТ, МУН. Машины постоянного тока малой мощности. Тахогенераторы. | 2 |  |  |
| Всего: | 136 |  |  |
| МДК 01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий |  |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 |  |  |
|  | 1 | Цели и задачи дисциплины, связь с другими общепрофессиональными дисциплинами и междисциплинарными курсами. Общая характеристика электрооборудования предприятий и гражданских зданий | 2 |  |  |
| Тема 1.1 Электрооборудование осветительных установок | Содержание учебного материала | 36 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |  |
|  | 1 | Устройство электрических источников света. Характеристики ламп накаливания, люминесцентных ламп. Характеристики дуговых ртутных ламп высокого давления (ДРЛ). Энергосберегающие лампы. Осветительные приборы. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | 2 | Основные типы светильников для промышленных и гражданских зданий. Исполнение и степень защиты светильников | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 10 |  |  |
|  | 1 | Измерение освещенности помещений | 10 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 20 |  |  |
|  | 1 | Изучение устройства светильников | 10 |  |  |
|  | 2 | Изучение конструкции и исполнения трансформаторных подстанций | 10 |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к темам, учебных пособий, составленных преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформления работ, отчётов и подготовка к защите. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
| Тема 2.2 Электрооборудование общепромышленных механизмов и установок | Содержание учебного материала | 60 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Классификация грузоподъёмного электрооборудования. Особенности и режимы работы. Основное электрооборудование кранов, его размещение. Виды электроприводов кранов. Способы управления механизмами кранов. Основное электрооборудование кранов, его размещение. | 2 |  |  |
|  | 2 | Крановые электродвигатели. Расчёт статических нагрузок крановых двигателей. Выбор и проверка двигателей. Расчёт нагрузок двигателей моста и тележки. | 2 |  |  |
|  | 3 | Учёт динамических нагрузок. Крановые тормозные устройства. Расчёт и выбор крановых резисторов. Аппаратура управления и защиты электроприводов кранов. Схемы защитных панелей. Токоподвод к кранам. | 2 |  |  |
|  | 4 | Принципиальные электротехнические схемы управления механизмами подъёма и перемещения мостовых кранов. Электрооборудование подвесных электротележек. Схемы управления приводом электротележек. Расчёт и выбор двигателей. Устройство и электрооборудование лифтов. Электрические схемы управления лифтами. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | 5 | Электрооборудование механизмов непрерывного транспорта и поточно- транспортных систем. | 2 |  |  |
|  | 6 | Характеристика и требования к электрооборудованию компрессоров, вентиляторов, воздуходувок, насосов. Устройство компрессоров. | 2 |  |  |
|  | 7 | Схема компрессорной установки. Расчёт потребности сжатого воздуха. Выбор компрессора и двигателя. Аппаратура управления компрессорами. Схема управления компрессорной установки. | 2 |  |  |
|  | 8 | Устройство вытяжной вентиляции. Конструирование вентсистемы. Расчёт воздухообмена. Выбор воздуховодов. Расчёт требуемого давления. | 2 |  |  |
|  | 9 | Выбор вентилятора и двигателя. Схема управления вентсистемы. Устройство насосов. Схема насосной установки. | 2 |  |  |
|  | 10 | Пуск и остановка центробежного насоса. Работа насоса на магистраль. Регулирование производительности насосов. Выбор мощности двигателя. Реле уровня. Схема управления откачивающими насосами. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 40 |  |  |
|  | 1 | Выбор двигателя для привода подъёма мостового крана | 6 |  |  |
|  | 2 | Изучение схемы контроллерного управления двигателями крановых механизмов | 6 |  |  |
|  | 3 | Выбор оборудования для схемы контроллерного управления приводом подъёма мостового крана Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 6 |  |  |
|  | 4 | Расчёт и выбор двигателей компрессорной установки | 4 |  |  |
|  | 5 | Изучение схемы автоматического управления компрессорной установки | 4 |  |  |
|  | 6 | Расчёт мощности двигателя вентилятора. Конструирование воздуховодов | 4 |  |  |
|  | 7 | Изучение схемы автоматического управления вентиляционной установки | 4 |  |  |
|  | 8 | Изучение схемы управления насосной установки | 4 |  |  |
| Тема 2.3 Электрооборудование промышленных зданий | Содержание учебного материала | 60 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 ОК 01 - ОК 10 ПК1.2 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Классификация станков. Основные и вспомогательные движения. Кинематические схемы. Требования к ЭП станков. Выбор типа ЭП. Регулирование скорости приводов станков. Механическое и электромеханическое регулирование. Устройство токарно-винторезного станка. Общие сведения о токарно-револьверных и карусельных станках. | 2 |  |  |
|  | 2 | Основные характеристики режима точения. Определение глубины резания, подачи. Расчёт скорости, усилия и мощности резания. | 2 |  |  |
|  | 3 | Построение нагрузочной диаграммы токарного станка. Расчёт мощности и выбор двигателей. | 2 |  |  |
|  | 4 | Схема управления токарно-винторезного станка. Схема управления токарно-револьверного станка. Связь механического, электрического управления и гидропривода. | 2 |  |  |
|  | 5 | Электрооборудование сверлильных, строгальных, фрезерных и шлифовальных станков. | 2 |  |  |
|  | 6 | Общие сведения об электротермических установках. Устройство и электрооборудование печей сопротивления. Устройство камерной печи. Сушильная камерная печь. | 2 |  |  |
|  | 7 | Нагревательные элементы. Электрическая схема печи сопротивления с регулированием температуры. Работа прибора теплового контроля. Тиристорное регулирование печей сопротивления. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | 8 | Устройство дуговых печей. Схема питания дуговой печи. Основное электрооборудование установок с дуговыми печами. Схема электрического регулирования мощности дуговой печи. | 2 |  |  |
|  | 9 | Конструктивное исполнение и электрооборудование индукционных печей. Электрические схемы индукционных печей. | 2 |  |  |
|  | 10 | Общие сведения об электросварке. Электроустановки для сварки. Сварочные трансформаторы. Преобразователи постоянного тока. | 2 |  |  |
|  | 11 | Электрооборудование электротехнологических установок. | 2 |  |  |
|  | 12 | Характеристики взрывоопасных смесей. Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ. Прокладка проводов и кабелей во взрывоопасных зонах. Специальные кабели. Монтаж и испытание трубной проводки. Двигатели и аппараты управления для взрывоопасных зон. Выбор электрооборудования для пожароопасных зон. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 36 |  |  |
|  | 1 | Изучение схемы токарного станка. Чтение и выполнение рабочих чертежей электроустановок. Произведение электрических измерений на различных этапах эксплуатации электроустановок. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 6 |  |  |
|  | 2 | Выбор двигателя для привода шпинделя токарного станка | 6 |  |  |
|  | 3 | Изучение схемы управления печи сопротивления | 6 |  |  |
|  | 4 | Изучение схемы управления дуговой печи | 6 |  |  |
|  | 5 | Изучение схемы фрезерного станка. Чтение и выполнение рабочих чертежей электроустановок. Произведение электрических измерений на различных этапах эксплуатации электроустановок. | 6 |  |  |
|  | 6 | Изучение схемы сверлильного станка. Чтение и выполнение рабочих чертежей электроустановок. Произведение электрических измерений на различных этапах эксплуатации электроустановок. | 6 |  |  |
| Тема 2.4 Электрооборудование гражданских зданий | Содержание учебного материала | 38 |  |  |
| Тема 2.5 Энергоаудит промышленных и гражданских зданий | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Анализ режимов работы трансформаторных подстанций. Обследование электропотребляющего оборудования, проверка соответствия мощности электродвигателей и мощности потребителя. Правила оформления документации по результатам аудита. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 4 |  |  |
|  | 1 | Проведение аудита. Заполнение документации по результатам аудита | 4 |  |  |
| Тема 2.6 Системы автоматизированного управления электроприводом | Содержание учебного материала | 30 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 1 | Основные понятия и структурные схемы автоматизированного электропривода. Основные определения и понятия теории автоматического управления и автоматизированного электропривода. Регулирование координат электропривода. Принципы построения и структуры электропривода, разомкнутые и замкнутые электроприводы, виды обратных связей. | 2 |  |  |
|  | 2 | Разомкнутые схемы управления электропривода. Релейно-контакторные схемы управления пуском, реверсом и торможением двигателей постоянного тока в функции времени, скорости, ЭДС, тока. Релейно-контакторные схемы управления пуском, реверсом и торможением асинхронных двигателей в функции времени, скорости, ЭДС, тока. Релейно-контакторные схемы управления синхронными двигателями. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | 3 | Типовые панели управления асинхронными двигателями. Типовые панели управления синхронными двигателями. Замкнутые схемы управления электроприводом. Замкнутые схемы управления электроприводами с двигателями постоянного тока с обратными связями по скорости и току. Замкнутые системы с подчиненным регулированием координат. Замкнутые схемы управления электроприводами с асинхронными двигателями в системах «регулятор напряжения - двигатель» и «преобразователь частоты – двигатель». Схемы управления электроприводами с синхронными двигателями. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 24 |  |  |
|  | 1 | Изучение схемы управления двухскоростным двигателем | 6 |  |  |
|  | 2 | Изучение программируемого электропривода | 6 |  |  |
|  | 3 | Изучение замкнутой системы «преобразователь частоты – асинхронный двигатель» Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 6 |  |  |
|  | 4 | Функциональные схемы автоматизированного регулирования | 6 |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к темам, учебных пособий, составленных преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформления работ, отчётов и подготовка к защите. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | Курсовой проект |  |  |  |
| Всего: | 226 |  | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
| МДК 01.03. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала | 6 |  |  |
|  | 1 | Краткая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Основные нормативные документы по эксплуатации и ремонту электрооборудования. | 2 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |  |
|  | 2 | Подразделения специализированной организации, занимающиеся эксплуатацией и ремонтом электрооборудования. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | 3 | Виды ремонтов электрооборудования: текущий, средний, капитальный. | 2 |  |  |
| Тема 3.1. Организация эксплуатации электроустановок | Содержание учебного материала | 6 |  |  |
|  | 1 | Организация эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. | 2 |  |  |
|  | 2 | Структура эксплуатационной организации. Нормативно-техническая документация по эксплуатации электрооборудования. | 2 |  |  |
|  | 3 | Порядок сдачи в эксплуатацию электроустановок после ремонта. | 2 |  |  |
| Тема 3.2 Эксплуатация электрических сетей и осветительных установок | Содержание учебного материала | 14 |  |  |
|  | 1 | Прием в эксплуатацию электрических сетей после выполнения электромонтажных работ. Обслуживание цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В. Периодичность осмотров. Измерения и испытания электрических сетей в процессе эксплуатации. | 2 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |  |
|  | 2 | Эксплуатация осветительных установок. Требования нормативных документов к рабочему и аварийному освещению. Измерение освещенности, проверка сопротивления изоляции проводов. | 2 |  |  |
|  | 3 | Общие сведения об эксплуатации наружного и рекламного освещения. Инвентарные приспособления, используемые при эксплуатации электрических сетей и осветительных установок. Правила безопасности при эксплуатации электрических сетей и осветительных установок. | 2 |  |  |
|  | 4 | Конкурентная среда. Методы оценки стратегии конкурентов | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 2 |  |  |
|  | 1 | Дефектация силовых трансформаторов при ремонте. | 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 2 |  |  |
|  | 1 | Составление графиков профилактических осмотров и текущих ремонтов кабельных линий Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к темам, учебных пособий, составленных преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформления работ, отчётов и подготовка к защите. | 2 | ЦК 01, ОК 5, 6 ПК1.3 |  |
| Тема 3.3 Эксплуатация силового электрооборудования | Содержание учебного материала | 20 |  |  |
|  | 1 | Общие сведения об эксплуатации электродвигателей: осмотр, надзор за выполнением инструкций заводов-изготовителей, контроль за температурой подшипников, обмоток, корпусов. | 4 | ПК1.3 ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 | Уо.02.01-Уо.01.08 Уо.02.01- Зо.01.01-Зо.01.06 Зо.02.01-Зо.02.04 ПО.2.1.01-ПО.1.1.04 ПО.2.2.05-ПО.1.2.11 ПО.2.3.12-ПО.1.3.18 У.1.1.01-У.1.1.04 У.1.2.05-У.1.2.11 У.1.3.12-У.1.3.17 У.1.4.18-У.1.4.21 У.1.5.22-У.1.5.26 З.1.1.01-З.1.1.05 З.1.2.06-З.1.2.11 |
|  | 2 | Проверка технического состояния электродвигателей, вибрации, допустимых отклонений центровки валов различных муфт, наличия смазки в подшипниках и смена смазки, износа щеток и их замена. | 2 |  |  |
|  | 3 | Обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. Проверка соответствия установок автоматических выключателей и токов плавких вставок предохранителей токам, защищаемых двигателей и проводам, питающим эти электродвигатели. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
|  | 4 | Эксплуатация электрооборудования грузоподъемных машин. Профилактика, проверка технических характеристик. | 2 |  |  |
|  | 5 | Эксплуатация силовых распределительных шкафов, периодичность осмотров распределительных устройств (РУ) напряжением до 1000 В. | 2 |  |  |
|  | 6 | Неисправности распределительных устройств и способы их устранения. | 2 |  |  |
|  | 7 | Проверка сопротивления изоляции электрооборудования. Правила безопасности при эксплуатации электрооборудования. Планирование работы бригады по эксплуатации электроустановок. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 4 |  |  |
|  | 1 | Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей. | 2 |  |  |
|  | 2 | Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей переменного тока. Заполнение протокола. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 2 |  |  |
| Тема 3.4 Эксплуатация кабельных линий | Содержание учебного материала | 20 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |  |
|  | 1 | Приёмка в эксплуатацию кабельных линий после монтажа. Документация. | 4 |  |  |
|  | 2 | Основные марки, технические характеристики кабелей. Исполнительная документация кабельных линий, проложенных в земле. | 4 |  |  |
|  | 3 | Осмотры трассы кабельных линий, проложенных в земле. Земляные работы вблизи трассы. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 4 |  |  |
|  | 4 | Осмотр концевых муфт, осмотр кабельных колодцев, осмотр туннелей, шахт и каналов на подстанциях. Профилактические измерения в кабельных линиях: контроль сопротивления изоляции. | 4 |  |  |
|  | 5 | Тепловые испытания кабеля. Измерение блуждающих токов. Защита кабелей от электрохимической коррозии | 4 |  |  |
| Тема 3.5 Эксплуатация трансформаторных подстанций и распределительных устройств | Содержание учебного материала | 24 |  |  |
|  | 1 | Приёмка в эксплуатацию электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Измерения. Испытания. | 4 | ОК 01-ОК 10 ВД.1 ПК 1.1 – ПК 1.3 ЦК 1 – ЦК 5 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |  |
|  | 2 | Основные технические данные трансформаторных подстанций (ТП). Условия эксплуатации отдельно стоящей и внутрицеховой подстанций. | 4 |  |  |
|  | 3 | Осмотр силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов и распределительных щитков. Проверка контактов аппаратов распределительных устройств (РУ), проверка болтовых соединений. Соответствие параметров отдельных элементов технических нормам. | 4 |  |  |
|  | 4 | Параллельная и раздельная работа трансформаторов. Включение трансформаторов на параллельную работу. Фазировка трансформаторов. Восстановление трансформаторного масла. Влияние нагрузки трансформатора на износ и изоляцию. Коммуникация и кооперация в цифровой среде | 4 |  |  |
|  | 5 | Ведение технической и эксплуатационной документации. Контроль качества заземления. Контроль уровня масла внутри бака. Проверка состояния помещений подстанций. Периодичность осмотров ТП. | 4 |  |  |
|  | 6 | Приемка трансформаторов и распределительных пунктов в эксплуатацию после выполнения электромонтажных работ. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 2 |  |  |
|  | 1 | Исследование конструкции однофазного трансформатора | 2 |  |  |
| Всего: | 90 |  |  |
| Итого по ПМ: | 452 |  |  |

3.	Условия реализации рабочей программы профессионального модуля

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализации программы профессионального модуля ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок предполагает наличие лабораторий «Электрических машин»; «Электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Оборудование лаборатории «Электрических машин»:

1. лабораторные стенды:

-для исследования электрических машин постоянного тока;

-для исследования двухобмоточного трансформатора

-для исследования трехфазных силовых трансформаторов;

-для исследования параллельной работы трансформаторов;

-для исследования трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором;

-для исследования работы трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором;

-для исследования работы асинхронного двигателя в однофазном и конденсаторном режимах

-для исследования работы трехфазного синхронного генератора и синхронного двигателя;

-для исследования параллельной работы синхронной генераторов;

-для исследования работы машин специального назначения.

2. электрические машины постоянного и переменного тока в разобранном виде для изучения их конструкции;

3. комплект учебно-методической документации.

Оборудование лаборатории «Электрооборудования промышленных и гражданских зданий»:

1. лабораторные стенды:

-для исследования схемы включения люминесцентных ламп;

-для определения места повреждения в кабельной линии;

-для проверки сопротивления изоляции электрооборудования;

-для исследования систем автоматизированного пуска и торможения двигателей постоянного тока;

-для исследования систем автоматизированного пуска и торможения асинхронных двигателей;

-для исследования скоростных и механических характеристик электродвигателей;

-для исследования датчика импульсного положения;

2. учебный стенд с элементами осветительной арматуры, типами светильников;

3. учебный стенд с устройствами управления электропривода;

4. комплект учебно-методической документации.

Оборудование слесарной мастерской:

-сверлильный станок, заточный станок, верстак слесарный с тисами, разметочная плита, наглядные пособия – образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты основных слесарных инструментов и приспособлений.

Оборудование электромонтажной мастерской:

-понижающий трансформатор 220/36 Вт, щиток с автоматическими выключателями, монтажные столы, щит управления поисков неисправностей, щит управления освещением с двух мест, щит управления на базе ПЛК ( промышленно логистического контролера ОВЕН), щит управления на базе ПЛК ( промышленно логистического контролера ОNI), щит управления на базе ПЛК ( промышленно логистического контролера CIMENS) ручные электрифицированные инструменты (дрель, углошлифовальная машина, перфоратор, шуруповерт, лазерный уровень). Комплекты ручных инструментов электромонтажника, наглядные пособия – образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты инструментов и приспособлений

3.2.Технические средства обучения:

-персональный компьютер, с программным обеспечением общего пользования с антивирусной защитой;

-многофункциональное устройство;

-программное обеспечение: компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы, AutoCAD.

- телеаудиоаппаратура и учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа презентации).

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 3.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, дополнительной литературы

3.3.1. Основные источники:

- Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: Учебное пособие -М.: Издательский центр «Академия» 2020.

- 4.Васин В.М., Электрический привод - М.: Высшая школа, 2022

Дополнительные источники:

1.Кацман М.М. Практические работы по электрическим машинам и электро-приводу - М.: Академия, 2020.

2.ГОСТ 16110 – 82, СТСЭВ 1103 – 78. Трансформаторы силовые. Термины и определения.

3. ГОСТ 16364.1 – 85 СТ СЭВ 4438 – 83. Двигатели асинхронные. Общие тех-нические условия

4. ГОСТ 16264.2 – 85. Двигатели синхронные. Общие технические условия.

5.ГОСТ 16264.4 – 85. Двигатели постоянного тока бесконтактные. Общие тех-нические условия.

6. ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Глава 52. Электропроводки.

7. ГОСТ 21.614-88. СПДС. Изображения условные графические электрообору-дования и проводок на планах.

8. ГОСТ Р 50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники.

9. ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.

10. Зимин Е.Н., Преображенский В.И., Чувашов И.И., Электрооборудование промышленных предприятий и установок - М.: Энергоиздат, 2022.

11. Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Антонов М.В. , Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок - М.: Высшая школа, 2021.

12. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства - М.: Додэка-XXI, 2021.

13. ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей доку-ментации».

14. Методические указания по выполнению курсового проекта по МДК 01.02.

15. Т.Галлозье, Д. Федулло, Энциклопедия электрика - М:, Омега, 2022.

16. Сандлер А.С., Электропривод и автоматизация металлорежущих станков - М:Энергия, 2022

3.3.2.Электронные издания (электронные ресурсы)

1. http://www.elektroshema.ru

2. http://www.ielectro.ru/Products.html?fn_tab2doc=4

3. http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/

4.http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1474&fids[]=303

5. http://electrolibrary.info/electrik.htm

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий | -Овладение навыком организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок - демонстрация умений оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний действующих электроустановок с учётом требо-ваний техники безопасности; - демонстрация навыков осуществления коммутации в электроустановках по принципиальным схемам; - демонстрация умений читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; - демонстрация умений производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; - демонстрация навыков контроля режимов работы электроустановок; - приобретение знаний классификации кабельных изделий и область их применения; -демонстрация знаний устройства, принципа действия и основных технических характеристик электроустановок; - демонстрация навыков применения правил технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических сетей; - приобретение знаний условий приёмки электроустановок в эксплуатацию; - демонстрация знания требований техники безопасности при эксплуатации электроустановок; | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий | -Овладение навыком организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок - демонстрация умений контролировать режимы работы электроустановок; - демонстрация умений выявлять и устранять неисправности электроустановок; - демонстрация навыков планирования мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности - демонстрация навыков планирования и проведения профилактических осмотров электрооборудования - демонстрация знаний требований техники безопасности при эксплуатации электроустановок; - демонстрация знаний устройства, принципа действия и схемы включения измерительных приборов; - демонстрация навыков устранения типичных неисправностей электроустановок | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий | - демонстрация навыков планирования и проведения профилактических осмотров электрооборудования - демонстрация умений планировать ремонтные работы - демонстрация умений выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - демонстрация навыков контроля качества выполнения ремонтных работ; -демонстрация знаний технологической последовательности производства ремонтных работ; - демонстрация знаний назначения и периодичности ремонтных работ - демонстрация навыков организации ремонтных работ. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Демонстрация умений распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; демонстрация умений анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Демонстрация умений определять этапы решения задачи; Демонстрация умений выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Демонстрация умений составить план действия; определить необходимые ресурсы; Демонстрация умений владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Демонстрация умений реализовать составленный план; Демонстрация умений оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении проектных и исследовательских работ. |
| ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Демонстрация умений определять задачи для поиска информации; демонстрация умений определять необходимые источники информации; демонстрация умений планировать процесс поиска; демонстрация умений структурировать получаемую информацию; демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне ин-формации; демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; демонстрация умений оформлять результаты поиска информации; демонстрация умений определять необходимые источники информации; демонстрация умений планировать процесс поиска; демонстрация умений структурировать получаемую информацию; демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне ин-формации; демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; демонстрация умений оформлять результаты поиска | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах производственной практики. - при выполнении и защите курсового проекта; |
| ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Демонстрация умений определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; Демонстрация умений применять современную научную профессиональную терминологию; Демонстрация умений определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий, - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий, - при выполнении работ по производственной практике. |
| ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Демонстрация умений организовывать работу коллектива и команды; демонстрация умений взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении и защите курсового проекта; - в ходе компьютерного тестирования, - при подготовке электронных презентаций, - при проведении практических занятий, - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий, - при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Демонстрация умений грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении и защите курсового проекта; - при защите и оформлении практических занятий; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий; |
| ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Демонстрировать умения описывать значимость своей специальности | Экспертная оценка результатов коммуникативной деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы при проведении учебно-воспитательных мероприятий |
| ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Демонстрация умения соблюдать нормы экологической безопасности; демонстрация умения определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; -при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий. |
| ОК08Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Демонстрация умений использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для достижения профессиональных целей; демонстрация умений применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; демонстрация умений пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной по специальности | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: при выполнении лабораторных работ и практических занятий; при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; |
| ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация умений применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; демонстрация умений использовать современное программное обеспечение | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении и защите курсового проекта; -при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |
| ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | Демонстрация умений понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на профессиональные, понимать тексты на профессиональные темы; демонстрация умений участия в диалогах на профессиональные темы; демонстрация умений строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; демонстрация умений кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); демонстрация умений писать простые связные сообщения на интересующие профессиональные темы | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении и защите курсового проекта; -при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |

| Планируемые результаты (освоенные цифровые компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| 1.Коммуникация и кооперация в цифровой среде (ОК4, ОК5) | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. Экспертное наблюдение в ходе коммуникации с педагогами и сокурсниками при выполнении проектных заданий, решение ситуационных задач и упражнений, практических знаний, тестирования. |
| 2.Саморазвитие в условиях неопределенности (ОК3) | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности, тестирование, самотестирование. |
| 3.Креативное мышление (ОК1) | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. Экспертное наблюдение в ходе выполнения проектных и проблемных заданий, решение ситуационных упражнений и кейсов, практических заданий. |
| 4.Управление информационными данными (ОК2) | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности на этапах производственной практики, стажировки и защиты итоговой квалификационной работы. |
| 5.Критическое мышление в цифровой среде (ОК1,ОК 2) | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности на этапах производственной практики, стажировки и защиты итоговой квалификационной работы |

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. | Беседа с использованием Итернет-ресурсов, круглый стол, эссе, исследовательская работа, разноуровневые задания, творческие задания с использованием рисунков, презентаций. |
| ЛР 2 Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты национальных интересов России. | Беседа с использованием Итернет-ресурсов, круглый стол, эссе, исследовательская работа, разноуровневые задания, творческие задания с использованием рисунков, презентаций. |
| ЛР 10 Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся. | Беседа с использованием Итернет-ресурсов, круглый стол, эссе, исследовательская работа, разноуровневые задания, творческие задания с использованием рисунков, презентаций. |
| ЛР 25 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение достоинства (в отношении себя или других людей). | Беседа с использованием Итернет-ресурсов, круглый стол, эссе, исследовательская работа, разноуровневые задания, творческие задания с использованием рисунков, презентаций. |
| ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. | Беседа с использованием Итернет-ресурсов, круглый стол, эссе, исследовательская работа, разноуровневые задания, творческие задания с использованием рисунков, презентаций. |
| ЛР 34 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. | Беседа с использованием Итернет-ресурсов, круглый стол, эссе, исследовательская работа, разноуровневые задания, творческие задания с использованием рисунков, презентаций. |