АДМИНИСТРАЦИЯ   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и

лесной промышленности»

УТВЕРЖДЕНА

приказ №__ от __.__.2018

директора ОГБПОУ

«Костромской колледж отраслевых

технологий, строительства и лесной

промышленности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

(по отраслям) базовой подготовки заочной формы обучения

Кострома 2018 г.

| ОДОБРЕНО Протоколом заседания ЦМК От _____2018 № _ Председатель ЦМК ______________ Морозова И.М. подпись председателя ЦМК __________ 2018 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УиНМР ОГБПОУ «ККОТСиЛП» _________________ Т.В.Воронина ___ ________________2018 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (базовой подготовки) (по отраслям) укрупненной группы   специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

Организация-разработчик:   ОГБПОУ «ККОТСиЛП»

Разработчик: Симонов А.В., преподаватель специальных дисциплин.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| условия реализации учебной дисциплины | 13 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 15 |

1. паспорт   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1.1. Область применения рабочей   программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (базовой подготовки) (по отраслям) укрупненной группы   специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки по рабочим профессиям.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Техник должен обладать общими  компетенциями, включающими в себя способность:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий;

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –160 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часа;

самостоятельной работы обучающегося –114 часов.

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 160 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 46 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 12 |
| практические занятия | 4 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 114 |
| в том числе: |  |
| внеаудиторной самостоятельной работы | 114 |
| Итоговая аттестация: 1 семестр – в форме дифференцированного зачета; 2 семестр – в форме экзамена |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока |  | 14 |  |
| Тема 1.1. Основные сведения об электрическом токе | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Введение. Электрическая энергия, её свойства и область применения. Электрический ток. Электропроводность. Понятие о проводниках, диэлектриках, полупроводниках. Электрическое сопротивление и проводимость. Удельное сопротивление и проводимость проводниковых материалов. Электрическая цепь. Понятие об электрической цепи. Источники, приёмники электрической энергии; измерительные приборы, аппараты управления, защиты, контроля и регулирования, коммутационные устройства. Закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи. Закон Джоуля-Ленца. Тепловое действие электрического тока, процесс нагревания проводов электрическим током. | 2 | 1 |
| Тема 1.2. Электрические измерения. | Содержание учебного материала | 3 | 1 |
|  | 1 | Основы метрологии. Термины и определения. Классификация погрешностей и классы точностей средств измерений. Меры основных электрических величин. Классификация электроизмерительных приборов. Виды и методы электрических измерений. Измерение сопротивления. | 1 |  |
|  | Лабораторные работы | 2 | 2 |
|  | 1 | Поверка технического вольтметра по образцовому прибору. |  |  |
| Тема 1.3. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 8 | 3 |
|  | 1 | Законы Кирхгофа. Построение электрической цепи: ветвь, узел, контура пассивные, активные Условные обозначения элементов. Электрическая схема. Законы Кирхгофа, узловые и контурные уравнения. Способы соединения приёмников. Последовательное соединение приёмников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентное сопротивление, мощности цепи. Баланс мощностей. Условия применения последовательного соединения. Параллельное соединение приёмников электрической энергии, распределение токов и напряжений на участках, эквивалентные сопротивления и проводимости, мощность. Баланс мощностей. Условия применения параллельного соединения. Смешанное соединение приёмников электрической энергии. Расчёт электрических цепей методом эквивалентного сопротивления. | 2 |  |
|  | 3 | Потенциальная диаграмма. Расчёт потенциалов точек электрической цепи. Построение потенциальной диаграммы неразветвлённой электрической цепи. Метод узловых и контурных уравнений. Расчёт сложных цепей электрического тока с применением законов Кирхгофа, узловых и контурных уравнений. Метод узлового напряжения. Расчёт электрических цепей с двумя узлами. Метод эквивалентного генератора. Активный двухполюсник. Цепь с двумя внешними ветвями (четырехполюсник). | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 2 | 3 |
|  | 1 | Исследование электрической цепи со смешанным соединением приёмников электрической энергии. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 | 3 |
|  | 1 | Расчёт цепи постоянного тока методом эквивалентного сопротивления. |  |  |
| Тема 1.4. Нелинейные электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 1 | 2 |
|  | 1 | Нелинейные электрические цепи. Нелинейные элементы цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы нелинейных цепей. Графический метод расчёта нелинейных электрических цепей. Последовательное, параллельное, смешанное соединение нелинейных элементов | 1 |  |
| Раздел 2. Электрическое и магнитное поле |  | 4 |  |
| Тема 2.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | 1 | 2 |
|  | 1 | Электрическое поле. Понятие материи, заряда. Электронная теория строения веществ. Электромагнитное (электрическое и магнитное) и электростатическое поле. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость, электрическая постоянная. Напряжённость электрического поля, электрический потенциал, электрическое напряжение. Единицы измерения. Электростатические цепи. Последовательное, параллельное, смешанное соединения конденсаторов. | 1 |  |
| Тема 2.2. Магнитное поле | Содержание учебного материала | 1 | 2 |
|  | 1 | Магнитное поле. Основные свойства и определения, относящиеся к магнитным полям: магнитная индукция, магнитный поток, магнитная проницаемость, напряжённость магнитного поля. Закон Био-Савара. Закон Ампера. Закон полного тока. Расчёт магнитного поля: прямолинейного провода с током, коаксиального кабеля, кольцевой, цилиндрической катушки с током. Проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки. Потокосцепление, индуктивность, взаимная индуктивность. | 1 |  |
| Тема 2.3. Магнитные цепи | Содержание учебного материала | 1 | 3 |
|  | 1 | Магнитные цепи. Определение, разновидности магнитных цепей. Законы Ома и Кирхгофа для расчёта магнитных цепей. Магнитное сопротивление. Неразветвлённые магнитные цепи. Прямая и обратная задачи, их решение. Графическое решение. Разветвлённые магнитные цепи и методы их расчёта. | 1 |  |
| Тема 2.4. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала | 1 | 2 |
|  | 1 | Явление электромагнитной индукции. Работы М Фарадея, Д. Максвелла, Э.Х.Ленца и Б.Якоби по исследованию ЭДС электромагнитной индукции в проводнике и контуре. Правило правой руки. Закон электромагнитной индукции. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. Принцип электромагнитной индукции. Магнитно-связанные цепи (катушки). Согласное и встречное их включение. Индуктивность. | 1 |  |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока |  | 19 |  |
| Тема 3.1. Основные понятия о переменном токе | Содержание учебного материала | 1 | 2 |
|  | 1 | Основные понятия о переменном токе. Определение переменного тока, значения переменных величин: мгновенное, максимальное, период, частота. Единицы измерения. Получение синусоидальных величин. Устройство простейшего генератора переменного тока. Уравнения синусоидальных величин. Фаза, начальная фаза, сдвиг фаз. Графическое изображение синусоидальных величин. | 1 |  |
| Тема 3.2. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока | Содержание учебного материала | 1 | 2 |
|  | 1 | Элементы цепей переменного тока. Резистор, катушка индуктивности, конденсатор. Параметры цепей переменного тока: активное сопротивление, индуктивность, ёмкость. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением. Индуктивная реактивная мощность и её единицы измерения. Цепь переменного тока с ёмкостью. Уравнение и графики тока, напряжения. Векторная диаграмма. Ёмкостное сопротивление. Ёмкостная реактивная мощность, единицы её измерения. | 1 |  |
| Тема 3.3. Неразветвлённые цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 3 | 3 |
|  | 1 | Неразветвлённые цени переменного тока. Цепи переменного тока с реальной катушкой индуктивности и реальным конденсатором: векторная диаграмма тока и напряжений, треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Полное сопротивление. Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью при различных соотношениях реактивных сопротивлений. Построение векторных диаграмм. Резонанс напряжений. | 1 |  |
|  | Практические занятия | 2 | 2 |
|  | 1 | Расчёт неразветвлённой цепи переменного тока. |  |  |
| Тема 3.4. Разветвлённые цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 2 | 3 |
|  | 1 | Методы расчёта разветвлённых цепей. Методы расчёта разветвлённых цепей с активным и реактивным сопротивлениями с двумя узлами, с одним источником питания; составляющие тока, проводимостей, мощности. Векторная диаграмма. Цепи с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора при различных соотношениях реактивных проводимостей. Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение. Повышение путём компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторов. Активная, реактивная и полная мощности в цепях переменного тока. | 2 |  |
| Тема 3.5. Цепи трёхфазного тока и их расчёт | Содержание учебного материала | 12 | 2 |
|  | 1 | Симметричная трёхфазная система ЭДС, токов, напряжений. Графическое изображение симметричных трёхфазных величин. Устройство трёхфазного генератора, получение трёхфазной ЭДС. Соединение обмоток трёхфазного генератора «звездой» и «треугольником». Основные понятия и определения; фазные и линейные напряжения, их отношения; векторные диаграммы, ток в замкнутом контуре обмоток. Соединение приёмников энергии «звездой». Фазные и линейные токи и напряжения, их соотношения при симметричной и несимметричной нагрузках. Смещение нейтрали. Роль нулевого провода. Фазные, линейные токи, токи нулевого провода при симметричной и несимметричной нагрузках. | 2 |  |
|  | 3 | Аварийные режимы работы трёхфазной цепи. Обрыв фазы при обрыве нулевого провода и при его наличии. Короткое замыкание фазы при обрыве и наличии нулевого провода. Векторные диаграммы в этих режимах работы. Соединение приёмников энергии «треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи при симметричном и несимметричном режимах работы. Векторная диаграмма токов и напряжений. Обрыв фазы: фазные и линейные токи и напряжения, векторная диаграмма. | 1 | 3 |
|  | 4 | Мощность трёхфазной цепи при симметричном и несимметричном режимах. Метод симметричных составляющих. Прямая, обратная и нулевая последовательности фаз. Способы определения последовательности. Вращающееся магнитное поле трёхфазной системы. Получение и применение вращающегося магнитного поля трёхфазной системы. Принцип действия асинхронного и синхронного электродвигателей. Уравнение вращающего магнитного поля. Измерение мощности в трёхфазной цепи. Измерение активной мощности в четырёхпроводной трёхфазной цепи. Однофазный индукционный счётчик. | 1 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 8 | 3 |
|  | 1 | Измерение мощности в трехфазной цепи методом двух ваттметров. | 2 |  |
|  | 3 | Исследование трёхфазной цепи при соединении приёмников электроэнергии «звездой». | 2 |  |
|  | 4 | Исследование трёхфазной цепи при соединении приёмников электроэнергии «треугольником». | 2 |  |
|  |  | Измерение активной и реактивной энергии в трёхфазной цепи. | 2 |  |
| Раздел 4. Электротехнические материалы |  | 9 |  |
| Тема 4.1. Классификация и характеристики электротехнических материалов | Содержание учебного материала | 1 | 2 |
|  | 1 | Классификация и механические характеристики. Классификация ЭТМ. Статические характеристики: пределы прочности при растяжении, сжатие и изгибе. Динамические характеристики: вибропрочность и ударная вязкость. Стандартные образцы, устройства и способы испытаний механических свойств электротехнических материалов. | 1 |  |
| Тема 4.2. Проводниковые материалы | Содержание учебного материала | 1 | 2 |
|  | 1 | Проводниковые материалы высокой проводимости. Проводниковая медь. Физические, механические и электрические свойства меди. Мягкая медь. Твёрдая медь. Применение меди. Алюминий. Мягкий алюминий, твёрдый алюминий. Физические, механические и электрические свойства алюминия. Применение алюминия. Биметаллические и сталеалюминиевые провода, их свойства и применение. Серебро. Электрические свойства серебра и его применение. Свинец – свойства и применение. | 1 |  |
| Тема 4.3. Электроизоляционные материалы. | Содержание учебного материала | 7 |  |
|  | 1 | Электроизоляционные материалы. Их назначение и классификация. Применение различных газообразных диэлектриков. Нефтяные электроизоляционные масла. Характеристики трансформаторного, кабельного и конденсаторного масел, их применение. Методы очистки масел от воды и их сушка. Синтетические жидкие диэлектрики. Их виды, свойства и применение. | 1 | 2 |
|  | 2 | Твёрдые полимеризационные диэлектрики. Полистирол. Полиэтилен. Полиуретан. Поливинилхлорид. Поливинилхлоридный пластификат. Исходные материалы и технология получения. Электрические, механические, тепловые характеристики и применение полимеров. Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики. Кремнийорганические, полиамидные диэлектрики. Их получение, свойства и применение. Фторопласт-4. Физико-химические, тепловые и механические свойства органических диэлектриков. | 1 | 2 |
|  | 3 | Твёрдые поликонденсационные диэлектрики. Фенолформальдегидные, глифталевые, полиэтилентерефталатные, эпоксидные диэлектрики. Природные смолы, битумы, их применение. Перспективы развития и повышения качества производства синтетических диэлектриков. Электроизоляционные резины. Натуральные и синтетические каучуки. Их недостатки. Применение электроизоляционной резины. | 1 | 2 |
|  | 4 | Компаунды, лаки и эмали. Пластмассы. Понятие о лаках, требования к ним. Состав и классификация лаков, область их применения. Эмали состав, свойства, классификация, марки, применение эмалей. Компаунды: классификация, назначение, составные части, применение в электротехнике. Пластмассы: технология получения, состав и классификация. Свойства и область применения пластмасс. Слоистые пластики. | 1 | 2 |
|  | 5 | Волокнистые электроизоляционные материалы. Виды волокон, применяемые в электротехнике. Обработка, применение древесины. Электроизоляционные бумаги и картоны. Технология получения, разновидности, технологические требования, применение. Фибра, её получение и применение. Текстильные электроизоляционные материалы. Лакоткани. Лакированные трубки, ленты. Минеральные диэлектрики: асбест и асбестоцемент, их свойства и применение. | 1 | 2 |
|  | 6 | Электроизоляционная слюда и слюдяные материалы. Слюда, её разновидности, состав и области применения. Изоляционные материалы на основе слюды: миканиты, микафолий, микаленты, слюдиниты. Электрические, механические и тепловые характеристики слюдяных материалов, их применение. | 1 | 2 |
|  | 7 | Электрокерамические и силикатные материалы. Стекло: состав, способы получения, свойства. Кварц. Кварцевое стекло. Применение стекла в электротехнике. Классификация электрокерамики. Электротехнический фарфор, его компоненты, технология изготовления, основные электрические и механические характеристики фарфора. Разновидности изделий и их применение. Стеатит: состав и свойства. Конденсаторная керамика. | 1 | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; - подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; - решение задач; - выполнение домашней контрольной работы. | 114 |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Электрификация, электротехника, краткий исторический обзор их развития, современное состояние и перспективы. Характеристика дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами, цели и задачи. Разновидности электрического тока: электронная теория строения, электрический ток в проводнике, ток проводимости, плотность тока, электрическое напряжение, величина, единицы измерения. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Резисторы, их разновидности. Реостаты, потенциометры. Классификация, элементы электрических цепей. Переменный ток: получение, характеристики, резонанс, генератор переменного тока. Источники электрической энергии. Электродвижущая сила источника, напряжение потребителя. Режимы работы источника энергии: холостой ход, короткое замыкание, рабочий, номинальный, согласования. 6. Установившийся, допустимый ток. Закон Джоуля-Ленца. Расчет и выбор проводов по допустимому нагреву. Защита электрических цепей от перегрузок и короткого замыкания. 7. Прямые и косвенные измерения, методы непосредственной оценки и сравнения. Методы измерения постоянных токов и напряжений. Аналоговые электромеханические приборы: структурная схема, общие узлы и элементы приборов; технические требования к приборам. Условные обозначения. Особенности измерения малых, средних и больших сопротивлений постоянному току. 8. Принцип действия, устройство приборов магнитоэлектрической, электромагнитной измерительной системы. 9. Измерение сопротивлений посредством омметра, мегаомметра, методом амперметра и вольтметра, одинарным и двойным мостом. 10. Способы соединения источников ЭДС. Последовательное, параллельное и групповое соединение источников ЭДС. Условия применения последовательного и параллельного соединения источников. 11. Метод эквивалентного преобразования «треугольника» и «звезды» сопротивлений. Соединение приёмников энергии «звездой» и «треугольником».Расчёт электрических цепей путём преобразования «треугольника» сопротивлений в эквивалентную «звезду» и трёхлучевой «звезды» в эквивалентный «треугольник». 12. Определение числа уравнений, порядок составления узловых и контурных независимых уравнений. Метод контурных токов. Расчёт сложных цепей электрического тока с применением второго закона Кирхгофа. 13. Метод наложения токов. Расчёт электрических цепей с несколькими источниками ЭДС принципом наложения (суперпозиции). 14. Графическое изображение электрических полей. Однородное и неоднородное электрические поля. Теорема Остроградского-Гаусса. Поток вектора напряжённости. Проводники, диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Электрическое смещение. Пробой диэлектрика. 15. Единицы измерения магнитных величин. Магнитное напряжение, магнитодвижущая сила, единицы их измерения. 16. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Взаимодействие проводников с током. 17. Цепи с постоянными магнитами: характеристиками и определения. Электромагниты. 18. Принцип действия трансформатора. Вихревые токи, способы их уменьшения и использование. 19. Энергия магнитного поля. Энергетический баланс в электромагнитной системе. Измерительные трансформаторы. Назначение и принципы действия. Схемы включения, режимы работы измерительных трансформаторов тока и напряжения. 20. Техника безопасности при работе с измерительными трансформаторами. Измерительные клещи. 21. Сложение и вычитание синусоидальных величин. Действующее и среднее значения переменных тока, напряжения и ЭДС. Коэффициенты формы и амплитуды. 22. Условие возникновения, способы настройки цепи в резонанс, векторная диаграмма, величина тока, перенапряжение, мощности в цепи. Значение резонанса напряжений. 23. Символический метод расчета электрических цепей переменного тока. Выражение синусоидальных величин комплексными числами. Комплексные сопротивления, проводимости, мощности. Законы Ома и Кирхгофа в символической форме. Резонанс токов. Векторная диаграмма, резонансная частота. Особенности резонанса токов в колебательном контуре. Практическое значение режима резонанса токов. 24. Трёхэлементный ваттметр. Измерение реактивной мощности. Измерение энергии в трёхфазной цепи. Схемы включения счётчиков в цепь. Маркировка счётчиков. Меры безопасности при измерении электрических величин. Двухэлементные и трёхэлементные счётчики. Измерение реактивной энергии в трёхфазной цепи. 25. Способы и устройства для испытаний на электрическую прочность. Тепловые и физико-химические характеристики ЭТМ. Тепловые характеристики: температура плавления, вспышки и размягчение материалов, теплостойкость, морозостойкость, стойкость к термоударам, температурные коэффициенты. Физико-химические характеристики: кислотное число, вязкость, влагостойкость, химическая стойкость, тропикостойкость, радиационная стойкость материалов. Способы и устройства для испытаний. 26. Электрические характеристики ЭТМ. Электропроводность, факторы, влияющие на проводимость Удельное сопротивление. Единицы измерения. Температурный коэффициент удельного сопротивления и его физический смысл. Диэлектрическая проницаемость (ε). Разновидности поляризации диэлектриков. Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ). Электрическая прочность диэлектриков. 27. Проводниковые материалы с высоким удельным сопротивлением. Тугоплавкие материалы вольфрам и молибден, их свойства и применение. Сплавы высокого сопротивления: манганин, константан, нихром, фехраль. Их свойства, марки по ГОСТ и применение. |  |  |
| Всего: | 160 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники и электроники; лаборатории электротехники и электроники.

Оборудование учебного кабинета:

- столы – 15;

- стулья – 30;

- экран –  1

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся – 14;

- рабочее место преподавателя – 1;

- учебный лабораторный стенд  «ЛЭС – 10»  – 7;

- измерительные приборы и электротехническое оборудование:

- амперметры  1А, 5А  – 15;

- вольтметры  60В, 600В – 15;

- ваттметры  – 10;

- мост постоянного тока Р-333 – 2;

- фазометр – 2;

- мегаомметр;

- мост М-417 для измерения цепи «фаза-нуль»;

- демонстрационные стенды и модели:

- амперметр магнитоэлектрической системы;

- демонстрационная модель трёхфазной измерительной системы;

- стенд для демонстрации действия УЗО в жилых зданиях;

- комплект методических указаний по  выполнению лабораторно-практических   работ в электронном виде;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- принтер;

- сканер;

- проектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Фуфаева Л.И. Электротехника. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 384 с.

2. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с.

3. Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 96 с.

Дополнительные источники:

1.Бондарь И.М. Электротехника и электроника. Учебное пособие. – Феникс, Ростов/Д, 2016.

- ftemk.mpei.ac.ru › ukk/ukk.htm (Учебно-контролирующий комплекс по электротехническим материалам).

3.Материалы ресурсов интернета (электроинформационные сайты)

4.http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the ory.html (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»).

5. http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая электротехника»).

6. http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии»).

7.  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).

8. http://www.edu.ru.

9. http://www.experiment.edu.ru.

10. http://elektroshema.ucoz.ru/index/inform/0-2.

11. http://elektroshema.ucoz.ru/index/katalog_ehlektroskhem/0-10.

12. http://elektroshema.ucoz.ru/index/katalog_spravochnykh_materialov/0-5.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| выполнять расчеты электрических цепей | практические занятия решение расчётно-графических задач тестирование |
| выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения | подготовка презентаций подготовка реферата |
| пользоваться приборами и снимать их показания | лабораторные работы |
| выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счётчиков | лабораторные работы |
| выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов | лабораторные работы |
| Знания: |  |
| основы теории электрических и магнитных полей; | тестирование решение задач подготовка реферата |
| методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов | практические занятия тестирование решение расчётно-графических задач |
| методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; | практические занятия тестирование решение вариативных задач |
| схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности | лабораторные работы |
| правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счётчика | лабораторные работы |
| классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения | тестирование защита презентаций и рефератов |