ДЕПАРТЕМАНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»

Утверждена приказом директора

ОГБПОУ «Костромской

колледж отраслевых технологий строительства

и лесной промышленности»

№ 22 от 31 августа 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

МДК 01.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

МДК 01.02 ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(технологический профиль)

2021 год

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений разработана с учетом приказа Минобрнауки России от 10.01.2018 г. № 2 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2018 N 49797)

Организация-разработчик:

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»

Разработчик:

Шарейко Елена Михайловна- преподаватель специальных дисциплин, высшей квалификационной категории.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………………………………….4 |
| --- |
| 1.1 | Область применения программы ………………………………4 |
| 1.2 | цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля ………………………............. ……4 |
| 1.3 | Результаты освоения профессионального модуля….....6 |
| 1.4 КОЛИЧЕСТВО часов на освоение рабочей программы профессионального модуля …………………………………....8 |
| 2. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ..........................................................................................................9 |
| 2.1 | СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ..9 |
| 2.2 | ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ........................................................................................................10 |
| 3. | Условия реализации рабочей программы профессионального модуля........................................................26 |
| 4. | ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ……………………………………………………………26 |
| 5. | Контроль и отметка результатов освоения профессионального модуля ………………………………........28 |
| 5.1 | Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по профессиональному модулю.…….....31 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании зданий и сооружений, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.

1.2.ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

В результате изучения профессионального модуля студент должен:

иметь практический опыт:

- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий;

- разработки архитектурно-строительных чертежей;

- выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований;

- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;

уметь:

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий;

- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;

- определять глубину заложения фундамента;

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;

- читать строительные и рабочие чертежи;

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий;

- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;

- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;

- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории;

- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру;

- применять информационные системы для проектирования генеральных планов;

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;

- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;

- выполнять статический расчет;

- проверять несущую способность конструкций;

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;

- определять размеры подошвы фундамента;

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;

- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в ростверке;

- использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций;

- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;

- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ;

- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;

- оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных технологий;

- использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт;

знать:

- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;

- основные конструктивные системы и решения частей зданий;

- основные строительные конструкции зданий;

- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;

- принцип назначения глубины заложения фундамента;

- конструктивные решения фундаментов;

- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;

- основные узлы сопряжений конструкций зданий;

- основные методы усиления конструкций;

- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию зданий конструкций;

- особенности выполнения строительных чертежей;

- графические обозначения материалов и элементов конструкций;

- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;

- понятия о проектировании зданий и сооружений;

- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям;

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно-строительных чертежей;

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства;

- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов;

- ориентацию зданий на местности;

- условные обозначения на генеральных планах;

- градостроительный регламент;

- технико-экономические показатели генеральных планов;

- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из различных материалов и оснований;

- методику подсчета нагрузок;

- правила построения расчетных схем;

- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;

- работу конструкций под нагрузкой;

- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;

- основы расчета строительных конструкций;

- виды соединений для конструкций из различных материалов;

- строительную классификацию грунтов;

- физические и механические свойства грунтов;

- классификацию свай, работу свай в грунте;

- правила конструирования строительных конструкций;

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования строительных конструкций;

- основные методы организации строительного производства (последовательный, параллельный, поточный);

- основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов;

- методику вариантного проектирования;

- сетевое и календарное планирование;

- основные понятия проекта организации строительства;

- принципы и методику разработки проекта производства работ;

- профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ.

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК), цифровыми (ЦК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами (ЛР):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. |
| ПК 1.2 | Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. |
| ПК 1.3 | Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. |
| ПК 1.4 | Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. |
| Код | Наименование общих компетенций |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |
| Код | Цифровые компетенции |
| ЦК 01 | Коммуникация и кооперация в цифровой среде |
| ЦК 02 | Саморазвитие в условиях неопределенности |
| ЦК 03 | Креативное мышление |
| ЦК 04 | Управление информацией и данными |
| ЦК 05 | Критическое мышление в цифровой среде |
| Код | Личностные результатты |
| ЛР 1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. |
| ЛР 2 | Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты национальных интересов России. |
| ЛР 10 | Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся. |
| ЛР 25 | Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение достоинства (в отношении себя или других людей). |
| ЛР 33 | Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. |
| ЛР 34 | Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. |
| ЛР 35 | Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. |

Таблица

Соотнесение ключевых компетенций цифровой экономики и общепрофессиональных компетенций, реализуемых по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

| Ключевые компетенции цифровой экономики | Общепрофессиональные компетенции |
| --- | --- |
| 1.Коммуникация и кооперация в цифровой среде | ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| 2.Саморазвитие в условиях неопределенности | ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| 3.Креативное мышление | ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| 4.Управление информации и данными | ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| 5.Критическое мышление в цифровой среде | ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |

  - КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

всего –467часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента – 467 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 457 часов;

В том числе:

практическая подготовка-190 часов;

практические работы – 250 часов;

курсовое проектирование – 100 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 10 часа;

учебная практика – 72 часов,

производственная практика – 36 часов.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1.      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), |
|  |  |  | в.т.ч. практическая подготовка | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 – 1.4 | Раздел ПМ 1 Участие в проектировании зданий и сооружений | 298 | 298 | 250 | 100 |  |  |  |  |
| ПК 1.1 – 1.4 | МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений | 232 | 100 | 128 | 50 |  |  |  |  |
| ПК 1.1 – 1.4 | МДК 01.02 Проект производства работ | 235 | 90 | 122 | 50 | 10 |  |  |  |
| ПК 1.1 – 1.4 | УП.01 Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
| ПК 1.1 – 1.4 | ПП.01 Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего: | 467 | 298 | 250 | 100 | 10 |  | 72 | 36 |

2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 «УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1 Участие в проектировании зданий и сооружений |  |  |
| МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений | 232 |  |
| Тема 1.1. Основные свойства и область применения строительных материалов и изделий | Содержание | 18 | ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 ОК 01-ОК 11 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |
|  | 1. Основные свойства строительных материалов. Работа материала в сооружении. Зависимость свойств материала от его состава (материалы органические и неорганические) и структуры. Структурные характеристики материала и параметры состояния. Свойства по отношению к воде, к действию тепла, огня. Механические, специальные свойства. Эстетические характеристики материала. Управление данными: просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и информационного контента. | 2 |  |
|  | 2. Древесные материалы. Строение и свойства древесины. Пороки древесины. Сушка и хранение древесины. Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент пиломатериалов; изделия, паркетные изделия.Комплексное использование древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, твердые и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомодифицированная ДВП), древесно-стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы повышения долговечности древесины. | 2 |  |
|  | 3.Природные каменные материалы. Способы добычи и обработки природных каменных материалов. Область применения горных пород. Номенклатура изделий для подземной и наземной частей зданий. Способы повышения долговечности изделий. | 2 |  |
|  | 4.Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и строительного стекла. Основы технологий производства строительной керамики и стекла. Новые модели организации труда (распределённые проектные команды). |  |  |
|  | 5.Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марки кирпича. Специальные виды кирпича и керамических камней. Облицовочная керамика: для облицовки фасадов, интерьера, плитки для полов. Специальная керамика. Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно-техническая керамика. Кислотоупорная керамика. Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит. Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области их применения. | 2 |  |
|  | 6.Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих. Воздушные вяжущие вещества. Глина как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, производство, схватывание и твердение гипса, технические требования. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, виды, механизм твердения, применение в строительстве. Магнезиальные, гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь. Портландцемент: сырье, производство, химический и минеральный состав клинкера.. Механизм твердения портландцемента. Свойства, марки портландцемента, сроки схватывания цементного теста. Специальные виды портландцемента. Расширяющиеся, напрягающие, безусадочные цементы, их свойства, область применения. Кислотоупорный цемент. Жидкое стекло. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих. Органические вяжущие вещества. Свойства. Старение органических вяжущих. Полимеры: свойства, области применения. Черные вяжущие: битумы, дегти; их получение, состав, свойства, области применения. Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители, ускорители отверждения, стабилизаторы). | 2 |  |
|  | 7. Бетоны.Железобетон. Классификация. Тяжелый бетон. Заполнители. Приготовление |  |  |
|  | бетонной смеси. Проектирование состава бетона. Свойства бетонной смеси, бетона. Специальные виды тяжелого бетона. Легкие бетоны. Классификация, свойства, области применения. Ячеистые бетоны. Технология приготовления, свойства, использование в строительстве. Асфальтовые бетоны. Железобетон монолитный и сборный. Арматура для изготовления железобетонных конструкций. Предел прочности бетона. Контроль качества бетонных и железобетонных конструкций. Напряженно-армированный бетон. Изготовление железобетонных изделий. Материалы, используемые для электрозащиты: асбестоцемент. | 2 |  |
|  | 8. Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной смеси. Кладочные растворы, штукатурные растворы, специальные растворы. Влияние гранулометрического состава песка на свойства растворов. Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Добавки, регулирующие свойства растворных смесей. Противоморозные добавки. | 2 |  |
|  | 9. Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Битумные кровельные материалы: рубероид, пергамин, фольгоизол, наплавляемые (бикрост, техноэласт, рубитекс). Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол, фольгоизол. Битумные и битумно-полимерные мастики кровельные, битумные эмульсии. Мембранные покрытия. Герметизирующие материалы: мастики, ленты, упругоэластичные прокладки. | 2 |  |
|  | 10. Теплоизоляционные и акустические материалы. Понятие о теплопередачеи термическом сопротивлении строительных конструкций. Классификация, свойства, номенклатура изделий. Рациональная область применения. Управление информацией: взаимодействие по средством цифровых технологий. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий | 12 |  |
|  | Практическое занятие №1. Определить по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий;. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №2.Произвести выбор строительных материалов конструктивных элементов; Новые модели организации труда (распределённые проектные команды). | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками кровельных гидроизоляционных материалов. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №4.Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками теплоизоляционных материалов. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №5.Ознакомление со строительными смесями и листовыми материалами на основе гипсовых вяжущих | 2 |  |
|  | Практическое занятие №6. Ознакомление со структурой и пороками древесины | 2 |  |
| Тема 1.3. Основные конструктивные системы и решения частей зданий | Содержание | 4 | ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |
|  | 1. Общие сведения о зданиях. Классификация, требования к зданиям. Нагрузки и воздействия. Основы. строительной физики. Единая модульная система (ЕМС).Размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций к модульным разбивочным осям Типизация и стандартизация в строительстве. Нормативно – техническая документация на проектирование, строительство, реконструкцию зданий и сооружений. . Управление информацией: взаимодействие по средством цифровых технологий. |  |  |
|  | 2. Понятие о проектировании гражданских зданий. Основные положения проектирования жилых и общественных зданий. Основные показатели проектов. Основы планировки населенных мест. Технико-экономическая отметка застройки. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие №7. Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания. |  |  |
| Тема 1.4. Основные строительные конструкции гражданских зданий. | Содержание | 2 | ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |
|  | 1. Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы зданий. Несущий остов и конструктивные системы зданий. Обеспечение устойчивости и пространственной жесткости зданий. Организации совместной работы. | 2 |  |
| Тема 1.5. Конструктивные решения фундаментов | Содержание | 8 | ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |
|  | Основания и фундаменты Требования, предъявляемые к основаниям. Классификация грунтов по несущей способности. Осадки оснований и их влияние на прочность и устойчивость здания. Устройство искусственных оснований. Фундаменты. Требования к ним, их классификация. Глубина заложения фундаментов; факторы, от которых она зависит. Ленточные фундаменты, область их применения, конструктивные решения. Столбчатые фундаменты, область их применения, конструктивные решения. Сплошные фундаментные плиты, область их применения, конструктивные решения. Свайные фундаменты, область применения. Классификация свайных фундаментов. Ростверк из монолитного железобетона, сборный. Подвалы и технические подполья. Защита подземной части зданий от грунтовой сырости и грунтовых вод. |  |  |
|  | Практическое занятие №8 Определить глубину заложения ленточного фундамента. Определить размер подошвы фундамента. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №9 Вычерчивание схемы расположения фундаментов ленточных | 2 |  |
|  | Практическое занятие №10 По заданным параметрам вычертить конструкцию столбчатого фундамента Организации совместной работы. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 11 По заданным параметрам вычертить конструкцию сплошного фундамента | 2 |  |
|  | Практическое занятие №12 Рассчитать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в ростверке. | 2 |  |
| Тема 1.6. Современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий | Содержание 1.Стены и отдельные опоры. Требования, предъявляемые к ним. Сплошные кирпичные стены. Облечённые кирпичные стены. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня. Архитектурно-конструктивные элементы стен. Деформационные швы. Отдельные опоры. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад Управление данными: просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и информационного контента 2.Перекрытия и полы. Классификация перекрытий. Требования предъявляемые к ним. Конструктивные решения сборных перекрытий из железобетонных плит; монолитных перекрытий; надподвальных, чердачных перекрытий , перекрытий в санузлах. Классификация полов. Требования предъявляемые к ним. Конструктивные решения деревянных полов ,из плитных и плиточных материалов, полов из рулонных материалов , сплошных полов. 3.Перегородки. Классификация и требования предъявляемые к ним. Конструктивные решения крупнопанельных перегородок , перегородок из мелкоразмерных элементов, деревянных перегородок. Опирание перегородок, их примыкание к стенам и потолкам. 4.Окна, двери. Классификация окон и требования предъявляемые к ним. Деревянные оконные блоки с раздельными и спаренными переплётами. Современные оконные конструкции. Установка и закрепление оконных блоков. Конструкции витражей. Классификация дверей и требования предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен. 5.Крыши, мансарды, кровли. Классификация крыш и требования предъявляемые к ним. Скатные крыши и их конструкции. Виды мансард и их конструктивное решение. Водоотвод со скатных крыш. Конструкции совмещённых крыш. Крыши раздельной конструкции. Эксплуатируемые крыши- террасы . их конструкции. Классификация кровли и требования предъявляемые к ней. Кровли скатных и совмещённых крыш. Водоотвод с плоских крыш. Выход на крышу. 6.Лестницы. Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования , предъявляемые к ним. Конструкции железобетонных лестниц. Конструкции деревянных лестниц, пожарных лестниц, лестниц стремянок.Пандусы. 7.Конструкции большепролётных покрытий общественных зданий.Классификация. Общие сведения о принципах статической работы плоскостных и пространственных большепролетных покрытий. Железобетонные балки и стальные фермы, перекрывающие помещения залов. Краткие сведения о пространственных покрытиях: оболочки, складки, шатры. Висячие и пневматические покрытия – краткие сведения. Большепролетные конструкции в архитектурной композиции общественных зданий 8.Подвесные потолки Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Натяжные потолки Узлы, детали 9. Типы гражданских зданий и их конструкции Здания из монолитного железобетона. Крупнопанельные здания. Крупноблочные здания. Деревянные здания. Современные технологии их возведения. 10.Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования зданий. Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные устройства зданий. Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании. Пассажирские и грузовые лифты, их размещение в здании. Эскалаторы. | 10 | ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |
|  | Практическая подготовка №№ 1-12 | 46 |  |
|  | Определение количества и характера работы перемычек. Вычерчивание перемычек над оконным или дверным проемом. | 4 |  |
|  | Выполнение теплотехнического расчёта ограждающих конструкций. Управление данными: поиски фильтрация данных, информации и цифрового контента. Управление информацией: взаимодействие цифровых технологий. | 4 |  |
|  | Сборные железобетонные перекрытия балочного типа. Сборные ж.б. перекрытия балочного типа, их оперение на стены | 4 |  |
|  | Вычертить по заданным параметрам план сборного железобетонного перекрытия, выполнить раскладку плит. | 4 |  |
|  | Вычертить по заданным параметрам план перекрытия балочного типа, выполнить раскладку плит. | 4 |  |
|  | Определение количества и характера работы перемычек. Вычерчивание перемычек над оконным или дверным проемом. | 4 |  |
|  | Вычертить скатную крышу по заданным параметрам, обозначить все элементы крыши | 4 |  |
|  | Совмещенные крыши. Послойные конструкции покрытия. Крыши- террасы. | 4 |  |
|  | Вычертить по заданным параметрам совмещенную вентилируемую крышу. | 4 |  |
|  | Вычертить по заданным параметрам совмещенную невентилируемую крышу. | 4 |  |
|  | Конструирование и расчёт железобетонной лестницы, лестничной клетки. | 4 |  |
|  | Конструирование и расчёт деревянной лестницы, лестничной клетки. | 2 |  |
| Тема 1.7. Основные строительные конструкции промышленных зданий. | Содержание | 2 | ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |
|  | 1.Понятие о проектировании промышленных зданий. Основные положения проектирования промышленных зданий. Общие сведения о генеральном плане. Технико-экономические показатели генеральных планов. |  |  |
|  | 2.Конструкции промышленных зданий. Классификация и конструктивные системы промышленных зданий. Подъёмно-транспортное оборудование промышленных зданий и его влияние на конструкции. Правила привязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным осям здания. Управление данными: поиски фильтрация данных, информации и цифрового контента. Управление информацией: взаимодействие цифровых технологий. Фундаменты, фундаментные балки. Классификация фундаментов промышленных зданий, требования к ним. Конструкции железобетонных фундаментов – сборных и монолитных, столбчатых стаканного типа. Железобетонные фундаменты под стальные колонны. Фундаментные балки: их назначение, виды и опирание на фундаменты. Свайные фундаменты промышленных зданий, их конструкция Конструкции одноэтажных промышленных зданий: Железобетонные конструкции: колонны, подкрановые и обвязочные балки, стропильные и подстропильные балки и фермы. Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса. Узлы сборного железобетонного каркаса. Стальные конструкции: колонны, подкрановые балки, стропильные и подстропильные фермы. Связи в стальном каркасе. Узлы стального каркаса. Многоэтажный железобетонный каркас промышленных зданий и его конструкции, узлы каркаса Здания из легких металлических конструкций. Стены, перегородки, покрытия, фонари, окна, двери, ворота, полы и их конструкции. |  |  |
|  | 8. Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов. Требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном жилом доме для инвалида: к территории, примыкающей к многоквартирному дому, в котором проживает инвалид, к дорожному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к лестнице крыльца, к пандусу крыльца, к тамбуру, к вне квартирному коридору. Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида: к жилой комнате, санитарному узлу, к конструктивным элементам квартиры. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 13 Конструирование основных узлов сопряжения элементов железобетонного и стального каркасов промышленного здания. |  |  |
|  | Практическое занятие № 14 Разработка схемы планировочной организации земельного участка. Расчет технико-экономических показателей СПОЗУ. |  |  |
| Тема 1.8 Основы проектирования строительных конструкций | Содержание | 10 |  |
|  | 1.Основы расчета строительных конструкций (по предельным состояниям). Предельные состояния конструкций. Прочностные, деформационные характеристики материалов конструкций. Конструктивные и расчетные схемы. Использование международных стандартов при проектировании строительных конструкций. Использование информационных технологий при расчёте строительных конструкций Расчёт нагрузок, действующих на конструкции. Классификация нагрузок.. Определение внутренних усилий от расчётных нагрузок. Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, плиту покрытия, перекрытия. Управление данными: поиски фильтрация данных, информации и цифрового контента. Управление информацией: взаимодействие цифровых технологий. |  | ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |
|  | 2. Расчет строительных конструкций, работающих на сжатие. Область применения, виды и расчёт стальных колонн. Конструирование стальной колонны: стержня, базы и оголовка. Расчёт и конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного сечения. Область применения, простейшие конструкции и работа железобетонных колонн. Правила конструирования железобетонных колонн. Расчёт кирпичных столбов и стен Область применения и простейшие конструкции кирпичных столбов. Работа центрально и внецентренно сжатых кирпичных столбов под нагрузкой. Расчёт центрально и внецентренно сжатых неармированных и армированных кирпичных столбов.Расчет строительных конструкций, работающих на изгиб. Применение и виды стальных балок. Балочные клетки. Конструирование узлов сопряжений, стыки балок. Расчёт стальных прокатных балок по 1 и 2 группе предельных состояний: по нормальным и касательным напряжениям и по деформациям. Конструирование балок составного сечения. Расчет деревянных балок. Основные принципы расчёта железобетонных изгибаемых элементов. Расчёт по предельным состояниям: несущая способность конструкций прямоугольного, таврового сечений. Подбор сечения элементов, арматуры. Проектирование элементов междуэтажных перекрытий. Особенности расчёта предварительно напряжённых конструкций |  |  |
|  | 3. Основные принципы расчёта фундаментов. Распределение напряжений в грунтах оснований, расчет оснований. Определение размеров подошвы. Фундаменты неглубокого заложения (ленточные, столбчатые). Особенности расчёта свайных фундаментов: несущая способность свай по грунту, по материалу, шаг и количество свай в ростверке.Расчёт и конструирование соединений элементов строительных конструкций. Соединения элементов стальных конструкций: виды сварных соединений, типы сварных швов. Выбор материалов для сварки. Расчёт и конструирование стыковых и угловых сварных швов. Типы болтов. Расчёт обычных и высокопрочных болтов. Расчёт и конструирование соединений деревянных элементов на врубках, нагелях и гвоздях. Клеевые соединения. Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с ригелем. Стыки арматуры. Понятие о работе и расчёте. |  |  |
|  | 5. Расчёт стропильных ферм. Область применения, расчёт и конструирование стальных стропильных ферм. Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, понятие о расчёте и конструировании узлов. Область применения, простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о расчёте. Конструирование железобетонных ферм с предварительно напряжённой и обычной арматурой. |  |  |
|  | Практическая подготовка №№ 13-26 | 54 |  |
|  | Технические характеристики строительных материалов конструкций: нормативные, расчётные. | 4 |  |
|  | Сбор нагрузок на конструкции зданий: плит покрытия и перекрытия, фундамент. Новые модели организации труда (распределённые проектные команды). | 4 |  |
|  | Расчёт и конструирование центрально – сжатой железобетонной колонны. Конструирование узлов соединения. | 4 |  |
|  | Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты перекрытия Управлениеданными: поиски фильтрация данных, информации и цифрового контента. Управление информацией: взаимодействие цифровых технологий. | 4 |  |
|  | Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты таврового сечения. | 4 |  |
|  | Расчёт и конструирование центрально – сжатой стальной колонны. Конструирование узлов соединения. | 4 |  |
|  | Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций. | 4 |  |
|  | Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной фермы. Конструирование узлов. Новые модели организации труда ( распределённые проектные команды). | 4 |  |
|  | Расчёт осадки оснований. | 4 |  |
|  | Расчет и конструирование столбчатого фундамента. | 4 |  |
|  | Расчет и конструирование свайных фундаментов. | 4 |  |
|  | Расчёт и конструирование деревянной стойки, лобовой врубки. | 4 |  |
|  | Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и армокаменных конструкций. | 4 |  |
|  | Конструирование вентиляционных и дымовых шахт | 2 |  |
| Курсовой проект Выполнение курсового проекта по МДК 01.01. является обязательным Тематика курсовых проектов Проектирование архитектурно-строительной части проекта жилого здания Проектирование архитектурно-строительной части проекта общественного здания Проектирование архитектурно-строительной части проекта промышленного здания | 50 | ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 1. Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки 2. Выбор конструктивного типа, схемы здания 3. Выбор стен, выполнение теплотехнического расчета стены 4. Определение глубины заложения фундамента. 5. Выбор конструкции фундамента. Составление спецификации 6. Вычерчивание схемы расположения фундамента 7. Выбор плит перекрытия. Составление спецификации 8. Разработка и вычерчивание схемы расположения плит перекрытия 9. Выполнение теплотехнического расчета чердачного перекрытия (покрытия) 10.Подбор оконных блоков. Составление спецификации 11. Подбор дверных блоков. Составление спецификации 12.Выполнение плана I, типового этажа 13. Подбор перемычек для кирпичного здания. Составление ведомости перемычек. Составление спецификации. 14. Расчёт лестницы, лестничной клетки 15. Выполнение разреза здания 16. Вычерчивание сечения фундамента, улов сопряжения конструкций 17. Выполнение сводной спецификации 18. Разработка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) 19.Расчет технико-экономических показателей по СПОЗУ 20. Разработка пояснительной записки |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме: 4 семестр – дифференцированный зачет, 5 семестр – дифференцированный зачет, 6 семестр - экзамен |  |  |
| Раздел 3.Разработка проекта производства работ | 235 |  |
| МДК.01.02 Проект производства работ | 235 |  |
| Тема 3.1 Виды и характеристики строительных машин | Содержание | 10 | ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |
|  | 1.Роль строительных машин (СМ) в механизации и автоматизации технологических процессов в промышленном и гражданском строительстве. Развитие строительных машин. Комплексная механизация и автоматизация строительства | 2 |  |
|  | 2 Транспортные, погрузо–разгрузочные машины. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы автоматизации транспортных и транспортирующих машин Новые модели организации труда (распределённые проектные команды). | 2 |  |
|  | 3. Машины для приготовления и транспортирования бетонных, растворных смесей Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов, включая приготовление смесей (централизованное и на строительной площадке). Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного и непрерывного действия. Общая характеристика технических средств для транспортирования бетонов и растворов. Устройство, рабочие процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, автобетоносмесителей, бетоно – и растворонасосов. | 2 |  |
|  | 4Машины и механизмы для подготовительных и земляных работ. Технические возможности и производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного копания. Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для расчистки территорий, машины для уборки пней кусторезы.) Креативность как способ мышления. | 2 |  |
|  | 5 Грунтоуплотняющие машины. Машины и механизмы для уплотнения строительных смесей. Грунтоуплотняющие машины (Катки Трамбующие машины). Уплотнение грунтов укаткой, требованием и вибротрамбованием. Устройство, рабочие процессы и производительность оборудования для уплотнения бетонных смесей. | 2 |  |
|  | Практическая подготовка | 10 |  |
|  | 1. Ручной механизированный инструмент. Основные эксплуатационные требования. 2. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин для образования отверстий. 3.Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – перфораторов. 4.Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – молотков и бетоноломов. 5.Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – шлифовальных машин. машин для обработки древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цепные долбежники). |  |  |
|  | Практическая подготовка | 8 |  |
|  | 1.Решение производственных ситуаций по распределению строительных машин и по типам, назначению и видам выполняемых работ | 4 |  |
|  | 2.Распределение средств малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ | 4 |  |
| Тема 3.2 Организация строительного производства | Содержание | 6 | ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |
|  | 1.Основы организации строительства и строительного производства. Общие положения. Развитие науки об организации и управлении в промышленности и строительстве. Строительные организации. Строительная продукция. Типы и виды проектов. Требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации. Подготовка строительного производства. Креативность как способ мышления. | 2 |  |
| Тема 3.3.Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР | Содержание | 2 |  |
|  | 1.Проект и его части. Пред проектные изыскательские работы. Собственно, проектирование. ПОС, его назначение состав и содержание. Порядок разработки и утверждения ПОС. ППР: исходные данные для разработки, порядок согласования и утверждения. Состав и содержание ППР. Технико-экономическая отметка ППР. Креативность как способ мышления. | 2 |  |
| Тема 3.4Основы поточной организации строительства. | Содержание | 2 |  |
|  | Цель и сущность поточной организации строительства Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ. Основные параметры потока. Периоды потока. строительства Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ. Основные параметры потока. Периоды потока. Креативность как способ мышления. | 2 |  |
| Тема 3.5Виды строительных потоков. | Практические работы | 32 |  |
|  | 1.Расчет строительных потоков. 2. Организация строительного производства поточным методом. 3. Номенклатура работ для поточной организации работ 4.Паралельные потоки 5.Последовательные потоки 6.Организация строительного производства поточным методом (поточно-расчлененным, поточно-комплексным). 7.Расчет параметров потока. 8.Построение графиков потока и графиков ресурсов 9.Определение объемов работ и потребности в материально-технических ресурсах 10.Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство объекта. |  |  |
| Тема 3.6 Календарное планирование строительства отдельных объектов. | Содержание | 8 |  |
|  | Способы и методы планирования строительных работ. Задачи календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные данные и последовательность проектирования календарных планов строительства отдельных объектов. Организации совместной работы | 8 |  |
| Тема 3.7 Календарное планирование строительства отдельных объектов. | Содержание | 8 |  |
|  | Проектирование календарного плана. Основные понятия, принципы и последовательность составления календарного плана. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ на объекте. Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте. Составление объектного календарного графика производства работ с учетом технологической последовательности работ, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов | 8 | ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |
|  | Содержание | 2 |  |
| Тема 3.8 Составление графиков движения рабочих и потребности в кадрах строителей основных категорий | Составление ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании. Составление графиков поступления на объект и расхода основных строительных конструкций, изделий и материалов. Организации совместной работы | 2 |  |
| Тема 3.9Составление графиков движения | Содержание | 2 |  |
|  | Основных строительных машин и механизмов, транспортных средств. Оптимизация календарных планов. Технико-экономические показатели календарных планов. | 2 |  |
| Тема 3.10Сетевое планирование. | Содержание | 2 |  |
|  | Методика расчета сетевого графика типа «вершины - работы». Оптимизация сетевого графика Общие положения и задачи планирования и управления строительством на основе сетевых графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события», «Вершины-работы». Основные элементы, правила и методика построения сетевых графиков. Параметры сетевого графика и их определение | 2 |  |
|  | Методика расчета сетевого графика типа «вершины - события». Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика |  |  |
| Тема 3.11 Строительный генеральный план | Содержание |  |  |
|  | 1. Назначение, виды и состав СГП. Принципы проектирования СГП. Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования строительных генеральных планов. | 15 |  |
|  | 2.Опасные зоны на строительной площадке. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов | 2 | ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |
|  | 3.Размещение на СГП складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений. | 2 |  |
|  | 4.Временные здания. Определение перечня бытовых и санитарно-гигиенических помещений, расчет площадей. | 2 |  |
|  | 5.Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки. | 2 |  |
|  | 6.Назначение, виды и структура технологических карт и карт трудовых процессов | 2 |  |
|  | 7.Методика разработки технологических карт (разделы ТК 6, 5,1) Организации совместной работы | 2 |  |
|  | 8.Методика разработки технологических карт (разделы ТК 2,3,4) | 3 |  |
|  | Практическая подготовка | 72 |  |
|  | 1.Организация строительного производства поточным методом (поточно-расчлененным, поточно-комплексным). Расчет параметров потока. Построение графиков потока и графиков ресурсов |  | ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |
|  | 2.Определение объемов работ и потребности в материально-технических ресурсах |  |  |
|  | 3.Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство объекта. Расчет календарного плана Организации совместной работы |  |  |
|  | 4.Составление календарного графика на общестроительные работы |  |  |
|  | 5.Составление графика движения рабочих. Взаимоувязка общестроительных и специальных работ. |  |  |
|  | 6.Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (расход материальных ресурсов). |  |  |
|  | 7.Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (поступление на объект материальных ресурсов). |  |  |
|  | 8..Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов. Поступление на объект и распределение материальных ресурсов. |  |  |
|  | 9.Разработка графика движения строительных машин и механизмов. Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов |  |  |
|  | 10.Определение технико-экономических показателей ППР |  |  |
|  | 11.Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. Расчет сетевого графика типа «вершины-события» |  |  |
|  | 12.Расчет сетевого графика типа «вершины-работы» |  |  |
|  | 13.Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика Управление данными: просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и информационного контента |  |  |
|  | 14Определение перечня и расчет площадей временных бытовых и санитарно-гигиенических помещений для работников. |  |  |
|  | 15.Выбор и привязка монтажных кранов |  |  |
|  | 16. Определение опасных зон на стройгенплане |  |  |
|  | 17.Разработка элементов технологических карт |  |  |
|  | 18.Разработка элементов технологических карт |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. Выбор строительной техники при выполнении различных видов работ Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации Разработка фрагмента календарного плана Доработка построения графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов Построение и расчет сетевого графика Расчет площади складов Разработка элементов строительного генерального плана Разработка элементов технологической карты | 10 |  |
| Курсовой проект Выполнение курсового проекта по МДК 01.02 является обязательным. Тематика курсовых проектов (работ) 1. Разработка элементов ППР на строительство объекта непроизводственного назначения 2. Разработка элементов ППР на строительство объекта производственного назначения | 50 | ОК 01-ОК 11 ВД 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ЦК 1 – ЦК 5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 34, ЛР 33, ЛР 25 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 1. 1 Разработка календарного плана (КП) 1.1 Условия строительства 1.2 Определение объемов работ 1.3 Определение трудоемкости работ и потребности в машинах 1.4 Определение потребности в материальных ресурсах 1.5 Выбор методов производства работ 1.6 Календарный план производства работ 1.6.1 Разработка календарного плана 1.6.2 Построение графиков ресурсов на основе календарного плана (график движения рабочих, графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов, график движения строительных машин и механизмов) 1.6.3 Расчет ТЭП. 2. Разработка технологической карты (на заданный вид работ) 3. Безопасность труда при производстве работ на объекте |  |  |
| Итого по МДК 01.02 | 235 |  |
| Промежуточная аттестация в форме: 4 семестр – дифференцированный зачет, 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен, 7 семестр - экзамен |  |  |
| Всего | 467 |  |
| Промежуточная аттестация по модулю в форме экзамена |  |  |

Содержание профессионального модуля

Тема 1.1. Инженерно-геологические исследования строительных площадок

Знать задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства; способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов; ориентацию зданий на местности; условные обозначения на генеральных планах; градостроительный регламент;

технико-экономические показатели генеральных планов. Уметь читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру. Креативное мышление

Тема 1.2. Основные свойства и область применения строительных материалов и изделий

Знать основные свойства и область применения строительных материалов и изделий. Уметь

определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий; производить выбор строительных материалов конструктивных элементов. Новые модели организации труда (распределенные проектные команды)

Тема 1.3. Основные конструктивные системы и решения частей зданий

Знать основные строительные конструкции зданий; современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; конструктивные решения фундаментов; конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; основные узлы сопряжений конструкций зданий; основные методы усиления конструкций; нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию зданий конструкций;

особенности выполнения строительных чертежей. Уметь производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; определять глубину заложения фундамента; выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; читать строительные и рабочие чертежи; читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий. Новые модели организации труда (распределенные проектные команды)

МДК.01.02 Проект производства работ

Тема 3.1 Виды и характеристики строительных машин

1.Роль строительных машин (СМ) в механизации и автоматизации технологических процессов в промышленном и гражданском строительстве. Развитие строительных машин. Комплексная механизация и автоматизация строительства

2 Транспортные, погрузо–разгрузочные машины. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы автоматизации транспортных и транспортирующих машин

3. Машины для приготовления и транспортирования бетонных, растворных смесей

Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов, включая приготовление смесей (централизованное и на строительной площадке).

Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного и непрерывного действия.

Общая характеристика технических средств для транспортирования бетонов и растворов. Устройство, рабочие процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, автобетоносмесителей, бетоно – и растворонасосов. Управление данными: просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и информационного контента

4.Машины и механизмы для подготовительных и земляных работ. Технические возможности и производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного копания.

Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для расчистки территорий, машины для уборки пней кусторезы.)

5. Грунтоуплотняющие машины. Машины и механизмы для уплотнения строительных смесей. Грунтоуплотняющие машины (Катки Трамбующие машины). Уплотнение грунтов укаткой, требованием и вибротрамбованием. Устройство, рабочие процессы и производительность оборудования для уплотнения бетонных смесей.

6. Ручной механизированный инструмент. Основные эксплуатационные требования. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин для образования отверстий. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – перфораторов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – молотков и бетоноломов.  Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – шлифовальных машин. машин для обработки древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цепные долбежники). Устройство, рабочие процессы штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие процессы шпатлевочных и окрасочных агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции

Управление информацией: взаимодействие по средством цифровых технологий.

Тема 3.2Организация строительного производства

1.Основы организации строительства и строительного производства. Общие положения. Развитие науки об организации и управлении в промышленности и строительстве. Строительные организации. Строительная продукция. Типы и виды проектов. Требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации.  Подготовка строительного производства.

2.Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). Введение. Проект и его части. Пред проектные изыскательские работы. Собственно, проектирование. ПОС, его назначение состав и содержание. Порядок разработки и утверждения ПОС.  ППР: исходные данные для разработки, порядок согласования и утверждения.  Состав и содержание ППР. Технико-экономическая отметка ППР. Организации совместной работы

3. Основы поточной организации строительства. Цель и сущность поточной организации строительства Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ. Основные параметры потока. Периоды потока.

4.Виды строительных потоков. Расчет строительных потоков. Организация строительного производства поточным методом.

5. Календарное планирование строительства отдельных объектов. Способы и методы планирования строительных работ.     Задачи календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные данные и последовательность проектирования календарных планов строительства отдельных объектов.

6. Проектирование календарного плана.  Основные понятия, принципы и последовательность составления календарного плана. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ на объекте.  Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте. Составление объектного календарного графика производства работ с учетом технологической последовательности работ, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов.

7. Составление графиков движения рабочих и потребности в кадрах строителей основных категорий.  Составление ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании. Составление графиков поступления на объект и расхода основных строительных конструкций, изделий и материалов

8. Составление графиков движения основных строительных машин и механизмов, транспортных средств. Оптимизация календарных планов. Технико-экономические показатели календарных планов. Организации совместной работы

9. Сетевое планирование. Общие положения и задачи планирования и управления строительством на основе сетевых графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события», «Вершины-работы». Основные элементы, правила и методика построения сетевых графиков.      Параметры сетевого графика и их определение.

10. Методика расчета сетевого графика типа «вершины - события». Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика.

11. Методика расчета сетевого графика типа «вершины - работы». Оптимизация сетевого графика Управление данными: просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и информационного контента.

12. Строительный генеральный план (СГП).     Назначение, виды и состав СГП. Принципы проектирования СГП. Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования строительных генеральных планов.

13. Опасные зоны на строительной площадке. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов. Креативность как способ мышления.

14. Размещение на СГП складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений.

15. Временные здания. Определение перечня бытовых и санитарно-гигиенических помещений, расчет площадей.

16.Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки.               17.Назначение, виды и структура технологических карт и карт трудовых процессов

18.Методика разработки технологических карт (разделы ТК 6, 5,1)

19.Методика разработки технологических карт (разделы ТК 2,3,4)

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ    РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинета «Общепрофессиональных и профессиональных дисциплин»;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Общепрофессиональных и профессиональных дисциплин»:

-посадочные места по количеству обучающихся;

-комплект бланков технологической документации;

-комплект учебно-методической документации;

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением;

интерактивная доска;

мультимедийный проектор.

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Строительные материалы и изделия» оснащённый оборудованием:

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству посадочных мест);

- комплект демонстрационных строительных материалов;

- программное обеспечение профессионального назначения

техническими средствами обучения: персональный компьютер, ноутбуки, мультимедийный проектор,

Кабинет «Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке» оснащённый оборудованием:

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству посадочных мест);

- комплект демонстрационных материалов: минералов, горных пород;

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.

Кабинет «Проектирование зданий и сооружений» оснащённый оборудованием:

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству посадочных мест);

- программное обеспечение профессионального назначения по проектированию зданий;

- модели и макеты конструкций и конструктивных узлов.

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.

Кабинет «Проектирование производства работ» оснащённый оборудованием:

-рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству посадочных мест);

-модели и макеты производства работ на строительной площадке

-программное обеспечение профессионального назначения;

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.

Кабинет «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок» оснащённый оборудованием:

-рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству посадочных мест);

-программное обеспечение профессионального назначения;

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» оснащённый оборудованием:

- Набор сит для определения гранулометрического состава песка,

- Разрывная машина для определения прочности арматурной стали и сварных швов,

- Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси,

- Прибор «Вика» для определения водопотребности и сроков схватывания цементного теста,

- Пресс для определения прочности на сжатие бетона,

- Прибор для определения прочности бетона неразрушающим способом.

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» оснащена оборудованием

. - рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству мест);

-техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиопроектор (рабочее место преподавателя); принтер, сканер, проектор.

-компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.

Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Печатные издания

1.	Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания: Учебное пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 280 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1.	Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. – Режим досту-па:http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html

2.	Всё о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/

3.	Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный ресурс]: лабо-раторный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.— Электрон. текстовые дан-ные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55029.html.— ЭБС «IPRbooks»

4.	Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный ресурс] : учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— ЭБС «IPRbooks

5.	Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Журав-ская. — М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы  _Режим доступа: http://www.znanium.com].

6.	Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.dwg.ru

7.	Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.cniisk.ru

8.	Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и проектирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.zodchii.ws/books/info-1076.html

9.	 Строительный портал « Бест-строй» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.best-stroy.ru/gost

10.	Расчет строительных конструкций[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/

11.	Техническая литература  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/

12.	Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах (Произ-водство земляных работ) . [Электронный ресурс]  :учебное пособие/ Юдина А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26880.html.— ЭБС «IPRbooks»

# 5. Контроль и отметка результатов освоения профессионального модуля

# (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. | Знание и умение работы с каталогами. Знание принципов работы конструкций. | фронтальной проверки знаний, контрольных работ по темам МДК; зачеты по каждому разделу профессионального модуля. |
| Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. | Умение разрабатывать чертежи с помощью инженерной графики | Творческие самостоятельные внеаудиторные работы и отчет по ним. |
| Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. | Умение определить по расчетной схеме принцип работы конструкции, знание последовательности расчета конструкций. | Творческие самостоятельные внеаудиторные работы и отчет по ним. |
| Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. | Умение разработки проекта с помощью АВТОКАД. - точность и скорости чтения строительных чертежей и схем инженерных сетей и оборудования - точность и грамотность разработки документов, входящих в проект производства работ; - точность выполнения разбивочный чертеж для выноса здания в натуру по генеральному плану; - точность и качество оформления чертежей технологического проектирования с применением информационных технологий; - анализ использования в организации производства работ передового отечественного и зарубежного опыта; | - устный экзамен - отметка деятельности обучающегося на практических занятиях - отметка в процессе защиты курсовой работы отметка результатов выполнения практических работ - отметка выполнения индивидуальных заданий (рефератов, сообщений, презентаций). |

| Планируемые результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач; отметка эффективности и качества выполнения. |  |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач. |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Эффективный поиск необходимой информации; Использование различных источников, включая электронные |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Выполнение чертежей изделий с помощью программ; Осуществление поиска специализированной информации о рынке услуг с помощью интернет –ресурсов. |  |
| Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Взаимодействие с обучающимися и преподавателями. |  |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий. | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |

| Планируемые результаты (освоенные цифровые компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| 1. Коммуникация и кооперация в цифровой среде(ОК 4, ОК 5) | Экспертное наблюдение. и отметка в ходе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. Экспертное наблюдение в ходе коммуникации с педагогами сокурсниками при выполнении проектных заданий, решения ситуационных задач упражнений ,практических знаний, тестирования. |
| 2. Саморазвитие в условиях Неопределенности(ОК 3) | Экспертное наблюдение и отметка в ходе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности, тестирования, самотестирования. |
| 3. Креативное мышление(ОК 1) | Экспертное наблюдение и отметка в ходе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. Экспертное наблюдение в ходе выполнения проектных и проблемных заданий, решения ситуационных упражнений и кейсов, практических заданий. |
| 4. Управление информацией и Данными(ОК 2) | Экспертное наблюдение и отметка в ходе обязательной аудиторной и внеаудиторной Учебной деятельности, на этапах производственной практики, стажировки и защиты Итоговой квалификационной работы. |
| 5. Критическое мышление в цифровой среде(ОК 1, ОК 2) | Экспертное наблюдение и отметка в ходе обязательной аудиторной и внеаудиторной Учебной деятельности, на этапах производственной практики, стажировки и защиты. Итоговой квалификационной работы. |
| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Формы и методы контроля и оценки |
| ЛР 1Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. | Дебаты, эссе, исследовательская работа, беседа с использованием Интернет-ресурсов, экскурсии в краеведческий музей, круглый стол, разноуровневые задания, творческие задания с использованием рисунков, презентаций. |
| ЛР 2 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. | Беседа с использованием Интернет-ресурсов, экскурсии в краеведческий музей, круглый стол, эссе, исследовательская работа |
| ЛР 4 Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. | Дебаты, эссе, исследовательская работа, беседа с использованием Интернет-ресурсов, экскурсии в краеведческий музей, круглый стол, разноуровневые задания, творческие задания с использованием рисунков, презентаций. |
| ЛР 10 Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся. | Беседа с использованием Интернет-ресурсов, экскурсии в краеведческий музей, круглый стол, эссе, исследовательская работа, разноуровневые задания, творческие задания с использованием рисунков, презентаций. |
| ЛР 25 Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. | Беседа с использованием Интернет-ресурсов, экскурсии в краеведческий музей, круглый стол, эссе, исследовательская работа, разноуровневые задания, творческие задания с использованием рисунков, презентаций. |
| ЛР 33 Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. | Беседа с использованием Интернет-ресурсов, экскурсии в краеведческий музей, круглый стол, эссе, исследовательская работа, разноуровневые задания, творческие задания с использованием рисунков, презентаций. |
| ЛР 34 Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. | Дебаты, эссе, исследовательская работа, беседа с использованием Интернет-ресурсов, экскурсии в краеведческий музей, круглый стол, разноуровневые задания, творческие задания с использованием рисунков, презентаций. |
| ЛР 35 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. | Беседа с использованием Интернет-ресурсов, экскурсии в краеведческий музей, круглый стол, эссе, исследовательская работа |

5.1. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Нормы оценок знаний и умений, учащихся по устному опросу

Отметка «5» ставится, если студент:

- полностью освоил учебный материал;

- умеет изложить его своими словами;

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Отметка «4» ставится, если студент:

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его

- изложении своими словами;

- подтверждает ответ конкретными примерами;

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Отметка «3» ставится, если студент:

- не усвоил существенную часть учебного материала;

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.

Отметка «2» ставится, если студент:

- почти не усвоил учебный материал;

- не может изложить его своими словами;

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Отметка «1» ставится, если студент:

- полностью не усвоил учебный материал;

- не может изложить знания своими словами;

- не может ответить на дополнительные вопросы учителя.

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий

и лабораторно-практических работ

Отметка «5» ставится, если студент:

- творчески планирует выполнение работы;

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;

- правильно и аккуратно выполняет задание;

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.

Отметка «4» ставится, если студент:

- правильно планирует выполнение работы;

- самостоятельно использует знания программного материала;

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание;

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.

Отметка «3» ставится, если студент:

- допускает ошибки при планировании выполнения работы;

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

Отметка «2» ставится, если студент:

- не может правильно спланировать выполнение работы;

- не может использовать знания программного материала;

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

Отметка «1» ставится, если студент:

- не может спланировать выполнение работы;

- не может использовать знания программного материала;

- отказывается выполнять задание.

Проверка и отметка практической работы студента

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески;

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.

Оценивание теста студента производится по следующей системе:

- «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;

- «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;

- «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.